## Դավիթ 1
Չ/Հ
| Название | техническая спецификация* | единица измерения | кол
1 | Образовательный комплект спектрометра | Метрика, Включает учебное пособие по программе, все элементы для создания спектрометра на основе дифракционной решетки: отражательные дифракционные решетки 600 штр/мм и 1200 штр/мм, в качестве источника света используется широкополосный белый светодиод, слоистый фильтр для получения узкая спектральная линия | кол | 1
2 | Учебный набор по оптическому микроскопу | Метрический. Включает в себя полное учебное пособие для полного курса оптической микроскопии, рассчитанное на один семестр, охватывающее исследования оптических свойств, визуализацию, структуру микроскопа. В комплект входит алюминиевый предметный столик размером 8 x 36 дюймов (200 мм x 900 мм), модульные оптические направляющие шириной 35 мм и длиной 100 и 900 мм, на которых собирается и устанавливается микроскоп. Включает в себя соответствующие застежки, ручки, зажимы для всех предметов в наборе. Включено: Диаметр 1 дюйм, фокусное расстояние f = 25,4 мм Плосковыпуклая линза N-BK7 диаметром 1 дюйм с соответствующим креплением. Светодиоды в эпоксидном корпусе с длинами волн 405 нм, 525 нм, 631 нм, 940 нм, рассеиватель, , 1, 25 мм блокирующая маска нулевого порядка диаметром 1 дюйм, длиннопроходной фильтр, разделенный на длине волны 550 нм, абсорбционный фильтр, разделенный на длине волны 780 нм, линейная поляризационная пленка, 10-кратное увеличение, 10-кратный поляризационно-контрастный объектив Nikon, компактный спектрометр, диапазон длин волн 200–1000 нм, f = 75 фокусное расстояние мм и 100 мм. Диаметр 30 мм. Плановыпуклые линзы Н-БК7. Мишень нестандартного разрешения предназначена для изучения теории Аббе и оптики Фурье. Элементы мишени хромированы и включают в себя звезду Сименса, линейку Ронка, набор сеток USAF 1951 и NBS 1963A, концентрические и многое другое. Фильтры нейтральной плотности: диаметр 1 дюйм, наружный диаметр = 0,5, 1,0, 1,3, 2,0, 3,0. Элементы для спектральной фильтрации, светоделитель диаметром 2 дюйма с соотношением сторон 30:70 (R:T), 1,6-мегапиксельная монохромная КМОП-камера для визуализации образца и 1,6-мегапиксельная цветная КМОП-камера для визуализации задней фокальной плоскости объектива. Флуоресцентные калибровочные очки для микроскопа из коллекции . | кол | 1
3 | Демонстрационный комплект Quantum Rubber | Метрическая квантовая резина Демонстрация аналогична реальному эксперименту с однофотонной квантовой резиной, но с использованием непрерывного пучка фотонов, видимого невооруженным глазом, состоящего из зеленого лазерного модуля, двояковыпуклой линзы с фокусным расстоянием 75 мм Ø1, Ø2″, светоделителя 50:50, линейного поляризационная пленка (разрезанная на три круга Ø1, алюминиевые зеркала Ø1), смотровые экраны, алюминиевая доска и подходящие кронштейны и основания для всех элементов, подробная инструкция и обучающие материалы. | кол | 1
4 | демонстрационный комплект квантовой криптографии | Метрический. включает: 3 алюминиевые макетные доски размерами 20 см х 20 см, 20 см х 25 см, 30 см х 45 см; 10 несущих оснований, держатели, инструмент для юстировки, полуволновой пластинчатый светоделитель нулевого порядка, поляризационный куб, лазерный диодный модуль 635 нм, сенсорный модуль, сенсорный электронный модуль | кол | 1
5 | Спектрофотометр | Двухлучевой спектрофотометр. Сенсорный экран, самовидимый УФ, диапазон длин волн 190-1100 нм, переменная полоса пропускания с предустановленными положениями - 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 4,0 нм, вольфрамово-галогенные и дейтериевые источники света, стеклянный фильтр с носителем DS5, контроль температуры, микропоток кюветы с блоком - объем: 70 мкл; с компьютерным управлением, Быстрое сканирование: до 6000 нм/мин, Автоматическое распознавание аксессуаров, Габаритные размеры: 500 × 475 × 250 мм Вес: 19 кг. Предназначен для исследования как жидких, так и твердых образцов. | кол | 1
6 | Оптический стол | Пакеты активных изолированных опор, размеры 1 м x 2 м x 210 мм, высота изолированной опоры 700 мм, метрическая система. Стол имеет монтажные отверстия 1/4"-20 (M6), расстояние между центрами 1" (25 мм), край по краю 0,5" (12,5 мм). Вес стола: 503,5 кг. | кол | 2
7 | Сейф | металл, металл, 50см*40см*33см | кол | 1
8 | планшет | Apple iPad 10.2 Wi-Fi, для дистанционного управления измерителем мощности Thorlabs PM160T которая работает только с операционной системой iOS | кол | 1