ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/13»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական պարագաների և վիրակապական նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի Հանձնաժողով, 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրով նշված 28-32գ/ ք.մ խտությունը չի կարող համադրվել ГОСТ 9412-93 հետ, քանի որ համաձայն այդ իսկ ГОСТ9412-93-ի 3.2.5 կետի խտությունը պետք է լինի 36 (+/-5%) գ/ ք.մ.: Հարց 1՝ Ընդունելի է արդյոք նշված 28-32գ/ ք.մ խտությունը և մնացծ ցուցանիշները ըստ արտադրողի ТУ-9393-001-10715071-2014-ի: 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրով նշված /Թանզիվի գլանափաթեթը պետք է փաթեթավորվի թղթով և կտորե պարկով/:ГОСТ 9412-93 3.4.2 կետը թույլ է տալիս պատվիրատուի հետ համաձայնեցման դեպքում Թանզիվի գլանափաթեթը փաթեթավորել թղթով և պոլիէթիլենե պարկով:

Հարցադրում N 2՝

Հարց 2՝ Ընդունելի է արդյոք Թանզիվի գլանափաթեթը փաթեթավորել թղթով և պոլիէթիլենե կամ պոլիպրոպիլենե պարկով ըստ արտադրողի ТУ-9393-001-10715071-2014-ի: 3-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրով նշված /Խմբային փաթեթավորումը մինչև 50-ական, պոլիէթիլենային փաթեթով և պիտակավորված/ չի համապատասխանում բինտերի համար նշված ГОСТ 1172-93 -ին, քանի որ ГОСТ 1172-93 -ում այդ պահանջը բացակայում է:

Հարցադրում N 3՝

Հարց 3՝ Ընդունելի է արդյոք ստերիլ բինտերի խմբային փաթեթավորումը 300 կամ 350-ական արկղերով:

Պարզաբանում N 1՝

Այո, ըստ արտադրողի ТУ-ի 28-32 գ/ք.մ. խտությամբ բժշկական թանզիֆը ընդունելի է, քանի որ, հրավերի տեխնիկական բնութագրով սահմանված է թանզիֆի խտությունը 28-32 գ/քմ, իսկ մնացած ցուցանիշները համաձայն ГОСТ 9412-93–ի:

Պարզաբանում N 2՝

Այո, ընդունելի է ըստ արտադրողի բժշկական թանզիֆի փաթեթավորումը թղթով և պոլիէթիլենե պարկով՝ հիմք ընդունելով ГОСТ 9412-93 –ի 3.4.2 կետը:

Պարզաբանում N 3՝

Այո, ընդունելի է խմբային փաթեթավորումը 300-ական, թղթե՝ 3- կամ 4- շերտանի պարկերով, կամ արկղերով (ստվարաթղթե կամ ֆաներային)՝ խստորեն պահպանելով ստերիլ բինտերի՝ ГОСТ 1172-93–ով նախատեսված անհատական փաթեթավորումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության առաջատար մասնագետ,       ՔՀԾ 2-րդ դասի առաջատար ծառայող Մ. Հոխեյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: