ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об уточнении приглашения

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի ապրիլի 13-ի 1-ին որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Настоящий текст заявления утверждается оценочной комиссией.

### Решением № 1 от 13 января 2026 года и опубликовано

### Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159

### Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կենդանաբուժական սարքավորումների (ներառյալ պարագաներ) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22.04.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 23.04.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Код процедуры "ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159"

Оценочная комиссия процедуры закупки с кодом "ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159", организованной для нужд мэрии города Еревана с целью приобретения ветеринарного оборудования (включая принадлежности), ниже представляет полученный 22.04.2026 г. запрос по указанному приглашению и предоставленное 23.04.2026 г. разъяснение по нему:

Հարցադրում 1.

Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցին, որը վերաբերվում են 4-րդ չափաբաժնին: Տեխբնութագրում գրված է «Quick Spin» կարճատև արագ պտտման ֆունկցիայով (Pulse կոճակի միջոցով): Տարբեր արտադրողների մոտ կարճատև արագ պտտման ֆունկցիան տարբեր անվանում ունեցող կոճակով է նշվում օրինակ՝ Short spin կոճակով, որը նույպես կարճատև արագ պտտման ֆունկցիա է, արդյոք պատվիատուի կողմից դա դիտարկվում է որպես համարժեք բնութագիր?

Հարցադրում 2.

Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերին որոնք վերաբերվում են 4-րդ չափաբաժնին:1) Խնդրում ենք նշել ցենտրիֆուգի արագության դիապազոնը 2)Խնդրում ենք նշել ռոտորի տեսակը և ինչ տեսակի փորձանոթներ են օգտագործվելու, փորձանոթների ծավալները: 3)Խնդրում ենք հարվերում կատարել համապատասխան փոփոխությունները:

Запрос 1:

Уважаемый коллега, пожалуйста, уточните следующий вопрос относительно 4-й дозы. В технической спецификации указано «Quick Spin» с функцией кратковременного быстрого вращения (с помощью кнопки «Pulse»). Разные производители указывают функцию кратковременного быстрого вращения с помощью кнопки с разными названиями, например, кнопка «Short spin», которая также является функцией кратковременного быстрого вращения. Считается ли это эквивалентной спецификацией со стороны получателя гранта?

Запрос 2:

Уважаемый коллега, пожалуйста, уточните следующие вопросы, касающиеся 4-й дозы: 1) Укажите диапазон скоростей центрифуги. 2) Укажите тип ротора и тип используемых пробирок, а также их объемы. 3) Внесите соответствующие изменения в процедуру. Уважаемый коллега, пожалуйста, уточните следующие вопросы, касающиеся 4-й дозы: 1) Укажите диапазон скоростей центрифуги. 2) Укажите тип ротора и тип используемых пробирок, а также их объемы. 3) Внесите соответствующие изменения в процедуру.

Պարզաբանում 1.

Տարբեր արտադրողների մոտ նույն ֆունկցիան ներկայացված է այլ անվանումով (օրինակ՝ «Short spin»), բայց եթե այն ապահովում է նույն՝ կարճատև արագ պտտման հնարավորությունը, դա կարող է դիտարկվել որպես համարժեք բնութագիր՝ պայմանով, որ տվյալ ֆունկցիան ամբողջությամբ համապատասխանում է պահանջվող տեխնիկական էությանը։

Պարզաբանում 2

Ցենտրիֆուգի արագության դիապազոնը 1500-6000 պտույտ/րոպե։ Համատեղելի փորձանոթների ծավալները 5 մլ։ Սարքը համալրված է ֆիքսված անկյան (fixed-angle) ռոտորով:.

Разъяснение 1.

Разные производители представляют одну и ту же функцию под разными названиями (например, «Короткое вращение»), но если она обеспечивает одинаковую возможность кратковременного быстрого вращения, это можно считать эквивалентной характеристикой при условии, что функция полностью соответствует требуемой технической сущности.

Разъяснение 2

Диапазон скорости центрифуги составляет 1500-6000 об/мин. Совместимый объем пробирок — 5 мл. Прибор оснащен ротором с фиксированным углом поворота.

«В ответ на запрос сообщаем, что из формулировки предыдущего запроса можно было предположить, что приобретение ветеринарного (VET) рентгеновского оборудования может вызвать определённые сложности, в связи с чем нами также рассматривался альтернативный вариант. В частности, Вами был задан вопрос о возможности применения медицинского (для людей) рентгеновского оборудования с соответствующим адаптированным ветеринарным программным обеспечением.

Сообщаем, что в качестве альтернативного решения данный вариант также является для нас приемлемым. Вместе с тем хотим подчеркнуть, что нашим приоритетом остаётся именно специализированное ветеринарное рентгеновское оборудование, и предпочтительно рассматривать соответствующие предложения в данном направлении.»

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել            ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Աղաջանյանին:

Для получения дополнительной информации по данному объявлению вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии по закупочной процедуре под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 Л. Агаджанян.

Հեռախոս՝ (011) 514-316։

Էլեկոտրանային փոստ՝ larisa.aghajanyan@yerevan.am

Для получения дополнительной информации по данному объявлению Вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии Л. Агаджанян.

Телефон: (011) 514-316.

Электронная почта: larisa.aghajanyan@yerevan.am