ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի հունվարի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-5/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-5/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հունվարի 15-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ հունվարի 19-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1- 11-րդ չափաբաժնով պահանջվող Տիպային փոխարինման էլեմենտները (ՏէԶ ԻԿ-Մ) համաձայն տեխնիկական բնութագրի նախատեսված են Պ-166Մ համակարգի ունիվերսալ ազդարարման բլոկի համար։ Կան Պ-166Մ համակարգեր արտադրող մեկից ավելի կազմակերպություններ, որոնցից մեկը չի գործում 2023 թվականից։ Ուստի անհամապատասխանություններից խուսափելու համար խնդրում ենք տրամադրել հնարավորինս մանրամասն տեխնիկական պահանջներ և տեղեկատվություն Պ-166Մ համակարգի արտադրողի, և դրանում տեղադրված ունիվերսալ ազդարարման բլոկի արտադրողի վերաբերյալ։
Պարզաբանում 1
Պ-166Մ (П-166М) համակարգի ԲՕՈՒ (БОУ) ունիվերսալ ազդարարման բլոկը և ԻԿ-Մ (ИК-М) ստանդարտ փոխարինող տարրը արտադրվում են միայն ՌԴ Լենինգրադի մարզի Կիրովսկ քաղաքում Էլես գործարանում eles@eles.ru: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-5/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

