ОБЪЯВЛЕНИЕ
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП
Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии № 1 от 31 октября 2025 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона РА «О закупках».
Код процедуры « ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1»
Оценочная комиссия процедуры закупки код «HVEN-EMASHDB-25/1», организованная с целью приобретения работ по реконструкции подстанций «Шаумян-2» 220/110/10 кВ, «Мараш» 220/110/10 кВ и «Ехегнадзор» 220/110/35 кВ для нужд ЗАО «Высоковольтные электрические сети», представляет ниже запрос, полученный 29.10.2025 г., относительно приглашения с тем же кодом и разъяснения, предоставленного 31.10.2025 г. 
Вопрос № 1
Уточните, пожалуйста, какой стандарт следует использовать при разработке плана контроля качества строительства — ISO, ASME, ASTM, API или ГОСТ.
Разъяснение № 1
План контроля качества строительства должен быть разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Армения (СНиП) и нормативными техническими документами Республики Армения (НТД). В случае, если для данных работ или материалов не установлены нормы и стандарты, утвержденные в Республике Армения, или установленные нормы не соответствуют требуемому уровню качества и безопасности, применяются международные или эквивалентные им стандарты (ISO, ASME, ASTM, API, ГОСТ и т.д.).
Телефон․ 060380040։

Электронная почта․ narine.kirakosyan@hven.am
Комитет по оценке процедур закупок с кодом« ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1»
PAGE  

