ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-87/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար հակահրդեհային դռների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-87/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հունիսի 1-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ հունիսի 2-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում
Մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝ ի՞նչ փաստաթուղթ է պահանջվելու թիվ 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների տեխնիկական  բնութագրերում նշված «հրակայունության սահմանը (EI-90) 90ր» պահանջը ապահովելու համար, նշելով որ իրենց ընկերության կողմից արտադրվող հակահրդեհային, մետաղական դռները ունեն հրակայունության EI-90 սահմանը հավաստող եզրակացություն, տրված «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ լաբորատոր փորփաքննության արդյունքում։ 

Խնդրում է նաև նշել, արդյո՞ք «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված եզրակացությունը բավարար է այս չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում նշված հրակայունության սահմանի պահանջը բավարարելու համար։

Պարզաբանում
Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանմանը ի պատասխան նշեց «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված եզրակացությունը բավարար է այս չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում նշված հրակայունության սահմանի պահանջը բավարարելու համար:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-87/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

