ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/4

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.02.2020թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 18.02.2020թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Հարգելի գործընկեր,  հարց 1․ ապրանքի տեխնիկական բնութագրի մեջ  նշված Ծավալաչափման տոմոգրաֆիկ պատկերի ստացում պահանջը դրված է որպե՞ս առկայություն, թե՞ հնարավորություն։ Առկայության պարագայում համակարգը պետք է համալրված լինի նաև 4D տպիչով, ինչը  պահանջում նշված չէ։  հարց 2․քաշը նշված է 50 կգ, արդյոք 10-ով ավել քաշը կդիտվի աննշան շեղում՞, դա համարվու՞մ է համարժեք։

կանխավ՝ շնորհակալություն

Պարզաբանում N 1

Հետազոտվող օբյեկտի մանրակրկիտ ուսումնասիրումը տոմոգրաֆիկ պրոյեկցիայում հանդիսանում է ֆունկցիա, որը համարվում է սարքի 3D/4D հնարավորության նախադրյալը, որը պահանջվում է բնութագրում։

Թեթև քաշ ոչ ավել քան 50 կգ, անհրաժեշտ պարամետր է, 60 կգ չի կարող լինել համարժեք 50 կգ-ին։

Միաժամանակ՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասինե Կարգի 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետի համաձայն՝ հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/6 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Մուրադյանին:

Հեռախոս՝ 011514373։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը