ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թիվ 1.2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	«Շինանյութի » ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` Տեխնիկական վրիպակի պատճառով «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի հավելված 1-ում սխալ են սահմանվել ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերը:

Փոփոխության նկարագրություն` Հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան գրությունը`  հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի հրավերում կատարել փոփոխություն և հրավերի  հավելված 1-ով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերի դիմաց սահմանել  ճշտված տեխնիկական բնութագրերը` (ճշտված տեխնիկական բնութագրերը կից ներկայացվում են):

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2019թ. նոյեմբերի 5-ը, ժամը 11:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ l.tazayan@mil.am.

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

|  | Ապրանքի անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր |
| --- | --- | --- |
| 6 | ներկ-էմալ, գույնը` սպիտակ (Ներկ սպիտակ) | Էմալ (արծն) ՊՖ-115: Գույնը` սպիտակ, փայլով, նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների և մետաղական կոնստրուկցիաների ներկման համար 5-10 կգ տարաներով, ծածկողականությունը` 1կգ/ 5-6մ2 չոր և մաքուր մակերեսի վրա, չորացման ժամանակը` 18-22 աստիճանի դեպքում ոչ ավել քան 24 ժամ: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի, առնվազն մնացորդային 1 տարվա պահպանման երաշխիքային ժամկետով, համաձայն ГОСТ 6465-76, յուրաքանչյուր խմբաքանակի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: |
| 7 | ներկ-էմալ, գույնը` շականակագույն (Ներկ հատակի) | Էմալ (արծն) ՊՖ-266: Գույնը` շագանակագույն, փայլով, նախատեսված փայտե հատակների ներկման համար 2-ից 5 կգ և 10-ից 20 կգ մետաղական դույլերով, համապատասխանաբար քանակի 40 տոկոս և 60 տոկոս հարաբերակցությամբ, ծածկողականությունը` 1կգ/ 5-6մ2 չոր և մաքուր մակերեսի վրա, չորացման ժամանակը` 18-22 աստիճանի դեպքում ոչ ավել քան 24 ժամ: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի, հանձնելու պահին առնվազն 1 տարի պահպանման երաշխիքային ժամկետով, համաձայն ГОСТ 6465-76, յուրաքանչյուր խմբաքանակի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: |
| 8 | ներկ-էմալ, գույնը` սև (Ներկ սև) | Էմալ (արծն) ՊՖ-115: Գույնը`սև, փայլով, նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների և մետաղական կոնստրուկցիաների ներկման համար 2-ից 5-կգ 80 տոկոս և 5-ից 10 կգ 20 տոկոս հարաբերակցությամբ մետաղական դույլերով, ծածկողականությունը` 1կգ/ 5-6մ2 չոր և մաքուր մակերեսի վրա, չորացման ժամանակը` 18-22 աստիճանի դեպքում ոչ ավել քան 24 ժամ: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի,տարայի վրա նշված լինի արտադրման ժամկետը և հանձնելու պահին մնացորդային առնվազն 1 տարվա պիտանելիության ժամկետ,պահպանման պայմաններ, համաձայն ГОСТ 6465-76, յուրաքանչյուր խմբաքանակի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: |
| 9 | յուղաներկ (Ներկ կապույտ) | Էմալ (արծն) ՊՖ-115: Գույնը`կապույտ, փայլով, նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների և մետաղական կոնստրուկցիաների ներկման համար 2-5 կգ 80 տոկոս և 10-ից 20 կգ 20 տոկոս հարաբերակցությամբ մետաղական դույլերով, ծածկողականությունը` 1կգ/ 5-6մ2 չոր և մաքուր մակերեսի վրա, չորացման ժամանակը` 18-22 աստիճանի դեպքում ոչ ավել քան 24 ժամ: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի,տարայի վրա նշված լինի արտադրման ժամկետը և հանձնելու պահին մնացորդային առնվազն 1 տարվա պիտանելիության ժամկետ,պահպանման պայմաններ, համաձայն ГОСТ 6465-76, յուրաքանչյուր խմբաքանակի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: |
| 29 | ջրատար խողովակաշարեր (Պոլիպրոպիլենային խողովակ, D 20) | Փ-20մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 3մմ-ից, աշխատանքնային ջերմաստիճանը 950C, ճնշումը ոչ պակաս քան 16 բար, նախատեսված տաք և սառը ջրի համար ГОСТ-32415-2013 |
| 30 | ջրատար խողովակաշարեր (Պոլիպրոպիլենային խողովակ D, 25) | Փ-25մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 3.25մմ-ից, աշխատանքնային ջերմաստիճանը 950C, ճնշումը 1ճնշումը ոչ պակաս քան 16 բար, նախատեսված տաք և սառը ջրի համար ГОСТ-32415-2013 |
| 31 | ջրատար խողովակաշարեր (Պոլիպրոպիլենային խողովակ D, 32) | Փ-32մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 4մմ-ից, աշխատանքնային ջերմաստիճանը 950C, ճնշումը ճնշումը ոչ պակաս քան 16 բար, նախատեսված տաք և սառը ջրի համար ГОСТ-32415-2013 |
| 32 | ջրատար խողովակաշարեր (Պոլիպրոպիլենային խողովակ D, 40) | Փ-40մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 4մմ-ից, աշխատանքնային ջերմաստիճանը 950C, ճնշումը ճնշումը ոչ պակաս քան 16 բար, նախատեսված տաք և սառը ջրի համար ГОСТ-32415-2013 |
| 35 | ջրատար խողովակաշարեր (Պոլիէթիլենային խողովակ Փ-20) | Գույնը սև, պատի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ-ից. աշխատանքային ճնշումը՝ 16մթն-ից, փաթեթավորումը գործարանային, խմելու ջրի համար, առաջնային հումքից ГОСТ-32415-2013 |
| 36 | ջրատար խողովակաշարեր (Պոլիէթիլենային խողովակ Փ-25) | Գույնը սև, պատի հաստությունը ոչ պակաս 2,3 մմ-ից. աշխատանքային ճնշումը՝ 16մթն-ից, փաթեթավորումը գործարանային, խմելու ջրի համար, առաջնային հումքից ГОСТ-32415-2013 |
| 37 | ջրատար խողովակաշարեր (Պոլիէթիլենային խողովակ Փ-32) | Գույնը սև, պատի հաստությունը ոչ պակաս 3 մմ-ից. աշխատանքային ճնշումը՝ 16մթն-ից, փաթեթավորումը գործարանային, խմելու ջրի համար, առաջնային հումքից ГОСТ-32415-2013 |
| 38 | ջրատար խողովակաշարեր (Պոլիէթիլենային խողովակ Փ-40) | Գույնը սև, պատի հաստությունը ոչ պակաս 3,7 մմ-ից. աշխատանքային ճնշումը՝ 16մթն-ից, փաթեթավորումը գործարանային, խմելու ջրի համար, առաջնային հումքից ГОСТ-32415-2013 |
| 39 | ջրատար խողովակաշարեր (Պոլիէթիլենային խողովակ Փ-50) | Գույնը սև, պատի հաստությունը ոչ պակաս 4,6 մմ-ից. աշխատանքային ճնշումը՝ 16մթն-ից, փաթեթավորումը գործարանային, խմելու ջրի համար, առաջնային հումքից ГОСТ-32415-2013 |
| 40 | ջրատար խողովակաշարեր (Պոլիէթիլենային խողովակ Փ-63) | Գույնը սև, պատի հաստությունը ոչ պակաս 5,8 մմ-ից. աշխատանքային ճնշումը՝ 16մթն-ից, փաթեթավորումը գործարանային, խմելու ջրի համար, առաջնային հումքից ГОСТ-32415-2013 |
| 42 | կոյուղու խողովակներ (Կոյուղու խողովակ Փ-50*3.2*1000) | Պոլիէթիլենային, արտաքին տրամագիծը 50մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 3.2մմ-ից, երկարությունը 1մ, միացումը՝ ռետինե միջադիրներով ГОСТ-32415-2013 |
| 43 | կոյուղու խողովակներ (Կոյուղու խողովակ Փ-50*3.2*3000) | Պոլիէթիլենային, արտաքին տրամագիծը 50մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 3.2մմ-ից, երկարությունը 3մ, միացումը՝ ռետինե միջադիրներով ГОСТ-32415-2013 |
| 44 | կոյուղու խողովակներ (Կոյուղու խողովակ Փ-110*3.2*1000) | Պոլիէթիլենային, արտաքին տրամագիծը 110մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 3.2մմ-ից, երկարությունը 1մ, միացումը՝ ռետինե միջադիրներով ГОСТ-32415-2013 |
| 45 | կոյուղու խողովակներ (Կոյուղու խողովակ Փ-110*3.2*3000) | Պոլիէթիլենային, արտաքին տրամագիծը 110մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 3.2մմ-ից, երկարությունը 3մ, միացումը՝ ռետինե միջադիրներով ГОСТ-32415-2013 |
| 46 | կոյուղու խողովակներ (Կոյուղու խողովակ Փ-160*3.2*3000) | Պոլիէթիլենային, արտաքին տրամագիծը 160մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 3.2մմ-ից, երկարությունը 3մ, միացումը՝ ռետինե միջադիրներով ГОСТ-32415-2013 |