ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքավորումների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԷԱՃԾՁԲ-2019/4-ԵՊԲՀ»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	3
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Siemens CT Sensation 64 սարքավորման սպասարկման ծառայություն
	հատ
	12
	12
	720,000
	720,000
	Ամիսը մեկ անգամ կատարվում է սարքավորուման զննում, որը ներառում է սարքավորման սխալների ցանկի վերլուծություն, ընդհանուր արտաքին զննում առանց սարքի բացման, նաև սարքի սառեցման հեղուկների մոնիտորինգ: Սպասարկումը պետք է իրականցվի  սարքավորման արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:
	Ամիսը մեկ անգամ կատարվում է սարքավորուման զննում, որը ներառում է սարքավորման սխալների ցանկի վերլուծություն, ընդհանուր արտաքին զննում առանց սարքի բացման, նաև սարքի սառեցման հեղուկների մոնիտորինգ: Սպասարկումը պետք է իրականցվի  սարքավորման արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր:

	2
	Siemens MRT Magnetom C!  սարքավորման սպասարկման ծառայություն
	հատ
	12
	12
	840,000
	840,000
	Ամիսը մեկ անգամ կատարվում է սարքավորուման զննում, որը ներառում է սարքավորման սխալների ցանկի վերլուծություն, ընդհանուր արտաքին զննում առանց սարքի բացման, նաև սարքի սառեցման հեղուկների մոնիտորինգ:  Սպասարկումը պետք է իրականցվի  սարքավորման արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:
	Ամիսը մեկ անգամ կատարվում է սարքավորուման զննում, որը ներառում է սարքավորման սխալների ցանկի վերլուծություն, ընդհանուր արտաքին զննում առանց սարքի բացման, նաև սարքի սառեցման հեղուկների մոնիտորինգ:  Սպասարկումը պետք է իրականցվի  սարքավորման արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր:

	3
	Siemens  Iconos R200  սարքավորման սպասարկման ծառայություն
	հատ
	12
	12
	600,000
	600,000
	Ամիսը մեկ անգամ կատարվում է սարքավորման զննում, որը ներառում է սարքավորման սխալների ցանկի վերլուծություն, ընդհանուր արտաքին զննում առանց սարքի բացման, նաև սարքի սառեցման հեղուկների մոնիտորինգ:  Սպասարկումը պետք է իրականցվի  սարքավորման արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:
	Ամիսը մեկ անգամ կատարվում է սարքավորման զննում, որը ներառում է սարքավորման սխալների ցանկի վերլուծություն, ընդհանուր արտաքին զննում առանց սարքի բացման, նաև սարքի սառեցման հեղուկների մոնիտորինգ:  Սպասարկումը պետք է իրականցվի  սարքավորման արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր:

	4
	Siemens Artis Zee սարքավորման սպասարկման ծառայություն
	հատ
	12
	12
	960,000
	960,000
	Ամիսը մեկ անգամ կատարվում է սարքավորման զննում, որը ներառում է սարքավորման սխալների ցանկի վերլուծություն, ընդհանուր արտաքին զննում առանց սարքի բացման, նաև սարքի սառեցման հեղուկների մոնիտորինգ:  Սպասարկումը պետք է իրականցվի  սարքավորման արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:
	Ամիսը մեկ անգամ կատարվում է սարքավորման զննում, որը ներառում է սարքավորման սխալների ցանկի վերլուծություն, ընդհանուր արտաքին զննում առանց սարքի բացման, նաև սարքի սառեցման հեղուկների մոնիտորինգ:  Սպասարկումը պետք է իրականցվի  սարքավորման արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր:

	5
	Siemens  Iconos R 100 սարքավորման սպասարկման ծառայություն
	հատ
	12
	12
	600,000
	600,000
	Ամիսը մեկ անգամ կատարվում է սարքավորման զննում, որը ներառում է սարքավորման սխալների ցանկի վերլուծություն, ընդհանուր արտաքին զննում առանց սարքի բացման Սպասարկումը պետք է իրականցվի  սարքավորման արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:, նաև սարքի սառեցման հեղուկների մոնիտորինգ:
	Ամիսը մեկ անգամ կատարվում է սարքավորման զննում, որը ներառում է սարքավորման սխալների ցանկի վերլուծություն, ընդհանուր արտաքին զննում առանց սարքի բացման Սպասարկումը պետք է իրականցվի  սարքավորման արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:, նաև սարքի սառեցման հեղուկների մոնիտորինգ:

	6
	GE Medical Systems-ի արտադրության Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ համակարգի  անխափան սնուցման սարքավորում UPS սպասարկման ծառայություն
	հատ
	12
	12
	1,800,000
	1,800,000
	1. Սարքավորումների սպասարկումն ընդգրկում է աշխատանքների այնպիսի համալիր, որը պետք է ապահովի սարքավորումների շահագործումը և տեխնիկական բարվոք վիճակի պահպանումը։ 2. Սպասարկման աշխատանքները պետք է կատարվեն արտադրողի համապատասխան տեխնիկական ձեռնարկների պահանջների համաձայն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, նաև արտադրողի համապատասխան ծառայությունների համաձայնությամբ։ 3. Սարքավորումների սպասարկման աշխատանքները ներառում են՝ 3.1. Անխափան սնուցման սարքի մարտկոցների փորձարկում ամիսը 1 անգամ: 3.2. Անխափան սնուցման սարքի ներքին կարգաբերումների ստուգում և շտկում ամիսը 1 անգամ: 3.3. Սարքավորման արտապլանային /վթարային/ վերանորոգման և կարգաբերման աշխատանքների իրականացում։ Կատարողը արտապլանային /վթարային/ աշխատանքներ կատարելու համար Պատվիրատուին առանձին վճարման հաշիվ-ապրանքագիր չի ներկայացնում, եթե վթարը չի հանդիսանում շահագործման և պահպանման երաշխավորված գործընթացների կոպիտ խախտումների հետևանք, եթե սարքը չի վնասվել դիտավորյալ կամ անփույթ վերաբերմունքի պատճառներով, եթե  անթույլատրելիորեն չեն խախտվել սարքի էներգակիրների մատակարարման պայմանները։ Ոչ պլանային այցելությունների դեպքում տեղեկացնել այդ մասին պատվիրատուին այդպիսի աշխատանքներիը սկսելուց ոչ պակաս, քան 3 ժամ առաջ: Հատուկ դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է իրականացնել առաջացած խնդիրների անհապաղ շտկման աշխատանքներ, Կատարողը կարող է տեղեկացնել Պատվիրատուին այդ աշխատանքները սկցելուց անմիջապես առաջ: 3.4. Սարքավորման շահագործմանը և պահպանմանը  նպաստող միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվական տեղեկությունների տրամադրում։ 4. Կատարողը չի կրում որևէ պատասխանատվություն այլ աղբյուրներից /ոչ արտադրողից/ ձեռքբերած և օգտագործման համար տրամադրած պահեստամասերի շահագործման հետևանքով սարքավորման ոչ պիտանի դառնալու համար: 5. Սպասարկման աշխատանքների մատուցման պարբերականությունը և կատարման ժամկետները սահմանում է Կատարողը՝ արտադրողի կողմից համապատասխան ձեռնարկներում սահմանված սարքի տեխնիկական սպասարկման ծավալներին, ժամկետներին և տեխնոլոգիաներին համապատասխան, սակայն ոչ պակաս քան նշված է 3.1. և 3.2. կետերում։ 6. Առանձին դեպքերում, բարդ վերանորոգման կամ կարգաբերման աշխատանքներ իրականացնելու համար Կատարողը  պետք է ապահովի սարքի կամ սարքի համապատասխան հանգույցի տեղափոխումը Կատարողի համապատասխան արտադրամաս (սպասարկման կենտրոն) կամ արտադրող գործարան։ 7. Սպասարկման աշխատանքները իրականացվում են միայն սույն պայմանագրով նախատեսված սարքավորումների համար, այն իր մեջ չի ներառում հարակից կամ օժանդակ այլ սարքավորումների սպասարկում, թեկուզև դրանք ապահովում են սարքավորման բնականոն աշխատանքը։ 8. Սպասարկման աշխատանքները, որպես կանոն, իրականացվում են աշխատանքային օրերին և ժամերին։
	1. Սարքավորումների սպասարկումն ընդգրկում է աշխատանքների այնպիսի համալիր, որը պետք է ապահովի սարքավորումների շահագործումը և տեխնիկական բարվոք վիճակի պահպանումը։ 2. Սպասարկման աշխատանքները պետք է կատարվեն արտադրողի համապատասխան տեխնիկական ձեռնարկների պահանջների համաձայն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, նաև արտադրողի համապատասխան ծառայությունների համաձայնությամբ։ 3. Սարքավորումների սպասարկման աշխատանքները ներառում են՝ 3.1. Անխափան սնուցման սարքի մարտկոցների փորձարկում ամիսը 1 անգամ: 3.2. Անխափան սնուցման սարքի ներքին կարգաբերումների ստուգում և շտկում ամիսը 1 անգամ: 3.3. Սարքավորման արտապլանային /վթարային/ վերանորոգման և կարգաբերման աշխատանքների իրականացում։ Կատարողը արտապլանային /վթարային/ աշխատանքներ կատարելու համար Պատվիրատուին առանձին վճարման հաշիվ-ապրանքագիր չի ներկայացնում, եթե վթարը չի հանդիսանում շահագործման և պահպանման երաշխավորված գործընթացների կոպիտ խախտումների հետևանք, եթե սարքը չի վնասվել դիտավորյալ կամ անփույթ վերաբերմունքի պատճառներով, եթե  անթույլատրելիորեն չեն խախտվել սարքի էներգակիրների մատակարարման պայմանները։ Ոչ պլանային այցելությունների դեպքում տեղեկացնել այդ մասին պատվիրատուին այդպիսի աշխատանքներիը սկսելուց ոչ պակաս, քան 3 ժամ առաջ: Հատուկ դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է իրականացնել առաջացած խնդիրների անհապաղ շտկման աշխատանքներ, Կատարողը կարող է տեղեկացնել Պատվիրատուին այդ աշխատանքները սկցելուց անմիջապես առաջ: 3.4. Սարքավորման շահագործմանը և պահպանմանը  նպաստող միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվական տեղեկությունների տրամադրում։ 4. Կատարողը չի կրում որևէ պատասխանատվություն այլ աղբյուրներից /ոչ արտադրողից/ ձեռքբերած և օգտագործման համար տրամադրած պահեստամասերի շահագործման հետևանքով սարքավորման ոչ պիտանի դառնալու համար: 5. Սպասարկման աշխատանքների մատուցման պարբերականությունը և կատարման ժամկետները սահմանում է Կատարողը՝ արտադրողի կողմից համապատասխան ձեռնարկներում սահմանված սարքի տեխնիկական սպասարկման ծավալներին, ժամկետներին և տեխնոլոգիաներին համապատասխան, սակայն ոչ պակաս քան նշված է 3.1. և 3.2. կետերում։ 6. Առանձին դեպքերում, բարդ վերանորոգման կամ կարգաբերման աշխատանքներ իրականացնելու համար Կատարողը  պետք է ապահովի սարքի կամ սարքի համապատասխան հանգույցի տեղափոխումը Կատարողի համապատասխան արտադրամաս (սպասարկման կենտրոն) կամ արտադրող գործարան։ 7. Սպասարկման աշխատանքները իրականացվում են միայն սույն պայմանագրով նախատեսված սարքավորումների համար, այն իր մեջ չի ներառում հարակից կամ օժանդակ այլ սարքավորումների սպասարկում, թեկուզև դրանք ապահովում են սարքավորման բնականոն աշխատանքը։ 8. Սպասարկման աշխատանքները, որպես կանոն, իրականացվում են աշխատանքային օրերին և ժամերին։

	7
	GE Medical Systems-ի արտադրության Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ համակարգի  կլիմատիկ և հովացման համակարգ Chiller սպասարկման ծառայություն
	հատ
	12
	12
	1,800,000
	1,800,000
	1. Սարքավորումների սպասարկումն ընդգրկում է աշխատանքների այնպիսի համալիր, որը պետք է ապահովի սարքավորումների շահագործումը և տեխնիկական բարվոք վիճակի պահպանումը։ 2. Սպասարկման աշխատանքները պետք է կատարվեն արտադրողի համապատասխան տեխնիկական ձեռնարկների պահանջների համաձայն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, նաև արտադրողի համապատասխան ծառայությունների համաձայնությամբ։ 3. Սարքավորումների սպասարկման աշխատանքները ներառում են՝ 3.1. Այցելություն, ամիսը 4 անգամ: 3.2. Բոլոր անհրաժեշտ պահեստամասերի փոխարինում, վերանորոգում և կարգավորում բացառությամբ կոմպրեսսորի, հովացուցչի, պոմպի, մարտկոցների /ռադիատորների/  և կառավարման պրեցոսորի ինչպես նաև նրան ենթակա էլեկտրական հանգույցների: 3.3. Սարքավորման տեխնիկական վիճակի պարբերաբար զննում, կանխարգելիչ աշխատանքների և միջոցառումների իրականացում,  հայտնաբերած թերությունների վերացում և սարքավորման կարգաբերում, 3.4. Սարքավորման վերականգնողական աշխատանքների իրականացում, 3.5. Սարքավորման՝ արտադրողի կողմից նախատեսված տեխնիկական կամ ծրագրային արդիականացման  իրականացում, 3.6. Սարքավորման արտապլանային /վթարային/ վերանորոգման և կարգաբերման աշխատանքների իրականացում։ Կատարողը արտապլանային /վթարային/ աշխատանքներ կատարելու համար Պատվիրատուին առանձին վճարման հաշիվ-ապրանքագիր չի ներկայացնում, եթե վթարը չի հանդիսանում շահագործման և պահպանման երաշխավորված գործընթացների կոպիտ խախտումների հետևանք, եթե սարքը չի վնասվել դիտավորյալ կամ անփույթ վերաբերմունքի պատճառներով, եթե  անթույլատրելիորեն չեն խախտվել սարքի էներգակիրների մատակարարման պայմանները։ Ոչ պլանային այցելությունների դեպքում տեղեկացնել այդ մասին պատվիրատուին այդպիսի աշխատանքներիը սկսելուց ոչ պակաս, քան 3 ժամ առաջ: Հատուկ դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է իրականացնել առաջացած խնդիրների անհապաղ շտկման աշխատանքներ, Կատարողը կարող է տեղեկացնել Պատվիրատույին այդ աշխատանքները սկցելուց անմիջապես առաջ: 3.7. Սարքավորման շահագործմանը և պահպանմանը  նպաստող միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվական տեղեկությունների տրամադրում։  3.8. Կատարողի կողմից և Կատարողի հաշվին փոխարինվող, վերանորոգվող և կարգաբերվող պահեստամասերի ցանկ 1.        Ֆիլտրներ 2.        Գլիկոլ 3.        Թորած ջուր 4.        Կոմպրեսսորի յուղ 5.        Գազ 410 6.        Պղնձե խողովակներ 7.        Էլեկտրական մալուխներ 8.        Էլեկտրական ավտոմատ 9.        Էլեկտրական ապահովիչ 4. Սպասարկումն իր մեջ ներառում է նաև Կատարողի կողմից անհրաժեշտ աշխատանքների կատարման համար 3.8. կետում չնշված պահեստամասերի մատակարարում: Ընդ որում, Կատարողը չի կրում որևէ պատասխանատվություն այլ աղբյուրներից /ոչ արտադրողից/ ձեռքբերած և օգտագործման համար տրամադրած պահեստամասերի շահագործման հետևանքով սարքավորման ոչ պիտանի դառնալու համար: 5. Լրացուցիչ դեպքերում սպասարկման աշխատանքների մատուցման պարբերականությունը և կատարման ժամկետները սահմանում է Կատարողը՝ արտադրողի կողմից համապատասխան ձեռնարկներում սահմանված սարքի տեխնիկական սպասարկման ծավալներին, ժամկետներին և տեխնոլոգիաներին համապատասխան։ 6. Առանձին դեպքերում, բարդ վերանորոգման կամ կարգաբերման աշխատանքներ իրականացնելու համար Կատարողը պետք է ապահովի սարքի կամ սարքի համապատասխան հանգույցի տեղափոխումը Կատարողի համապատասխան արտադրամաս (սպասարկման կենտրոն) կամ արտադրող գործարան։ 7. Սպասարկման աշխատանքները իրականացվում են միայն սույն պայմանագրով նախատեսված սարքավորումների համար, այն իր մեջ չի ներառում հարակից կամ օժանդակ այլ սարքավորումների սպասարկում, թեկուզև դրանք ապահովում են սարքավորման բնականոն աշխատանքը։ 8. Սպասարկման աշխատանքները, որպես կանոն, իրականացվում են աշխատանքային օրերին և ժամերին։ 9. Սույն պայմանագրով նախատեսված սպասարկման աշխատանքների մատուցման վերաբերյալ Կատարողը բացի հանձման-ընդունման ակտից ձևակերպում է սպասարկման հաշվետվություն՝ լրացնելով կազմակերպության հատուկ ձևաթուղթը։ Սպասարկման հաշվետվությունը ստորագրվում է Կատարողի մասնագետի և Պատվիրատուի (սարքավորումը շահագործող պատասխանատուի անձի) կողմից, որոնցից մեկ օրինակը հանձնվում է Պատվիրատուին (սարքավորումը շահագործող պատասխանատուի անձին)։ 10. Մատուցված սպասարկման աշխատանքների համար հաշիվ-ապրանքագիր ձևակերպելու համար հիմք է հանդիսանում ստորագրված սպասարկման հաշվետվությունը:
	1. Սարքավորումների սպասարկումն ընդգրկում է աշխատանքների այնպիսի համալիր, որը պետք է ապահովի սարքավորումների շահագործումը և տեխնիկական բարվոք վիճակի պահպանումը։ 2. Սպասարկման աշխատանքները պետք է կատարվեն արտադրողի համապատասխան տեխնիկական ձեռնարկների պահանջների համաձայն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, նաև արտադրողի համապատասխան ծառայությունների համաձայնությամբ։ 3. Սարքավորումների սպասարկման աշխատանքները ներառում են՝ 3.1. Այցելություն, ամիսը 4 անգամ: 3.2. Բոլոր անհրաժեշտ պահեստամասերի փոխարինում, վերանորոգում և կարգավորում բացառությամբ կոմպրեսսորի, հովացուցչի, պոմպի, մարտկոցների /ռադիատորների/  և կառավարման պրեցոսորի ինչպես նաև նրան ենթակա էլեկտրական հանգույցների: 3.3. Սարքավորման տեխնիկական վիճակի պարբերաբար զննում, կանխարգելիչ աշխատանքների և միջոցառումների իրականացում,  հայտնաբերած թերությունների վերացում և սարքավորման կարգաբերում, 3.4. Սարքավորման վերականգնողական աշխատանքների իրականացում, 3.5. Սարքավորման՝ արտադրողի կողմից նախատեսված տեխնիկական կամ ծրագրային արդիականացման  իրականացում, 3.6. Սարքավորման արտապլանային /վթարային/ վերանորոգման և կարգաբերման աշխատանքների իրականացում։ Կատարողը արտապլանային /վթարային/ աշխատանքներ կատարելու համար Պատվիրատուին առանձին վճարման հաշիվ-ապրանքագիր չի ներկայացնում, եթե վթարը չի հանդիսանում շահագործման և պահպանման երաշխավորված գործընթացների կոպիտ խախտումների հետևանք, եթե սարքը չի վնասվել դիտավորյալ կամ անփույթ վերաբերմունքի պատճառներով, եթե  անթույլատրելիորեն չեն խախտվել սարքի էներգակիրների մատակարարման պայմանները։ Ոչ պլանային այցելությունների դեպքում տեղեկացնել այդ մասին պատվիրատուին այդպիսի աշխատանքներիը սկսելուց ոչ պակաս, քան 3 ժամ առաջ: Հատուկ դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է իրականացնել առաջացած խնդիրների անհապաղ շտկման աշխատանքներ, Կատարողը կարող է տեղեկացնել Պատվիրատույին այդ աշխատանքները սկցելուց անմիջապես առաջ: 3.7. Սարքավորման շահագործմանը և պահպանմանը  նպաստող միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվական տեղեկությունների տրամադրում։  3.8. Կատարողի կողմից և Կատարողի հաշվին փոխարինվող, վերանորոգվող և կարգաբերվող պահեստամասերի ցանկ 1.        Ֆիլտրներ 2.        Գլիկոլ 3.        Թորած ջուր 4.        Կոմպրեսսորի յուղ 5.        Գազ 410 6.        Պղնձե խողովակներ 7.        Էլեկտրական մալուխներ 8.        Էլեկտրական ավտոմատ 9.        Էլեկտրական ապահովիչ 4. Սպասարկումն իր մեջ ներառում է նաև Կատարողի կողմից անհրաժեշտ աշխատանքների կատարման համար 3.8. կետում չնշված պահեստամասերի մատակարարում: Ընդ որում, Կատարողը չի կրում որևէ պատասխանատվություն այլ աղբյուրներից /ոչ արտադրողից/ ձեռքբերած և օգտագործման համար տրամադրած պահեստամասերի շահագործման հետևանքով սարքավորման ոչ պիտանի դառնալու համար: 5. Լրացուցիչ դեպքերում սպասարկման աշխատանքների մատուցման պարբերականությունը և կատարման ժամկետները սահմանում է Կատարողը՝ արտադրողի կողմից համապատասխան ձեռնարկներում սահմանված սարքի տեխնիկական սպասարկման ծավալներին, ժամկետներին և տեխնոլոգիաներին համապատասխան։ 6. Առանձին դեպքերում, բարդ վերանորոգման կամ կարգաբերման աշխատանքներ իրականացնելու համար Կատարողը պետք է ապահովի սարքի կամ սարքի համապատասխան հանգույցի տեղափոխումը Կատարողի համապատասխան արտադրամաս (սպասարկման կենտրոն) կամ արտադրող գործարան։ 7. Սպասարկման աշխատանքները իրականացվում են միայն սույն պայմանագրով նախատեսված սարքավորումների համար, այն իր մեջ չի ներառում հարակից կամ օժանդակ այլ սարքավորումների սպասարկում, թեկուզև դրանք ապահովում են սարքավորման բնականոն աշխատանքը։ 8. Սպասարկման աշխատանքները, որպես կանոն, իրականացվում են աշխատանքային օրերին և ժամերին։ 9. Սույն պայմանագրով նախատեսված սպասարկման աշխատանքների մատուցման վերաբերյալ Կատարողը բացի հանձման-ընդունման ակտից ձևակերպում է սպասարկման հաշվետվություն՝ լրացնելով կազմակերպության հատուկ ձևաթուղթը։ Սպասարկման հաշվետվությունը ստորագրվում է Կատարողի մասնագետի և Պատվիրատուի (սարքավորումը շահագործող պատասխանատուի անձի) կողմից, որոնցից մեկ օրինակը հանձնվում է Պատվիրատուին (սարքավորումը շահագործող պատասխանատուի անձին)։ 10. Մատուցված սպասարկման աշխատանքների համար հաշիվ-ապրանքագիր ձևակերպելու համար հիմք է հանդիսանում ստորագրված սպասարկման հաշվետվությունը:

	8
	GE արտադրության 7900 Fluorostar 2 մոդելի աղեղաձեվ ռենտգենոսկոպիկ սարքի սպասարկման ծառայություն
	հատ
	1
	1
	1,400,000
	1,400,000
	GE արտադրության 7900 Fluorostar 2 մոդելի աղեղաձեվ ռենտգենոսկոպիկ սարքի սպասարկման ծառայություն. Պահանջվում է իրականացնել ՝                                                          1. համակարգչային մասի և ծրագրային փաթեթի  վերականգում,                                                                                                                                                                             2. սարքի ղեկավարման հանգույցի անսարքությունների վերացում 3. արտադրողի կողմից պահանջվող բոլոր ստուգաչափումներն ու կարգաբերումները  Վերանորոգման բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվի արտադրող կազմակերպության կողմից արտոնագրված մասնագետների միջոցով: Գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:
	GE արտադրության 7900 Fluorostar 2 մոդելի աղեղաձեվ ռենտգենոսկոպիկ սարքի սպասարկման ծառայություն. Պահանջվում է իրականացնել ՝                                                          1. համակարգչային մասի և ծրագրային փաթեթի  վերականգում,                                                                                                                                                                             2. սարքի ղեկավարման հանգույցի անսարքությունների վերացում 3. արտադրողի կողմից պահանջվող բոլոր ստուգաչափումներն ու կարգաբերումները  Վերանորոգման բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվի արտադրող կազմակերպության կողմից արտոնագրված մասնագետների միջոցով: Գործող սերտիֆիկատի առկայություն:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	30.11.2018թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	

	

	Հ/Հ
Մասնակիցների անվանումները
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 
  ՀՀ դրամ

Գինն առանց ԱԱՀ

ԱԱՀ

Ընդհանուր

առկա ֆինանսական միջոցներով

ընդհանուր

առկա ֆինանսական միջոցներով 

ընդհանուր

առկա ֆինանսական միջոցներով 

ընդհանուր

Չափաբաժին 1
1

«Սիմռայս Մեդիքալ Սփլայ» ՍՊԸ
600,000

600,000

120,000
120,000
720,000

720,000

Չափաբաժին 2
1

«Սիմռայս Մեդիքալ Սփլայ» ՍՊԸ
700,000
700,000
140,000
140,000
840,000

840,000

Չափաբաժին 3
1

«Սիմռայս Մեդիքալ Սփլայ» ՍՊԸ
500,000
500,000
100,000
100,000
600,000

600,000

Չափաբաժին 4
1
«Սիմռայս Մեդիքալ Սփլայ» ՍՊԸ
800,000
800,000
160,000 

160,000 

960,000

960,000

Չափաբաժին 5
1
«Սիմռայս Մեդիքալ Սփլայ» ՍՊԸ
500,000
500,000
100,000
100,000
600,000
600,000
Չափաբաժին 6
1
«Մեդսերվիս » ՍՊԸ

1,800,000
1,800,000
-
-
1,800,000
1,800,000
Չափաբաժին 7
1
«Մեդսերվիս » ՍՊԸ

1,800,000
1,800,000
-
-
1,800,000
1,800,000
Չափաբաժին 8
1
«Մեդսերվիս » ՍՊԸ

1,400,000
1,400,000
-
-
1,400,000
1,400,000
Այլ տեղեկություններ
Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։


	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	14.12.2018թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ ենթակետի համաձայն՝ անգործության ժամկետ չի սահմանվում, քանի որ հայտ է ներկայացրել մեկ մասնակից

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	14.12.2018թ.                                                                  

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	17.12.2018թ.



	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	19.12.2018թ.  

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Սիմռայս Մեդիքալ Սփլայ» ՍՊԸ 
	«ԷԱՃԾՁԲ-2019/4-ԵՊԲՀ-1»
	19.12.2018թ.
	-
	-
	3 720 000
	3 720 000

	2
	«Մեդսերվիս » ՍՊԸ 


	«ԷԱՃԾՁԲ-2019/4-ԵՊԲՀ-2»
	19.12.2018թ.
	-
	-
	5 000 000
	5 000 000 

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Սիմռայս Մեդիքալ Սփլայ» ՍՊԸ 
	Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, Դեմիրճյան 40 
	info@siemtech.sk
	Էվոկաբանկ ՓԲԸ 
ՀՀ 1660004508650100 
	ՀՎՀՀ02264261

	2
	«Մեդսերվիս » ՍՊԸ


	Հասցե`  ՀՀ ք ԵՐԵՎԱՆ Փ. ՀԵՐԱՑԻ 7
	medservice.am@gmail.com
	 ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ 
ՀՀ 2050422295131001 

	ՀՎՀՀ 04228699

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	30.11.2018թ. հրավերը հրապարակվել է www.procurement.am և www.eauction.armeps.am կայքերում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, 2019թ. ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո համապատասխան համաձայնագիր կնքելու օրվանից սկսած:



	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ա.Հարությունյան
	060 651 471
	procurement3ysmu@gmail.com


Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը





�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա 


ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:








PAGE  

