ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի ապրիլի 25-ի 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-8/13»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-8/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27.04.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 28.04.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`
Հարգելի պատվիրատու, R410A սառնագենտով աշխատող օդորակիչները ներկայումս շուկայում առկա են սահմանափակ քանակներով։ Առկա են նաև R32 սառնագենտով աշխատող օդորակիչներ, խնդրում ենք պարզաբանել, եթե R32 սառնագենտով աշխատող  օդորակիչները բավարարում են տեխնիկական բնութագրով նշված պահանջներին ապա համապատասխանելու դեպքում խնդրում ենք  հրավերում կատարել համապատասխան փոփոխություն։

Պարզաբանում N 1` 

Ի պատասխան ներկայացված պարզաբանման հարցմանը տեղեկացնում եմ, որ հրավերի 1-ին չափաբաժնով սահմանված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում սահմանվել է, որ օդորակիչի ախատանքային գազի տեսակը պետք է լինի R 410 A, սակայն հաշվի առնելով հնարավոր մասնակցի կողմից ներկայացված հարցադրումը, և նպատակ ունենալով  ունենալով որևէ պարագայում չսահմանափակել հնարավոր մասնակիցների շրջանակը, կատարվել են հավելյալ ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում տեղեկացնում եմ, որ հրավերով օդորակիչի համար սահմանված տեխնիկական բնութագրի մյուս չափորոշիչներին  բավարարող և R32 սառնագենտով աշխատող օդորակիչները լիովին բավարարում են պատվիրատուի պահանջը, հետևաբար առաջարկում եմ «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-8/13» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 1-ին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն՝ սահմանելով, որ օդորակիչի ախատանքային գազի տեսակը կարող է լինել R 410 A և/կամ R32:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

« ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-8/13 »  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Սիմոնյանին:         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  armine.simonyan@mil.am

 « ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-8/13 » ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

28.04.2026թ.
PAGE  

