ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-2/1»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար սնուցման աղբյուրների փոխակերպիչների (տրանսֆորմատոր 2.5կվա) ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-2/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2026թ. մարտի 31-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026թ ապրիլի 2-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցմանը տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը.       

Հարցադրում :  
        Հարգելի՛ գործընկեր, ի պատասխան ձեր կողմից տրամադրված պարզաբանման ցանկանում ենք նշել, որ 1 կՎԱ - ն միշտ չէ, որ հավասար է 1 կՎտ - ի։ Դրանք իրարից տարբերվում են cosφ - ով։ Այսինքն, կախված թե ինչ բեռ է միացվելու տրանսֆորմատորից հետո, cosφ - ն կարող է փոփոխվել, հետևաբար ելքային հզորությունը կՎտ ով կարող է ավելի փոքր լինել, քան կՎա-ով։ Խնդրում եմ հաստատել, որ ձեր կարիքներին բավարարում է 2,5 կՎԱ տրանսֆորմատորները։

Պատասխան :  
        Ի պատասխան հարցադրմանը հայտնում ենք, որ պետք է հիմք ընդունել հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագիրը, այսինքն 2.5 կվտ:  

        Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-2/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Սիմոնյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-43-94 /26-00/։   Էլեկոտրանային փոստ՝ «simonyan777@mil.am»։
PAGE  

