## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-53»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки
[8 empty] | количество | адрес | срок
1 | 38590000/1 | Elga PureLab Quest կամ Millipore Direct-Q деионизатор воды |  | Устройство предназначено для получения очищенной воды в соответствии с тремя типами, определёнными стандартом ISO 3696 (Тип I, Тип II и Тип III), для различных лабораторных работ (высокоточные анализы, клеточные культуры, молекулярная биология, приготовление растворов и др.). Система предназначена для производства высококачественной воды в лабораторных условиях, обеспечивая следующие три типа: Тип I – ультрачистая вода, Тип II – чистая вода, Тип III – вода после обратного осмоса, с непосредственной подачей из крана.Производительность по подаче ультрачистой воды составляет до 1,2 литра в минуту. Устройство оснащено встроенным баком ёмкостью 7 литров, а производительность обратного осмоса составляет 10 литров в час. Для подачи воды типа III возможно подключение внешнего водопровода к отдельному резервуару объёмом 15 или 30 литров. Для постоянного контроля качества воды прибор оснащён двумя датчиками – для воды типа I и типа II. Устройство имеет встроенную систему периодической рециркуляции для снижения микробиологического загрязнения, а также функцию быстрой запрограммированной санитарной обработки продолжительностью 1,5 часа. Для подачи воды возможно подключение отдельного дозатора или внешнего резервуара для обеспечения гибкости использования. Показатели температуры, чистоты, содержания органического углерода (TOC) и других параметров доступны с панели управления. Прибор изготовлен не менее чем на 85% из переработанных материалов с целью снижения воздействия на окружающую среду. Варианты установки: настольное или настенное крепление. Прибор имеет функцию автоматического наполнения по таймеру. Для полного наполнения внутреннего бака требуется около 45 минут. Кроме того, устройство оснащено USB-разъёмом для регистрации данных, обновления программного обеспечения и проведения диагностики. Комплектация: устройство должно поставляться в полном комплекте, с УФ-лампой, а также со всеми принадлежностями и расходными материалами, необходимыми для установки и эксплуатации. Требования к поставщику: необходимо предоставить все сертификаты, а также авторизационное письмо от производителя (MAF) на право продажи оборудования. | штук |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
*Доставка товара, транспортировка и разгрузка до соответствующего склада осуществляется силами и ресурсами Продавца: