ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-22/80
«Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար Ուլտրաձայնային հետազոտության սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-22/80 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.07.2022թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 26․07․2022թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1.  Խնդրում ենք տեխնիկական բնութագիրը կազմել ,,Գնումների մասին,, ՀՀ օրենքի 13-րդ  հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն. 2. Գնման առարկայի բնութագրերը`1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար.2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը.3) պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը:

  Նշված տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է  միմիայն Canon Medical Systems ընկերության Aplio i800 ուլտրաձայնային համակարգին։

Պարզաբանում N 1։  Ի պատասխան Ձեր հարցման՝ տեղեկացնում եմ, որ

«Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ին  ներկայումս անհրաժեշտ է բազմաֆունկցիոնալ սարքավորում, որի ծրագրային հագեցվածությունը թույլ կտա ամենաբարձր ճշտությամբ և վաղ փուլերում հայտնաբերելու տարբեր օրգան-համակարգերի նորագոյացությունները, ուռուցքները: Կենտրոնին անհրաժեշտ են միաժամանակ մի քանի գործիքակազմ, որոնք միավորում են և՛ մամոգրաֆիկ հետազոտության տվյալների ավտոմատ զուգակցումը իրական ժամանակում ՈւՁ հետազոտության հետ, և՛ մազանոթային պատկերավորման հատուկ ռեժիմով տարբեր նորագոյացութունների տարբերակիչ ախտորոշումը, և՛ հյուսվածքների առաձգականության գնահատման լայն գործիքակազմը ինչպես լյարդում, այնպես էլ վահանաձև գեղձում և կրծքագեղձում գոյացությունների հավելյալ գնահատման համար, և՛ գերբարձր հաճախականությամբ տվիչներով համալրման դեպքում մաշկի շերտերի նորագոյացությունների գնահատման հնարավորությունը, ինչպես նաև այդ ամենի զուգակցմամբ ախտորոշման ճշգրտությունը քաղցկեղի վաղ փուլերում ախտահարված օջախների գնահատման հարցում, տեղ են գտել մեկ համակարգում: ՈՒԱԿ-ի ախտորոշման բաժանմունքը իր առջև դրված խնդիրները հնարավորություն ունի լուծելու մեկ սարքի միջոցով՝ բացառելով անիմաստ լրացուցիչ գնումները՝ դրանով իսկ խնայելով Կենտրոնի ֆինանսները:

: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-22/80 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անահիտ Եղիազարյանին:
Հեռախոս՝ 010 20 50 50 /102/։
Էլեկոտրանային փոստ՝ anahit.yeghiazaryan@oncology.am 
ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-22/80 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1 от 26 июля 2022 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"
Код процедуры UAK-BMAPDzB-22/80
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-BMAPDzB-22/80, организованной с целью Устройство ультразвукового исследования для нужд ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна, ниже представляет запросы, полученные 25.07.2022г и предоставленные 26.07.2022г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  Просим составить техническую характеристику согласно части 2 статьи 13 Закона РА "О закупках": 2. Характеристика предмета закупки: 1) должны обеспечивать равные условия конкуренции для потенциальных участников;2) не должны приводить к возникновению необоснованных барьеров для конкуренции в процессе закупок;3) должны быть объективно обоснованы и адекватны той потребности, в целях удовлетворения которой совершается данная покупка.
Разъяснение № 1  В ответ на ваш запрос сообщаю, что
ЗАО "Национальный онкологический центр имени В. А. Фанарджяна" в настоящее время нуждается в многофункциональном оборудовании, программное оснащение которого позволит выявить новообразования, опухоли различных органов-систем С наивысшей точностью и на ранних стадиях., широкий инструментарий оценки эластичности тканей как в печени, так и в щитовидной железе и груди, а также возможность оценки новообразований слоев кожи в случае пополнения сверхвысокочастотными датчиками, а также точность диагностики в сочетании с этим в оценке пораженных очагов на ранних стадиях рака нашли место в одной системе: Диагностическое отделение ОАК имеет возможность решать поставленные задачи с помощью одного устройства, исключая бессмысленные дополнительные покупки, тем самым экономя финансы Центра.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Анаит Егиазарян под кодом UAK-BMAPDzB-22/80
Телефон: 010 20 50 50 /102/։
Электронная почта: anahit.yeghiazaryan@oncology.am
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-BMAPDzB-22/80  
PAGE  

