ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2021 թվականի հունվարի 30-ի թիվ 1.1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/18

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար հրշեջ գույքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021թ. հունվարի 29-ի  ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2021թ. հունվարի 30-ի  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1: 1-ին, 6-րդ չափաբաժինների համար (Ռետինեփողրակներ) Մթ/ճ-МПа-Bar հակասությունները։

Պարզաբանում N 1: 1-ին, 6-րդ չափաբաժինների համար (Ռետինեփողրակներ) Bar լատինատառ չափման միավորի փոխարեն կարող է նշվել  ՄՊա։

Հարցադրում N 2: 3-չափաբաժնում (Ռետինեփողրակներ) գրառումների քանակը (նշված է 20մ, իսկ փաթույթի երկարությունը 30մ է)։

Պարզաբանում N 2: 3-րդ չափաբաժնով ներկայացված փողրակի երկարությունը 30մետր է, որի վրա առնվազը երեք տեղ պետք է իրականացված լինի համապատասխան գրառումը:

Հարցադրում N 3: 5-րդ չափաբաժին (Ռետինեփողրակներ) 1մ քաշը:

Պարզաբանում N3: 5-րդ չափաբաժին (Ռետինեփողրակներ) 1մ քաշը չի կարող գերազանցել 0.7կգ-ը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/18 ծածկագրով գնումների համակարգող Արմինե Գալուստյանին:

Հեռախոս՝ 012 31 77 22, 091 82 82 09։

Էլեկոտրանային փոստ՝ armine.galustyan@mes.am։

Պատվիրատու Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն