**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о разъяснении приглашения**

### Настоящий текст объявления утвержден согласно решению

### Оценочной комиссии№ 3от 10 января2022года и публикуется

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры ЕГС-BMAPDzB-22/1

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодомЕГС-BMAPDzB-22/1, организованной с целью приобретения светотехнических товаровдля нужд ЗАО “Ергорсвет”, ниже представляет запросы,полученные07.01.2022г. и предоставленные10.01.2022г.по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду.

Запрос № 1

Почему в техническойхарактеристике 1-оголотаустановлена -толщинастеноктрубовидной монтажнойчасти 7 мм

Разъяснение № 1

Техническойхарактеристике 1-ого лота установлены минимальные требования для приобретаемого «Светотехника LED 50», исходя из механических и технических особенностей при их монтаже, а также надежности дальнейшей эксплуатации. Технические характеристикисветильников определены исходя из опыта работы ЗАО «Ергорсвет»инеобходимостиудовлетворенияпотребностейЗАО«Ергорсвет».

Запрос № 2

С чем связано изменение толщины стенки трубовидной монтажной части, каковы технико-механические особенности?

Запрос № 3

Требование относительно толщинастенки 7 мм в 1-ом лоте, вызывает необоснованное ограничение.

Разъяснение № 2 ; 3

Технические характеристики приобретаемого «Светотехника LED 50», невызывают необоснованных ограничений. Техническими характеристиками установлены минимальные требования. Упомянутые светильники предназначены дляустановки на трубовидные кронштейны диаметромдо 44 мм.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

под кодом ЕГС-BMAPDzB-22/1– А. Минасяну

Телефон:010 54 39 80

Электронная почта:armen-minasyan0@rambler.ru

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодомЕГС-BMAPDzB-22/1