ОБЪЯВЛЕНИЕ О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ

Настоящий текст объявления утвержден решением

Оценочной комиссии  № 2 от 04․06․2026 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-EACHAPDzB-69/26

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-EACHAPDzB-69/26», организованной с целью приобретения «Электроплита и  кондиционеры»  ниже представляет запрос, полученный от 02.06.2026 года и предоставленное 04.06.2026 по ним разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Вопрос 1 -  Для всего объема работ по лотам со 2-го по 6-й необходимо предоставить информацию о степени сложности монтажа, включая следующие параметры:этажность здания (этаж установки),тип и толщина стен,расстояние между внутренним и внешним блоками кондиционера. Также просим уточнить: в случае необходимости проведения высотных работ, за чей счет и в каком порядке будут предоставляться услуги автовышки?

Разъяснение 1– В ответ на запрос:

- Этаж: максимум 4-й, высотой 12 м

- Стены: бетонные панельные, толщиной максимум 40 см

- Расстояние между внешними и внутренними блоками кондиционеров: примерно 5 м

- Автовышка (автогидроподъемник): будет предоставлена со стороны ЗАО «ААЭК»

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Армине Давтян под кодом                                               HAEK-EACHAPDzB-69/26․

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: ` armine.davtyan@anpp.am