ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հուլիսի 29-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/14»
Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության   նախարարության կարիքների համար «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի» ներդրման ծրագրով նախատեսված օժանդակ տեխնիկական միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22․07․2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 24․07․2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում 
չափաբաժին 2 

Հարց1. 

«Համապատասխան ապրանքների մատակարարման հնարավոր տարբերակների ուսումնասիրության ժամանակ բնութագրերի մեջ մենք հայտնաբերել ենք մի շարք հակասություններ: Հրավերով սահմանված տեխբնութագիր CPV 42981200/1՝ Գեներատոր բենզինային վառելիքով սնուցվող՝

ինքնավար գեներատոր, ավտոմոքենայի շարժիչից անկախ, նախատեսված մոնիթորինգի շարժական կայանի  տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական խցիկում տեղակայելու համար՝ 
· Հզորությունը 2,5-3 կՎտ, միաֆազ
· Աղմուկի մակարդակը՝ գեներատորը պետք է ունենա աղմուկի և վիբրացիայի ցածր մակարդակ: Գեներատորի աղմուկի մակարդակը չպետք է գերազանցի 52 դԲ 2 մետր հեռավորության վրա, առանց արտաքին ձայնամեկուսիչի 

· Ավտոնոմ ռեժիմ 10 և ավել ժամվա համար 

· 2 х 230 В փոփոխական հոսանքի ելք՝ 16А հոսանքի ուժով

· Հաճախականությունը՝ 50 Հց 

· Վառելիքի սպառման ցուցիչ
     -    Օդափոխման համակարգ, 

     -    Արտաքին պաշտպանիչ պատյան:
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի

Ուսումնասիրելով շուկայում առաջարկվող բենզինային գեներատորների տարբեր ապրանքանիշերն ու մոդելները և դրանց բնութագրերը, մենք պարզեցինք, որ 2,5 - 3 կՎտ հզորությամբ գեներատորի ավտոնոմ ռեժիմում  10 և ավելի ժամ աշխատելը հնարավոր չէ: Նաև: Շուկայում բենզինային գեներատորների (2 մ հեռավորության վրա) նվազագույն աղմուկի մակարդակը  կազմում է  76-78 դԲ : »
Պարզաբանում 1

ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/14 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի տեխնիկական բնութագրում նշված տվյալների մեջ հակասություններ չկան։ Խնդրում ենք առաջնորդվել Հրավերում նշված տեխնիկական տվյալներով։

Հարց 2.

«Վերոնշյալի կապակցությամբ մեր կողմից ցանկանում ենք առաջարկել պահանջվող բնութագրերի համար ամենահարմար մոդելի՝ ինվերտոր գեներատոր HONDA EU30IS: »
                 Պարզաբանում 2
         Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման  32-րդ կետի 22-րդ ենթակետը՝ հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/14»

ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Դիանա Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ 010-590137։
Էլեկոտրանային փոստ՝ procurement@hti.am։
«ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/14»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով։
PAGE  

