ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-1/24»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար զտիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված                    «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-1/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ փետրվարի 10-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ փետրվարի 14-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում
մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝ համապատասխանում են արդյո՞ք թիվ 1-ից 3-րդ չափաբաժիններում ներառված ապրանքները TУ-2282-002-00208982-2012-ի պահանջներին և արդյո՞ք ճիշտ է այդ չափաբաժիններում նշված ապրանքների ռուսերեն անվանումները` 

թիվ 1 չափաբաժին - фильтры сорбционные аналитические АФА-СИ-20,

թիվ 2 չափաբաժին - ленты фильтрующие аналитические ЛФС-2-50,

թիվ 3 չափաբաժին - ленты фильтрующие аналитические CФЛ-2I-50.

Պարզաբանում
TУ-2282-002-00208982-2012 պահանջին համապատասխանում է միայն թիվ 1 չափաբաժնում ներառված գնման առարկան՝ զտիչ  անալիտիկ АФА-СИ-20-ը իսկ այս չափաբաժիններում նշված ապրանքների ռուսերեն անվանումները ճիշտ են բացառությամբ 3-րդ չափաբաժնի, որտեղ պետք է անպայման նշվի йодныe ленты фильтрующие аналитические CФЛ-2I-50. 

 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-1/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

