ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մարտի 24-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23
«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի  կարիքների համար պոմպերի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23․03․2026թ․ ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 24․03․2026թ. տրամադրված պարզաբանումները`

ՀԱՐՑՈՒՄ 1․ հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ պարզաբանել, տվյալ երեք պարամետրերը - Մեկնարկային հոսանք / Առավելագույն աշխատանքային ճնշում / Ավազի առավելագույն պարունակություն- բացակայում են պաշտոնական WILO բրենդի ներկայացված մոդելների տեխնիկական բնութագրերից(passport datasheets), սակայն արտադրողը վստահեցնում է որ դրանք համապատասխան են: Արդյոք տեսնելով մոդելի փաստաթուղթը որտեղ նշված է և ձեր նշած մոդելը և մնացած տեխնիկական պարամետրները, նշված երեք կետերի բացակայությունը խնդիր չի առաջացնի:
ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 1․ Հարգելի մասնակից, հրավերով պահանջված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում բոլոր պարամետրերը պարտադիր են:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/28 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Շահբազյանին:
Հեռախոս 011 514 745
Էլ. Փոստ՝ gnumner.kanach@yerevan.am
Պատվիրատու՝ «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 2  от 24.03․2026 года и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры " KSHMP-EAAPDzB-26/28"

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом "KSHMP-EAAPDzB-26/28", организованной с целью приобретения помпов для нужд ОНКО “Озеленение и охрана окружающей среды”, ниже представляет запрос, полученный 23.03․2026г. и предоставленный 24.03․2026г. по нему разъяснение относительно приглашения по тому же коду: 

Запрос 1. Уважаемые партнеры, пожалуйста, уточните, отсутствуют ли в технических характеристиках (паспортах) моделей, представленных официальным брендом WILO, следующие три параметра: пусковой ток / максимальное рабочее давление / максимальное содержание песка, хотя производитель уверяет, что они имеют значение. Не вызовет ли отсутствие указанных трех пунктов, учитывая документацию на модель, где указана упомянутая вами модель и остальные технические параметры, проблем?
Разъяснение 1. Уважаемый участник, обратите внимание, что все параметры являются обязательными в технических характеристиках товара, запрошенного в рамках приглашения.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Н. Шахбазян под кодом " KSHMP-EAAPDzB-26/28".

Телефон 011 514 745
Электронная почта gnumner.kanach@yerevan.am
Заказчик  ОНКО “Озеленение и охрана окружающей среды”
PAGE  

