ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 3 от 23.01.2026 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-GHAPDzB-2/26»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-2/26», организованной с целью проведение неразрушающего контроля основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов ТЦ блока №2 Армянской АЭС ниже представляет запрос, полученное от 22.01.2026 года и предоставленное 23.01.2026 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос |  | 1. типоразмеры оборудования и трубопроводов, включённых в утверждённый объём контроля, в разрезе основных позиций. 2. по ультразвуковой толщинометрии — технологические карты (или эквивалентную информацию) с указанием зон контроля и количества контрольных точек. 3. информацию по этапности выдачи оборудования и трубопроводов под контроль в период ППР-2026 (с учётом того, что объём работ, как правило, выполняется поэтапно). 4. предполагаемые временные окна доступа, необходимые для планирования численности персонала и графика выполнения работ. |
| --- | --- | --- |
| Разъяснение |  | - компании, победившей в тендере, будут предоставлены формуляры оборудования и трубопроводов, включённых в утверждённый объём контроля, в которых указаны типоразмеры оборудования и трубопроводов. Также добавил(а), что типоразмеры оборудования и трубопроводов также представлены в утвержденном объёме. - технологические карты ультразвуковой толщинометрии разрабатываются и утверждаются исполнителем работ и согласовываются с ЗАО «ААЭК». Количество точек контроля указано в утвержденном объёме (см. участок). - для выполнения натурных работ будет запланирован конкретный период времени (начало и окончание) без этапности. - в пункте 2.1.3 технического требования указаны начало и окончание ППР-2026 (с апреля по август), а информация о периоде выполнения натурных работ (начало и окончание) будет предоставлена отдельным письмом. Также сообщил(а), что: - Типы разделок сварных швов оборудования и трубопроводов согласно ПНАЭ Г-7-009-89 следующие: • 1-24 (С-24); 1-24-1 (С-24-1) • 1-29 (С-29); 1-29-1 (С-29-1) • 1-30 (С-31) Оборудование и трубопроводы размещены в ТЦ на диапазоне отметок от ▼-1,8 м до ▼+14,5 м. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «HAEK-GHAPDzB-2/26».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-2/26»