ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի նոյեմբերի 13-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25-Ա

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար տեսահսկման համակարգի սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի նոյեմբերի 12-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2024 թվականի նոյեմբերի 13-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Հարգելի գործընկեր, Հարցումը վերաբերվում է 3-րդ չափաբաժնին՝ Անխափան Սնուցման Աղբյուրներին։ Քանի որ Եվրոպական տարբեր երկրներում օգտագործվում են տարատեսակ միաֆազ էլեկտրական վարդակներ ապա հետևյալ պահանջը հստակ չէ՝ "Սարքերի սնուցման համար նախատեսված վարդակները պետք է լինեն եվրոպական ստանդարտի", խնդրում եմ պարզաբանեք արդյո՞ք միջազգային IEC 60320 ստանդարտի C14 վարդակը համարվում է ընդունելի։ Ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև Եվրոպայում, այդ վարդակները թույլատրված են և լայնորեն կիրառվում են։

Պարզաբանում N 1

Հարգելի գործընկեր, անխափան սնուցման սարքի (UPS) մուտքը պետք է լինի IEC 320 C14 տեսակի, իսկ ելքերը, որոնց միացվելու են սնուցվող սարքերը՝ Schuko տեսակի։

Սույն պարզաբանման հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25-Ա ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անուշ Ալիխանյանի հետ:

Հեռախոս՝ (060) 844-708։

Էլեկոտրանային փոստ՝ Anush_Alikhanyan@taxservice.am։

ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: