ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի ապրիլի 17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր» ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.04.2026 թվականին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 17.04.2026 թվականին տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում № 1 - Համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, խնդրում եմ ներկայացնել 5-րդ չափաբաժնով ներկայացված ապրանքի (PDU-420-P տեսակի Ծրագրավորվող արտապատկերման բլոկ ) իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի տվյալները, վերջինիս հետ համարժեք ապրանքի համաձայնեցման նպատակով:
Պարզաբանում № 1 - Մակարդակաչափի ընտրությունը (բաժին 30, կետ 2) կատարվել է համաձայն նախագծի, և նոր ձեռք բերված սարքը կտեղադրվի շարքից դուրս եկածի փոխարեն՝ օգտագործելով առկա մոնտաժային լարերը, ինչը բացառում է այլընտրանքային սարքի ձեռքբերման և տեղադրման հնարավորությունը։ Նախագիծը իրականացվել է «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ կողմից՝ 2015 թվականին կնքված №05/487 «ՀԱԷԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-32/15» պայմանագրի հիման վրա։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Նելլի Աթաշյանին:

Հեռախոս՝ (+374 10) 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ nelli.atashyan@anpp.am 
            «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26»
PAGE  

