|  | ОБЪЕМНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩИНЫ ГЕХАКЕРТ АРМАВИРСКОГО МАРЗА РА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н | Название и номер закупки | Название работы |  | Единица измерения | Количество | Общая стоимость для единицы (тысяч драмов) | Общая стоимость (тысяч драмов) | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 93.02 6.98 100% |
|  | Е46-101 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия |  | 100 кв.м | 0.196 |  |  |  |
|  | Е1-66 | Выемка грунта III категории экскаватором с ковшом 0,25 м3, с боковой засыпкой |  | 1000 куб.м | 3.170 |  |  |  |
|  | Е 1-961 К=1.2 | Дополнительная разработка грунта III категории вручную 2 м |  | 100 куб.м | 1.585 |  |  |  |
|  | E 1-249 | Выемка грунта III категории экскаватором с погрузкой на а/с |  | 1000 куб.м | 0.834 |  |  |  |
|  | Д 3 стр 50 | Транспортировка грунта на расстояние 3 км |  | т | 14.4 |  |  |  |
|  | Е 1-968 | Обратная засыпка грунта II категории вручную |  | 100 куб.м | 8.26 |  |  |  |
|  | Е23-1 | Укладка застилающего-выравнивающего песчаного слоя |  | Куб м | 825.2 |  |  |  |
|  | Е22-118 | Укладка п/э труб для водоснабжения Փ63*3.8 мм 10 атм |  | Пог.м | 3547.0 |  |  |  |
|  | Е22-117 | Укладка п/э труб для водоснабжения Փ50*3.0 мм 10 атм |  | Пог м | 1770.0 |  |  |  |
|  | Е22-398 | Подсоединение трубами Փ57*3 к действующей линии водоснабжения Փ108 |  | Шт | 4 |  |  |  |
|  | Е225-398 | Подсоединение трубами Փ51*3 к действующей линии водоснабжения Փ108 |  | Шт | 6 |  |  |  |
|  | Е22-365 | Метал. п/э переход Փ 63 |  | Шт | 4 |  |  |  |
|  | Е22-365 | Метал. п/э переход Փ 50 |  | Пт | 7 |  |  |  |
|  | Е1-266 | Обратная засыпка грунта III категории бульдозером 75кВт |  | 1000 куб.м | 2.465 |  |  |  |
|  | Е1-968 | Обратная засыпка грунта II категории вручную |  | 100 куб.м | 8.64 |  |  |  |
|  | Е15-614 | Покраска металл. частей масляной краской |  | 100 кв. м | 0.01 |  |  |  |
|  | Е22-365 | Подготовка заглушек в конце трубопровода Փ 50 |  | шт | 7 |  |  |  |
|  | Е22-365 | Подготовка заглушек в конце трубопровода Փ 50 |  | Шт | 7 |  |  |  |
|  | Е22-365 | Установка п/э фигурных деталей Փ 63*20 |  | Шт | 167 |  |  |  |
|  | Е22-365 | Установка пластмас. хомута-переходника Փ50*20 |  | Шт | 122 |  |  |  |
|  | Е22-362 | Установка метал.фиг. деталей Փ100 |  | т | 0.008 |  |  |  |
|  | ИС | Металл. фигурные детали Փ100 |  | Шт | 2 |  |  |  |
|  | Е22-365 | Установка пластмассовых фигурных деталей Փ63 |  | Шт | 16 |  |  |  |
|  | Е22-367 | Установка пластмассовых фигурных деталей Փ50 |  | Шт | 2 |  |  |  |
|  | Е22-369 | Установка п/э клапана Փ63 |  | Шт | 2 |  |  |  |
|  | Е22-368 | Установка п/э клапана Փ50 |  | Шт | 1 |  |  |  |
|  | Е11-11 | Подготовка гладкого бетонного слоя B12.5 под ямами |  | Куб.м | 1,29 |  |  |  |
|  | Е22-446 | Подготовка круглых сборных бетонных смотровых колодцев для водоснабжения |  | Куб.м | 1.80 |  |  |  |
|  | ИС | Круглые сборные бетонные смотровые колодцы для водоснабжения Փ1000 |  | Шт | 2 |  |  |  |
|  | ИС | Крышка ж/б 1200*1200 с чугунным люком |  | Шт | 2 |  |  |  |
|  | ИС | Круглые сборные бетонные смотровые колодцы для водоснабжения Փ 1500 |  | Шт | 1 |  |  |  |
|  | ИС | Крышка ж/б 1500*1500 с чугунным люком |  | Шт | 1 |  |  |  |
|  | E22-385 | Установка противопожарного гидранта |  | Шт | 1 |  |  |  |
|  | E8-27 | Гидроизоляция наружной поверхности колодцев водовода битумом в 2 слоя |  | Кв. м | 11.90 |  |  |  |
|  | E27-42 | Подготовка щебеночного основания толщ. 15см |  | 100 кв.м | 0.196 |  |  |  |
|  | E27-164-2 | Подготовка асфальтобетонного покрытия 8см |  | 100 кв.м | 0.196 |  |  |  |
|  | E22-312 | Промывка системы с дезинфекицией |  | км | 5.317 |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Составил				 Л.Малоян