ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի մարտի  15 -ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար կրակմարիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.03.2022թ.-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկերներ, Կխնդրեինք հստակեցնել 1-ին չափաբաժնի կրակմարիչ ՕՎՊ-6 կգ Ձեզ անհրաժեշտ է ամառային (вода с пенообразующими добавками +5 С +50 С) թե ձմեռային տարբերակը (пенообразаватель ПО-6 Тм, -30 С+50 С): Կանխավ Շնորհակալություն

Պարզաբանում N 1 Ի պատասխան Ձեր հարցմանը հայտնում եմ, որ 1-ին չափաբաժնով ներկայացված կրակմարիչը պետք է լինի ՕՎՊ-6 կգ կրակմարիչի ձմեռային տարբերակը (пенообразаватель ПО-6 Тм, -30 С+50 С): Հարգանքներով Ն. Աբովյան
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Նելլի Աբովյանին:
Հեռախոս՝ 060-37-18-61։
Էլեկոտրանային փոստ՝ qkv-gnumner@mail.ru։
PAGE  

