  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի մայիսի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-86/21»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ռենտգենային ժապավենների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-86/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ մայիսի 4-ին և 5-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ մայիսի 5-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Մասնակիցը խնդրում է տալ պարզաբանում՝ AGFA ընկերության կատարված հարցման արդյունքում պարզել են, որ թիվ 3 չափաբաժնով նախատեսված ռենգենային ժապավենի տեխնիկական բնութագրում նշված 100*360մմ չափը նշված ընկերության կողմից այլևս չի արտադրվում, փոխարենը արտադրվում են 100*400մմ չափը: Արդյո՞ք ընդունելի է նշված ժապավենի չափը:
Հարցադրում N 2 
Մասնակիցը խնդրում է տալ պարզաբանում՝ առաջարկելով հրավերի տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն, քանի որ AGFA ընկերության կատարված հարցման արդյունքում պարզել են, որ թիվ 1 և 3 չափաբաժիններով նախատեսված ռենգենային ժապավենի տեխնիկական բնութագրում նշված 100*120մմ և 100*360մմ չափսերը նշված ընկերությունը չունի, փոխարենը առկա են համապատասխանաբար 90*120մմ և 100*400մմ չափերը: 
Պարզաբանում N1 և 2
Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան ևս մեկ անգամ վերանայեց գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստերը: Հաշվի առնելով վերոգրյալը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝ հրավերի տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝ 

· թիվ 1 չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված՝ «100*120մմ» փոխարինել «90*120մմ», 

· թիվ 3 չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված՝ «100*360մմ» փոխարինել «100*400մմ»: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-86/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

   Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

