ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի օգոստոսի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-127/24»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար վիդեո էնդոսկոպի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-127/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.07.24թ-ին և 05.08.24թ-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ օգոստոսի 5-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1
  Հրավերում տեխնիկական բնութագիրը գրված է պահանջվող 3 մոդելներից միայն մեկին համապատասխան։ Խնդրում եմ հաստատել, որ ընդունելի են բոլոր երեք մոդելները, անկախ բնութագրերի տարբերություններից։
Հարցադրում 2    Խնդրում եմ տալ պարզաբանում 1-ին չափաբաժնում նշված վիդեո էնդոսկոպի տեխնիկական բնութագրի վերաբերյալ: 1-ին չափաբաժնում որպես համարժեք նշվշված են վիդեո էնդոսկոպի երեք մոդել՝ K-Expert Pro կամ eVIT FS կամ VE TITAN 60-200-4UV, սակայն նրանցից երկուսի՝ eVIT FS և VE TITAN 60-200-4UV տեխնիկական բնութագրերը չեն համապատասխանում հրավերում նշված տեխնիկական բնութագրին: Մասնավորապես՝ 1. հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ Վիդեո էնդոսկոպ 7 դյույմ էկրանով, իսկ eVIT FS մոդելի էկրանը 5 դյույմ է, VE TITAN 60-200-4UV մոդելի էկրանը 4,3 դյույմ է: 2. հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ 4 մմ, 6 մմ կամ 8 մմ տրամագծով վիդեո զոնդեր, սակայն eVIT FS մոդելիը չունի 4 մմ, 6 մմ կամ 8 մմ տրամագծով վիդեո զոնդեր: 3. հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ վիդեո զոնդերը՝ 10-ից մինչև 15 մ առավելագույն երկարությամբ, թույլ են տալիս լուծել ներքին դժվարամատչելի տարածքների ստուգման գրեթե ցանկացած խնդիր, սակայն eVIT FS մոդելի վիդեո զոնդերի առավելագույն երկարությունը կազմում է 7,5 մետր, իսկ VE TITAN 60-200-4UV մոդելի առավելագույն երկարությունը կազմում է 2 մետր: 4. հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ Ներկառուցված Wi-Fi մոդուլը թույլ է տալիս նրան միանալ ցանկացած ստանդարտ 2,4 ԳՀց ցանցերին և սարքերին, սակայն eVIT FS և VE TITAN 60-200-4UV մոդելների վիդեո էնդոսկոպները չունեն ներկառուցված Wi-Fi մոդուլ: 5. հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ Վերահսկվող մասի անկյունային շեղումների միջակայքը ±100° (աջ-ձախ), +150/-120° (վերև-ներքև), ∅8 մմ-ի համար (+160/-130°): Դիտարկման ուղղության անկյուն 0°, 90° (կողային կցմամբ); -Կիզակետային երկարություն սկսած 3մմ-ից, սակայն eVIT FS և VE TITAN 60-200-4UV մոդելների վիդեո էնդոսկոպները նույնպես չեն համապատասխանում նշված պարամետրերին: Ելնելով վերոնշյալից խնդրում եմ տալ պարզաբանում արդյոք eVIT FS և VE TITAN 60-200-4UV մոդելի վիդեո էնդոսկոպները բավարարում են Ձեր պահանջներին, քանի վոր նրանց տեխնիկական բնութագրերը չեն համապատասխանում հրավերում նշված տեխնիկական բնութագրին:
Պարզաբանում      Վիդեո էնդոսկոպի երեք տիպի մոդելներն ընդունելի են:
 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-127/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

