ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-9/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ջրաչափի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված                      «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-9/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ապրիլի 18-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ ապրիլի 23-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում	1. համաձայն տեխնիկական բնութագրի հաշվիչները պետք է տեղադրվեն բաց 2x1.5 չափսերով հուների վրա։ Խնդրում է նշել հուները կահավորվա՞ծ են արդյոք որևէ չափման տեղամասով (Parshall, Venturi կամ այլ)։ Կա՞ն արդյոք դիմհարներ, որոնք ազդում են ջրի հոսքի արագության վրա,

2․ ինչպիսի՞ տվիչներ պետք է օգտագործվեն չափումների համար, կոնտակտային թե անկոնտակտ,

3․ խնդրում է նշել ինչ պարամետրեր պետք է կարողանա չափել պահանջվող սարքը (ջրի մակարդակ, հոսքի արագություն, ծախս, կուտակված ծավալ և այլն),

4․ արդյո՞ք սարքերը պետք է ունենան տեղում դիտարկման հնարավորություն (թվային ցուցիչ),

5․ ինչ ճշտություն է պահանջվում մակարդակի չափման համար,

6․ ինչ ճշտություն է պահանջվում հոսքի արագության չափման համար (եթե կիրառելի է)։

Պարզաբանում	1․  դիմհարներ և կահավորված չափման տեղամասեր չկան,

2. գերադասելի է օգտագործել անկոնտակտ տվիչներ (հնարավոր է մամուռի առկայություն),

3. հիմնական չափվող պարամետրը՝ ծախսն է,

4. տեղում դիտարկման հնարավորությունը անհրաժեշտ է, սակայն եթե ինտերնետի միջոցով հնարավոր է լինելու ծախսը տեսնել, ապա տեղում կարող է չլինել,

5. – 6. չափման ճշտությունը պետք է բավարարի ՀՀ օրենսդրության պահանջներին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-9/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91

Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ