ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/238
 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/238 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 13.07.2023թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 14.07.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը.



          Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկեր, արդյոք ալիքի բարձրությունը 21մմ պետք է լինի:
         Պարզաբանում N 1 

          Հարգելի մասնակից, Ձեր հարցման վերաբերյալ հայտնում ենք, որ անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրավերում ներկայացված տեխնիկական բնութագրի պայմանններով՝ «Մետաղական ցինկապատ ձևավոր թիթեղ /պրոֆնաստիլ/ KП-21-0,55մմ չափի, լայնքը` 1,05մ: Պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին»: 
         Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկեր, երկարությունն ինչքան պետք է լինի:
  Պարզաբանում N 1 Հարգելի մասնակից, Ձեր հարցման վերաբերյալ հայտնում ենք, որ   անհրաժեշտ երկարությունը առնվազն 6մ պետք է լինի:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/238  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Խաչատրյանին:

Հեռախոս՝ 011-514-316
Էլեկտրոնային փոստ՝ sofa.khachatryan@yerevan.am
PAGE  

