## Приложение № 1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2024-58»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование и товарный знак | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | общее количество | поставки
[9 empty] | адрес | срок
1 | 24300000 | Натрия фторид_1 |  | Белое, кристаллическое вещество без запаха, признанное как analytical standard: Sodium Fluoride, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, Synonym(s): Sodium fluoride/grade - certified reference material, pharmaceutical secondary standard, Quality Level-300, Agency traceable to USP 1614002/. Произведено и сертифицировано в соответствии ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы / калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-30°C, поставка в не более, чем 1 г-овых /нетто/ герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | гр |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
2 | 24300000 | Хлороформ |  | Жидкое органическое, вещество с сильным специфическим кисловатым запахом. Степень чистоты, качество Chloroform, contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, assay ≥99.5%; Synonym(s): Methylidyne trichloride, Trichloromethane, Empirical Formula (Hill Notation):CHCl3, Quality Level -100; Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Хранение при 2-30оС. Не более чем в 2500 мл /чистый обьем жидкости/ герметично закрытых стекляных упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | л |  |  | 2.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
3 | 24300000 | Сульфарсазен |  | Темно-сине-коричневое кристаллическое вещество /порошок, который используется в качестве индикатора в процессе лабораторных исследований. Степень чистоты՝х.ч. В не более чем в 1 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения /годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | гр |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
4 | 24300000 | Магния сульфат 7-и водный / фиксанал |  | Прозрачный, бесцветный раствор запаянный в стеклянных ампулах. Х.Ч. -фиксанал с заявленной концетрцией 0,1 моль/дм3 (0,1N). Стандарное отклонение не более ± 1%, P=0,95 доверительной вероятностью. техническая характеристика в соответствии требованиям ТУ 6-09-2540-87. Срок годности не менее 6-и лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 20 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
5 | 24300000 | Нитрат натрия |  | Белое кристаллическое вещество, предназначен для химических исследований, ACS grade: Единица измерения кг или г.Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности в момент поставки.Не более чем в 100 граммовых/нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано потребованиям стандарта ИСО 9001-2000/или равносильного/.Присутствие фирменного знака. Присутствие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | гр |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
6 | 24300000 | Фтористоводородная кислота |  | Жидкость бесцветная и без запаха, сильная неорганическая кислота ≥48%, ACS reagent; chloride (Cl-): ≤5 ppm;phosphate (PO43-): ≤1 ppm;sulfate, sulfite (as SO42-): ≤5 ppm; As: ≤0.05 ppm;Cu: ≤0.1 ppm;Fe: ≤1 ppm;heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm. Предназначен для химических аналитических работ, используется в классических химических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 500 милилитровых /чистый обьем/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | л |  |  | 0.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
7 | 24300000 | Диоксид азота |  | Герметично запаянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Порог чувствительности не выше 1 мг/м3 концетрации диоксида азота в восдухе. Поставляется в упаковках, не менее 10 индикаторов в каждой, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | упаковка |  |  | 4 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
8 | 24300000 | Медь |  | Бесцветная, без запаха жидкость - признанная как аналитический стандарт /analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты /качество ≥99.999%, раствор азотной кислоты, концетрация - 1000 мг/л. Единица измерения - флакон /не менее 250 мл/. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15-25°C, поставка в герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
9 | 24300000 | Алюминий |  | Бесцветная, без запаха жидкость - признанная как аналитический стандарт/analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты /качество ≥99.999%, раствор азотной кислоты, концетрация - 1000 мг/л. Единица измерения - флакон /не менее 250 мл/. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15-25°C, поставка в герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
10 | 24300000 | Магний |  | Бесцветная, без запаха жидкость- признанная как аналитический стандарт/analytical standard/ для ААС исследований. Химически чистый, степень чистоты/качество ≥99.999%, раствор азотной кислоты, концетрация - 1000 мг/л. Единица измерения - флакон /не менее 250 мл/. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15-25°C, поставка в герметично закрытых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
11 | 24300000 | Технический углерод |  | Технический углерод /или сажа/ П514 / ГОСТ 7885-86/ с высокой дисперностью, средней реактивностью и средней структурной характеристикой продукт, который получается из углеводородного сырья посредством термического окисления и разложения. Технический углерод используется в процессе лабораторного исследования сажи в воздухе /как сухое стандартое вещество для получения стандартной суспензии/. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | грамм |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
12 | 24100000 | Регулирующая жидкость для ЖХ-масс-масс-спектроаметра_1 |  | Предназначена для регулировки ЖХ-МС-МС спектрометра, абсолютно совместима с оборудованием LC MS/MS 6490, ESI-low concentration Tuning Mix -100 ml, P.N. G1969-85000, L.N. 0006546247. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не менее 100 мл-овые герметично закрытые упаковки производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
13 | 24100000 | Регулирующая жидкость для ЖХ-масс-масс-спектроаметра_2 |  | Предназначена для регулировки ЖХ-МС-МС спектрометра, абсолютно совместима с оборудованием LC MS/MS 6490, EPCI-L-low concentration Tuning Mix -100 ml, P.N. G1969-85010/L.N. LB21491/. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не менее 100 мл-овые герметично закрытые упаковки производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
14 | 24100000 | Газ аргон |  | Газ аргон без балона для лабораторных иследований, чистота - 99,999%, давление 200 содержание газа в балоне 10 - 12 м3,, N 2 ≤ 2,0 ppm, O2 ≤ 3,0 ppm, H2O ≤ 3,0 ppm. Газ поставляется в баллонах, в забальзамированном состоянии производителя, вместо этого берется только пустой баллон /в виде ротации.Наличие фирменного знака, сертификата контейнера /балона о прохождении экспертизы. Клапан соответствует требованиям W 21.8 25 E ISO Vπ 0409. Наружный диаметр трубы, соединяющей газовый баллон с редуктором 20 мм, внешняя резьба шаг - normal. Производство сертифицировано согласно требованиям стандарта ИСО 9001 и ИСО 17025 /или равносильного/. Наличие оригиналов документов, удостоверяющих производство и / или аккредитацию производственных сертификатов. Наличие оригинальных версий документов, касающихся качества газа и условий хранения / использования. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д./ в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
15 | 24100000 | Газ гелий |  | Газ гелий без балона для лабораторных иследований, чистота не менее - 99,9995% /5,5/, давление 200 бар, содержание газа в балоне 9 - 10 м3,, N 2 ≤ 2,0 ppm, O2 ≤ 3,0 ppm, H2O ≤ 3,0 ppm. Газ поставляется в баллонах, в забальзамированном состоянии производителя, вместо этого берется только пустой баллон /в виде ротации.Наличие фирменного знака, сертификата контейнера /балона о прохождении экспертизы. Клапан соответствует требованиям W 21.8 25 E ISO Vπ 0409. Наружный диаметр трубы, соединяющей газовый баллон с редуктором 20 мм, внешняя резьба шаг - normal. Производство сертифицировано согласно требованиям стандарта ИСО 9001 и ИСО 17025 /или равносильного/. Наличие оригиналов документов, удостоверяющих производство и / или аккредитацию производственных сертификатов. Наличие оригинальных версий документов, касающихся качества газа и условий хранения / использования. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д./ в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 8 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
16 | 24100000 | Газ азот |  | Газ азот без балона для лабораторных иследований, чистота - 99,9995% /5,5/, давление 200 содержание газа в балоне 9 - 12 м3, N 2 ≤ 2,0 ppm, O2 ≤ 3,0 ppm, H2O ≤ 3,0 ppm. Газ поставляется в баллонах, в забальзамированном состоянии производителя, вместо этого берется только пустой баллон /в виде ротации. Наличие фирменного знака, сертификата контейнера /балона о прохождении экспертизы. Клапан соответствует требованиям W 21.8 25 E ISO Vπ 0409. Наружный диаметр трубы, соединяющей газовый баллон с редуктором 20 мм, внешняя резьба шаг - normal. Производство сертифицировано согласно требованиям стандарта ИСО 9001 и ИСО 17025 /или равносильного/. Наличие оригиналов документов, удостоверяющих производство и / или аккредитацию производственных сертификатов. Наличие оригинальных версий документов, касающихся качества газа и условий хранения / использования. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д./ в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 4 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.
17 | 38941812 | Контрольный источник ионизирующего гамма-излучения |  | Контрольный источник гамма-излучения типа ОИСН-137-1, предназначен для проверки работаспособности энергетической шкалы сцинтиляционного гамма-спектрометра аналитического радиологического комплекса "Прогресс-2000". Иточник выполнен на основе радионуклидов Cs-137 /активность не более 1,2 x 103Бк/ и K-40 /активность не более 1,27 x 104Бк/, общая погрешность - 15%. Источник выполнен в сосуде Маринелли объемом 1 л, заполненным KCl (1 кг), закрытом крышкой диаметром 144 мм с цилиндрическим углублением в центре диаметром 78 мм, глубиной 55 мм. В центре сосуда Маринелли, на внутренней стороне закреплен источник Cs-137 в геометрии ИМН-Г-1 (ОЦГИ) в соответствии ТУ (диск диаметром 29 мм, в центре которого находится радионуклид, герметизированный органической пленкой. Толщина пленки 60 мкг/см2). Уровень радиоактивной загрязненности наружных поверхностей не более 3 Бк/см2. Источник эксплуатируется в воздушных средах с загрязнением химическими веществами не более ПДК для воздуха производственных помещений. Условия хранения - -50 - +50⁰С, давление - 95-105 кПа. Удар не допускается, механических повреждений не допускается, источник хранится в закрывающемся ящике со специально защещенными стенками. Наличие не менее 90% срока годности на момент поставки источника. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | Со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения до 28 февраля 2025г.