ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023թվականի հունիսի 1-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-88/23
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար հեռախոսային կայանի սարքերի և դետալների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-88/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1.
պարզաբանման հարցում:








            Փոփոխության նկարագրություն.   Հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում                        ավելացնել հետևյալ պահանջը, այն է մատակարարվող հեռախոսները պետք է լինեն աբոնետային գծերի 5.5-7.5 Վ լարումով աշխատող:«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ում ներկայումս շահագործվում է ԱՀԿ կվանտ, որի աբոնետային գծերը սպասարկվում են առանց էլեկտրական սնուցման, իսկ ներկայումս գոյություն ունեցող ստեղնաշարային հեռախոսային ապարատները հնարավոր է աշխատեն թերություններով, ուստի մատակարարվող հեռախոսները պետք է աշխատեն «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ում առկա համակարգում առանց թերություննեի:

Փոփոխության հիմնավորում.  պատասխանատու ստորաբաժանումից ստացված գրություն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-88/23 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հայկուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91:

Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am։

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-88/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

PAGE  

