## Приложение № 1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-46»
драмов РА
Товар
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, модель, наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общее количество | поставка
[9 empty] | адрес | количество | срок
1 | 33791300 | Предметное стекло |  | Предназначенo для исследования микробиологических мазков. Изготовлен из высококачественного стекла, длина 75-76 E7:E73мм, ширина 25-26 мм, толщина 1-1,2 мм. Упаковка в картонной коробке по 50 или 100 шт. в каждой. Наличие сертификата качества, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113)- с указанием производителя и страны производства. | штук |  |  | 2500 | г.Ереван, ул.Д.Маляна, 37 | 2500 | Со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора (или соглашения в случае предусмотрения финансовых средств) в течение 20 календарных дней.
2 | 33140000/1 | Покровное стекло 22×22 |  | Покровное стекло для микроскопических исследований толщиной 0,13–0,17 мм, размером 22×22 мм. В упаковке не более 100 шт., ГОСТ 6672-59 22×22. Должно соответствовать международным стандартам качества и/или иметь сертификат качества либо соответствовать ГОСТ. Срок годности — не менее 70% на момент поставки. | упаквжка |  |  | 70 |  | 70
3 | 33140000/2 | Бахилы |  | Бахилы одноразовые полиэтиленовые, гладкие, синие, стандартные, водонепроницаемые, с резинкой, нескользящие. Упаковка не более 100 штук. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности․ Наличие сертификата качества партии. | пара |  |  | 6000 |  | 6000
4 | 33141115 | Вата 100г |  | Гидрофильный, хирургический или гигиенический. Упаковка по 100 грамм, для медицинских целей, для домашнего, амбулаторного и больничного применения, без посторонних примесей, комочков и узелков. Соответствие требованиям стандарта ГОСТ 5556-2022, в том числе по показателям, приведенным в таблице 1 (в стандарте). Имеет сертификат качества (сертификат, выданный производителем на партию). Партия должна быть полностью однородной (по дате, производителю и упаковке). | штук |  |  | 1000 |  | 1000
5 | 33141110 | Бинт не стерильный 7*14см |  | Рулон хлопчатобумажной, легкой, гигроскопичной, простой марлевой ткани, специально для медицинских целей. Предназначен для использования в качестве основы для перевязочных материалов, а также для изготовления салфеток, бинтов, повязок и масок. Ширина упаковки 14,0 ± 0,5 см; длина от 7,0 до 10,0 м (± 0,3) или, Упаковка полностью соответствует требованиям пункта 1.4 ГОСТ 1172-92, а маркировка - 1.3. Плотность ≥36 г / м². Наличие сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). Плотность (вязка) марли соответствует ГОСТ 9412-93. Партия с четкими указаниями производителя. Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства. | штук |  |  | 200 |  | 200
6 | 18311190/1 | Одноразовые халаты пл.60 |  | Халаты одноразовые, из материала SMS, плотность ткани 60 г/кв.м, с поясом сбоку или сзади, рукава с эластичными манжетами или резинкой, размер L, цвет белый/синий/зеленый/голубой. Соответствует международным стандартам качества и/или. имеет сертификат качества/или соответствует ГОСТу. Партия должна быть однородной (по дате, производителю и упаковке). | штук |  |  | 3000 |  | 3000
7 | 18311190/2 | Одноразовые халаты пл.30 |  | Изготовленный из нетканегого полипропилена (спанбонда), не ограничивает движения, может использоваться как в медицинских, так и в организациях общественного питания. Запястья на резинке или с трикотажными манжетами, застегивается сзади). Плотность: 30 г/м2, размер: М. Упаковка - желательно индивидуальная. Товар должен соответствовать международным стандартам и / или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у Р 58551-2019. | штук |  |  | 6000 |  | 6000
8 | 38431720/1 | Наконечники для автоматических дозаторов 20 мкл, с фильтром |  | Предназначен для автоматических дозаторов с измерительной емкостью 2-20 мкл. с фильтром, упакованы в пачках / штативах, по 96-100 шт. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности. Наличие сертификата качества партии. | упаквжка |  |  | 250 |  | 250
9 | 38431720/2 | Наконечники для дозаторов с фильтром 50 мкл |  | Предназначены для дозирования 50 мкл жидкости автоматическими дозаторами. Упаковка по 96 стерильных наконечников. Четкая заводская маркировка с указанием типа изделия, срока годности и номера партии.Имеет сертификат качества (сертификат, предоставляемый производителем на данную партию продукции). Имеет заводскую маркировку (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113), содержит коды партии и товарного знака, а также чёткие указания даты производства и срока годности, нанесённые производителем. | упаквжка |  |  | 100 |  | 100
10 | 38431720/3 | Наконечники для дозаторов с фильтром 100 мкл |  | Предназначены для дозирования 100 мкл жидкости автоматическими дозаторами. Упаковка по 96 стерильных наконечников. Заводская маркировка и срок годности не менее 70% на момент поставки.Имеет сертификат качества (сертификат, предоставляемый производителем на данную партию продукции). Имеет заводскую маркировку (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113), содержит коды партии и товарного знака, а также чёткие указания даты производства и срока годности, нанесённые производителем. | упаквжка |  |  | 100 |  | 100
11 | 38431720/4 | Наконечники для дозаторов с фильтром 200 мкл |  | Предназначены для дозирования 200 мкл жидкости автоматическими дозаторами. Упаковка по 96 стерильных наконечников. Заводская маркировка и срок годности не менее 70%.Имеет сертификат качества (сертификат, предоставляемый производителем на данную партию продукции). Имеет заводскую маркировку (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113), содержит коды партии и товарного знака, а также чёткие указания даты производства и срока годности, нанесённые производителем. | упаквжка |  |  | 100 |  | 100
12 | 38431720/5 | Наконечники для дозаторов с фильтром 1000 мкл |  | Предназначены для дозирования 1000 мкл жидкости автоматическими дозаторами. Упаковка по 96 стерильных наконечников. Заводская маркировка и срок годности не менее 70%.Имеет сертификат качества (сертификат, предоставляемый производителем на данную партию продукции). Имеет заводскую маркировку (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113), содержит коды партии и товарного знака, а также чёткие указания даты производства и срока годности, нанесённые производителем. | упаквжка |  |  | 100 |  | 100
13 | 38431720/6 | Наконечники для автоматических дозаторов 1000 мкл, без фильтра |  | Наконечники без фильтра 1000 мкл Предназначены для автоматических дозаторов объемом 100–1000 мкл. Упаковка по 96–100 стерильных наконечников без фильтра. Наличие сертификата качества и маркировки. Имеет заводскую маркировку (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113), содержит коды партии и товарного знака, а также чёткие указания даты производства и срока годности, нанесённые производителем. | штук |  |  | 10000 |  | 10000
14 | 38431710 | Пипетки, одноразовые, стерильные, 1 мл |  | Изготовлен из прозрачного полистирола, с четкой маркировкой, в индивидуальной упаковке, стерильные, оснащен фиброзным фильтром, предотвращающим обратную аспирацию, объем 1 мл. Партия пипеток должна быть однородной, иметь сертификат качества. Срок годности на момент поставки не менее 70%. | штук |  |  | 1000 |  | 1000
15 | 44611310 | Контейнер для острых, колющих отходов |  | Контейнер, предназначен для сбора и утилизации острых, колющих отходов, представляющих биологическую опасность. Изготовлен из пластика, на контейнере соответствующий знак биологической опасности, объем 1.5-2 л. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и / или иметь сертификат качества (сертификат, выданный производителем). | штук |  |  | 1000 |  | 1000
16 | 33141112 | Классический пластырь/ Медицинский пластырь на тканевой основе |  | Предназначен для прикрытия раны после взятия пробы. Упаковка в коробки не менее 10 полосок длиной 1.9-8 см и шириной 1,5-2 см. Цвет светлъй. Срок годности не менее 3 лет и не менее 70% на момент поставки. | упаквжка |  |  | 1000 |  | 1000
17 | 33141156/1 | Перчатки медицинские нитриловые без талька_S, в коробка 100 штук |  | Перчатки медицинские без талька, из нитрила, не стерильные, размер - S, не менее 100 шт. в каждой упаковке. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности. Наличие сертификата качества партии. | упаквжка |  |  | 500 |  | 500
18 | 33141156/2 | Перчатки медицинские нитриловые без талька_M, в коробка 100 штук |  | Перчатки медицинские без талька, из нитрила, не стерильные, размер - M, не менее 100 шт. в каждой упаковке. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности. Наличие сертификата качества партии. | упаквжка |  |  | 1000 |  | 1000
19 | 33141156/3 | Перчатки медицинские нитриловые без талька_L, в коробка 100 штук |  | Перчатки медицинские без талька, из нитрила, не стерильные, размер - L, не менее 100 шт. в каждой упаковке. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности. Наличие сертификата качества партии. | упаквжка |  |  | 700 |  | 700
20 | 33141000 | Одноразовая медицинская шапочка |  | Изготовлен из нетканого полипропилена (спанбонда), гипоаллергенен и может использоваться в медицинских и производственных организациях. Края изготовлены из резины. Упакован в коробки или пакеты, каждая коробка с заводской маркировкой производителя, не более 100 шт. в каждой. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | штук |  |  | 3000 |  | 3000
21 | 33141142/1 | Шприц 2 мл |  | Одноразовый 2 мл-ый шприц с иглой. Изготовлен из прозрачного, термопластичного поливинилхлорида, в индивидуальной упаковке. Выпускается в коробке, в каждой от 50-100 штук. Упаковка должна иметь сертификат качества. Упакованный товар должен быть одинаковым, упаковка и дата производства должны быть от одного производителя. На момент поставки обеспечение минимум 2/3 общего срока годности. | штук |  |  | 500 |  | 500
22 | 33141142/2 | Шприц 3 мл |  | Одноразовый 3 мл-ый шприц с иглой. Изготовлен из прозрачного, термопластичного поливинилхлорида, в индивидуальной упаковке. Выпускается в коробке, в каждой от 50-100 штук. Упаковка должна иметь сертификат качества. Упакованный товар должен быть одинаковым, упаковка и дата производства должны быть от одного производителя. На момент поставки обеспечение минимум 2/3 общего срока годности. | штук |  |  | 500 |  | 500
23 | 33141142/3 | Шприц 5 мл |  | Одноразовый 5 мл-ый шприц с иглой. Изготовлен из прозрачного, термопластичного поливинилхлорида, в индивидуальной упаковке. Выпускается в коробке, в каждой от 50-100 штук. Упаковка должна иметь сертификат качества. Упакованный товар должен быть одинаковым, упаковка и дата производства должны быть от одного производителя. На момент поставки обеспечение минимум 2/3 общего срока годности. | штук |  |  | 1000 |  | 1000
24 | 44611310/1 | Пакеты / мешки для упаковки и автоклавирования отходов в биологических лабораториях_маленькие 25*40см |  | Прочные, полипропиленовые, толщиной 30 - 40 мкм, размер ≈ 25 x 40 см. Предназначены для сбора, упаковки и обеззараживания путем автоклавирования, с индикатором обеззараживания/стерилизации, на котором появляется надпись: "Содержимое обеззаражено". Высокая прочность пакетов предотвращает повреждение последних (разрыв, прокалывание) при транспортировке и утилизации. Пакеты должны иметь маркировку "Биологическая угроза", температура устойчивости до 150°С. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент поставки обеспечение 2/3 срока годности товара. | штук |  |  | 5000 |  | 5000
25 | 44611310/2 | Пакеты / мешки для упаковки и автоклавирования отходов в биологических лабораториях_средние 30*50см |  | Прочные, полипропиленовые, толщиной 30 - 40 мкм, размер ≈ 30 x 50 см. Предназначены для сбора, упаковки и обеззараживания путем автоклавирования, с индикатором обеззараживания/стерилизации, на котором появляется надпись: "Содержимое обеззаражено". Высокая прочность пакетов предотвращает повреждение последних (разрыв, прокалывание) при транспортировке и утилизации. Пакеты должны иметь маркировку "Биологическая угроза", температура устойчивости до 150°С. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент поставки обеспечение 2/3 срока годности товара. | штук |  |  | 6000 |  | 6000
26 | 44611310/3 | Пакеты / мешки для упаковки и автоклавирования отходов в биологических лабораториях_большие 60*75см |  | Прочные, полипропиленовые, толщиной 30 - 40 мкм, размер ≈ 60 x 70 см. Предназначены для сбора, упаковки и обеззараживания путем автоклавирования, с индикатором обеззараживания/стерилизации, на котором появляется надпись: "Содержимое обеззаражено". Высокая прочность пакетов предотвращает повреждение последних (разрыв, прокалывание) при транспортировке и утилизации. Пакеты должны иметь маркировку "Биологическая угроза", температура устойчивости до 150°С. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент поставки обеспечение 2/3 срока годности товара. | штук |  |  | 5000 |  | 5000
27 | 38411200 | Термометр-гигрометр электронный, комнатный |  | Цифровой электронный термометр-гигрометр для одновременного измерения температуры и относительной влажности воздуха в помещении и внешней среде. На электронном дисплее также отображаются функции часов/таймера. Единицы измерения температуры — Цельсий/Фаренгейт. Автоматическое сохранение максимальных/минимальных значений температуры и относительной влажности. Возможность крепления на стену и установки на рабочем столе. Тип индикатора — жидкокристаллический дисплей. Размер видимой части экрана — не менее 30×30 мм. Оснащен визуальной и звуковой сигнализацией при превышении верхнего или нижнего предела влажности. Диапазон измерения внутренней температуры: от -10°C до +50°C, шаг измерения — 0,1°C; диапазон относительной влажности — 20–99%, шаг — 1%. Точность измерения температуры — ±1°C/±2°F, относительной влажности — ±5%. Автономное питание от батареи 1,5 V. Наличие сертификата качества, технического паспорта, свидетельства о калибровке и гарантии не менее 1 года. Иметь типовое признание со стороны НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ․ | штук |  |  | 30 |  | 30
28 | 38411200/1 | Термометр дла холодельника и морозильной камери |  | Предназначен для контроля термометры дла холодельника, морозильной камери. Измерение термометры в интервале -35 - +10°С. Корпус из полимера с возможностью подвешивания. Не содержит ртут. Партия должна быть полностью с отвествыи однородной производителя и даты упаковки. Иметь типовое признание со стороны НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | штук |  |  | 40 |  | 40
29 | 38411200/2 | Термометр электронный с датчиком температуры |  | Предназначен для контроля температурного режима в холодильнике, морозильной камере, термостате. Температурный диапазон от -30 до +60 ° C (± 5). Устройство состоит из водозащищённого сенсора температуры на проводе длоной 100 см (± 5)., который подключен к электронному датчику, где отображается результат теплового режима. Сенсор установливается в холодильнике / морозильной камере или термостате, а датчик снаружи. Устройство работает от одной 1,5 В батареи LR44. Наличие сертификата качества, удостоверения калибровки и гарантии не меньше 1 год. Иметь типовое признание со стороны НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | штук |  |  | 7 |  | 7
30 | 33191350 | Медицинская тележка для передвижения лабораторной посуды и отходов |  | Медицинская тележка для передвижения лабораторной посуды и отходов. Габаритный размер, (ШхГхВ), мм 800х500х930, из нержавеющей стали, количество полок 2, с бортиками высотой 50-100мм, с вращающимися вокруг собственной оси и имеющими тормоза 4-мя колесами. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. | штук |  |  | 20 |  | 20
31 | 33691900 | Сумка-холодильник |  | Сумка-холодильник предназначена для хранения и транспортировки лабораторных образцов, требующих соблюдения пониженных температурных режимов. Диапазон температур хранения от 0 до 8 OC, не менее 8 часов, при температуре окружающей среды не выше 43 OC. Имеет карманы для установки ледяных элементов, заданная температура в сумке обеспечивается не более 20 минут после их установки. Стенки выполнены из теплоизоляционного, токсикологически безопасного материала. Может быть снабжена термоиндикатором. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Вместимость от 15 л до 20 л, имеет максимально ровную поверхность для наполнения и размещения сосудов, бутылей (форма: горизонтальная, размер исходя из плоской поверхности установки, а не глубины, длина от 50 см). Имеют подвесные ручки для переноски. руки или плеча. | штук |  |  | 35 |  | 35
32 | 33151340 | Ультрафиолетовый воздушный рециркулятор |  | Предназначен для дезинфекции воздуха в закрытых помещениях использованием УФ-С излучения длиной волны 253,7 нм, обеспечивая снижение микробной нагрузки без прямого воздействия ультрафиолетового излучения на пользователя. Работает по принципу рециркуляции в замкнутом цикле. Технические характеристики УФ-С лампа: 25 Вт (1 или 2 шт., в зависимости от модели) Длина волны: 253,7 нм, без образования озона Воздушный поток: 21–29 м³/ч Срок службы лампы: ≥9000 ч Питание: 230 В, 50 Гц Установка: настенная или на передвижной стойке Поставляется в заводской герметичной упаковке, с маркировкой производителя (модель, серийный/партийный номер, дата изготовления) в соответствии с требованиями ISO 18113. Имеет сертификат качества производителя. | штук |  |  | 15 |  | 15
33 | 38590000 | Пробоотборник воздуха для микробиологических исследований (ПУ-1Б или эквивалентный ) |  | Прибор для микробиологических исследований (ПУ-1Б или аналог) предназначен для отбора проб воздуха из внешней среды с целью микробиологического исследования, которое проводится на поверхности агаризованной среды чашки Петри, установленной в приборе. Устройство должно иметь: • поворотный стол для размещения чашки Петри диаметром 45-120 мм, • мощность всасывания начиная со скорости 100 л/мин (обязательно 100 л/повтор), • напряжение: 220 В, 50 Гц • максимальный вес устройства: 4 кг. Устройство также должно поставляться с сумкой/коробкой для переноски, пультом дистанционного управления и подставкой для чаши. Соответствуют международным стандартам качества, имеют сертификат качества, сертификат производителя, паспорт и гарантийное обслуживание не менее 1 года. | штук |  |  | 1 |  | 1
34 | 33141118 | Спиртовые салфетки |  | Содержит 70% изопропилового спирта. Салфетки индивидуально упакованы и используются для взятия крови . Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент доставки срок годности должен быть не менее 75%. | штук |  |  | 2000 |  | 2000
35 | 33141144 | Игла для вакуумной пробирки, зеленая 21G |  | Диаметр иглы — 0,8 мм, длина — 25–38 мм (21G). Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. | штук |  |  | 1000 |  | 1000
36 | 33141144 | Игла-бабочка для вакутейнеров, 23G |  | Диаметр иглы — 0,6 мм (23G). Предназначена для одноразового использования. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. | штук |  |  | 100 |  | 100
37 | 33191310/1 | Вакуумная пробирка с ЭДТА, 4 мл, 13x75 мм |  | Вакуумная пробирка с антикоагулянтом ЭДТА, объём — 4 мл, размеры — 13×75 мм. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. | штук |  |  | 1000 |  | 1000
38 | 33191310/2 | Вакуумная пробирка с гелем и активатором коагуляции, 5 мл, 13X100 мм |  | Вакуумная пробирка для выделения сыворотки (выпариванием), объём: 5 мл, размеры: 13х100 мм. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. Срок годности на момент поставки не менее 75%. | штук |  |  | 1000 |  | 1000
39 | 44422100 | Почтовый ящик для сбора мнений, предложений и жалоб пациентов и заявителей |  | Классический почтовый ящик для сбора писем. Полимерно-порошковое покрытие надежно защищает ящик от воздействия окружающей среды, сохраняя его эстетичный внешний вид. Изготовлен из стали толщиной 0,6 мм. Специальный чехол защищает письма от дождя и грязи. Подходит для установки на улице. | штук |  |  | 7 |  | 7
40 | 33141183 | Зонды для взятия мазков из носоглотки |  | Стерильные, одноразовые, индивидуально упакованные зонды для взятия мазков из носоглотки с синтетическими наконечниками (нейлон, капрон или дакрон), в комплекте 2 зонда и пробирка с завинчивающейся крышкой, содержащая 3,0 мл вирусной транспортной среды. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. Сертификат качества ISO 13485:2016. | штук |  |  | 3000 |  | 3000
41 | 42671120 | Штатив для ПЦР-пробирок 0,2 мл |  | Штатив из плексигласа на 200 мест для ПЦР-пробирок объемом 0,2 мл. Подходит как для отдельных, так и для нестррипованных пробирок. Изготовлен из высококачественного плексигласа, оснащен силиконовыми ножками, предотвращающими скольжение. | штук |  |  | 10 |  | 10
42 | 42671120 | Штатив для пробирок Эппендорф 1,5 мл |  | Штатив на 72 места, изготовлен из прочного плексигласа. Предназначен для пробирок Эппендорф объемом 1,5 мл, оснащен силиконовыми ножками. Силиконовые ножки предотвращают скольжение. | штук |  |  | 10 |  | 10
43 | 33191320 | «Нестерильные контейнеры для отбора проб с завинчивающейся крышкой, 120 мл» |  | Предназначены для сбора и транспортировки жидких образцов. Изготовлены из нетоксичного прозрачного пластика, объем 100–120 мл. Прозрачные, с герметично закрывающейся винтовой крышкой. Заводская упаковка — каждый контейнер в индивидуальной упаковке с этикеткой или полем для маркировки. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 70%, упаковка герметичная. Должны соответствовать международным стандартам качества и иметь сертификат качества (сертификат производителя на партию). Заводская маркировка в соответствии с требованиями стандарта ISO 18113, с указанием кода партии и товарного знака, даты производства и срока годности. | штук |  |  | 3500 |  | 3500
44 | 33791300/1 | «Лабораторные бутылки с завинчивающейся крышкой, 250 мл» |  | Стеклянная бутылка объемом 250 мл с пластиковой завинчивающейся крышкой, прозрачная, с мерной шкалой, герметично закрывающаяся, пригодная для автоклавирования. Предназначена для приготовления реагентов и сред, а также термической обработки в лаборатории. Должна соответствовать международным стандартам качества и/или иметь сертификат качества либо соответствовать ГОСТ. | штук |  |  | 500 |  | 500
45 | 33791300/2 | «Лабораторные бутылки с завинчивающейся крышкой, 500 мл» |  | Стеклянная бутылка объемом 500 мл с пластиковой завинчивающейся крышкой, прозрачная, с мерной шкалой, герметично закрывающаяся, пригодная для автоклавирования. Предназначена для приготовления реагентов и сред, а также термической обработки в лаборатории. Должна соответствовать международным стандартам качества и/или иметь сертификат качества либо соответствовать ГОСТ. | штук |  |  | 500 |  | 500
46 | 15991700 | «Фильтровальная бумага диаметром 12,5 см» |  | Лабораторная фильтровальная бумага диаметром 12,5 см, предназначенная для фильтрации жидкостей из различных веществ при лабораторных работах. | штук |  |  | 700 |  | 700
47 | 33191320 | «Нестерильные контейнеры для отбора проб с ложечкой, 60 мл» |  | Предназначены для сбора и транспортировки образцов кала. Изготовлены из прозрачного нетоксичного пластика, объем не менее 60 мл. Оснащены полем или этикеткой для маркировки и герметично закрывающейся винтовой крышкой с прикрепленной изнутри ложечкой. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 70%, упаковка герметичная. Упаковка и маркировка заводские, в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113, обязательны коды партии и товарного знака, четкое указание даты производства и срока годности, данных страны и организации-производителя. | штук |  |  | 1000 |  | 1000
48 | 38431710/1 | «Лабораторный механический одноканальный дозатор 5–50 мкл» |  | Предназначен для точного дозирования малых объемов жидкости 5–50 мкл. Оснащен регулятором изменения объема и дисплеем отображения дозируемого объема. Эргономичная конструкция предотвращает быстрое утомление руки. Легкий ход поршня, малый вес, термоизолированный механизм регулировки объема, крупный дисплей, свободно вращающаяся верхняя часть кнопки/винта для предотвращения случайного изменения объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников. Устойчив к УФ-излучению, химическим веществам и влаге. Совместим с широким ассортиментом наконечников. Наличие сертификата качества, технического паспорта, калибровочного сертификата и гарантии не менее 1 года. | штук |  |  | 2 |  | 2
49 | 38431710/2 | «Лабораторный механический одноканальный дозатор 20–200 мкл» |  | Предназначен для точного дозирования 20–200 мкл. Оснащен регулятором изменения объема и дисплеем отображения дозируемого объема. Эргономичная конструкция предотвращает быстрое утомление руки. Легкий ход поршня, малый вес, термоизолированный механизм регулировки объема, крупный дисплей, свободно вращающаяся верхняя часть кнопки/винта для предотвращения случайного изменения объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников. Устойчив к УФ-излучению, химическим веществам и влаге. Совместим с широким ассортиментом наконечников. Наличие сертификата качества, технического паспорта, калибровочного сертификата и гарантии не менее 1 года. | штук |  |  | 5 |  | 5
50 | 38431710/3 | «Лабораторный механический одноканальный дозатор 100–1000 мкл» |  | Предназначен для точного дозирования 100–1000 мкл. Оснащен регулятором изменения объема и дисплеем отображения дозируемого объема. Эргономичная конструкция предотвращает быстрое утомление руки. Легкий ход поршня, малый вес, термоизолированный механизм регулировки объема, крупный дисплей, свободно вращающаяся верхняя часть кнопки/винта для предотвращения случайного изменения объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников. Устойчив к УФ-излучению, химическим веществам и влаге. Совместим с широким ассортиментом наконечников. Наличие сертификата качества, технического паспорта, калибровочного сертификата и гарантии не менее 1 года. | штук |  |  | 5 |  | 5
51 | 38431710/4 | Пипетка-дозатор одноканальная, механическая 0,5-10 мкл |  | Предназначен для точного дозирования небольших объемов- 0,5-10 мкл жидкости. Имеет регулятор изменения обьема в определенном диапазоне. Имеет экран отображения объема жидкости. Внешний вид (эргономичная конструкция) исключает возможность быстрого утомления рук при использовании устройства. Легкий ход поршня, легкий вес пипетки; механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса; большой и четкий дисплей; верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема; автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечника; гладкий округлый сбрасыватель наконечника, рукоятка повторяет контуры руки; прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ - излучению, химическим реагентам и влаге. Подходит к широкому спектру наконечников. Расстояние междунаконечником и сбрасывателем не превышает 1,0 см. Имеет сертификат качества. Гарантии не менее 1 года. | штук |  |  | 1 |  | 1
52 | 42671120 | Штатив линейный для автоматических пипеток |  | Штатив для автоматических дозаторов (микропипеток), универсальный, линейного типа, на 5 мест. Предназначен для подвешивания и хранения дозаторов, обеспечивает их размещение в один ряд | штук |  |  | 2 |  | 2
53 | 42921180 | «Лабораторные весы» |  | Диапазон взвешивания: 5–1000 г. Дискретность: 0,01 г. Повторяемость ≤0,1 г. Линейность ≤±0,2 г. Время стабилизации ≤2 сек. Калибровка — внешняя или внутренняя. Платформа из нержавеющей стали 120–150 мм. Интерфейс USB или RS-232. Питание 110–240 V AC либо адаптер + батарея. Рабочая температура +10…+30°C. Защита от перегрузки. LCD/LED дисплей с подсветкой. Функции: tare, zero, counting mode, unit conversion (g/oz/ct). Заводская герметичная упаковка, сертификат качества производителя, обязательное наличие свидетельства о поверке/калибровке. | штук |  |  | 2 |  | 2
54 | 33161220 | «Стерильный полистирольный шпатель для взятия мазка из зева» |  | Одноразовый стерильный шпатель из полистирола. Длина — 20 см. Каждый шпатель в индивидуальной упаковке. Остаточный срок годности — не менее 70% на момент поставки. Упаковка герметичная. Маркировка в соответствии с ISO 18113 с обязательным указанием партии, даты производства, срока годности, страны и организации-производителя. | штук |  |  | 200 |  | 200
55 | 33141410/1 | «Стерильный пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой для образцов, 500 мл» |  | Предназначен для сбора и транспортировки жидких образцов. Изготовлен из прозрачного нетоксичного пластика, объем — 500 мл, стерильный, широкогорлый. Имеет индивидуальную упаковку и герметично закрывающуюся винтовую крышку. Заводская упаковка и маркировка согласно ISO 18113. Прилагается сертификат соответствия характеристик продукции согласно ГОСТ Р ИСО 11737-1-2000. | штук |  |  | 200 |  | 200
56 | 33141410/2 | «Стерильный пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой для жидких образцов, 60–100 мл» |  | Стерильный контейнер для сбора и транспортировки жидких образцов. Изготовлен из прозрачного нетоксичного пластика, объем 60–100 мл. Индивидуальная герметичная упаковка, винтовая крышка. Упаковка по 50–100 шт. в общей коробке. Соответствует ISO 18113. Прилагается сертификат соответствия согласно ГОСТ Р ИСО 11737-1-2000. | штук |  |  | 200 |  | 200
57 | 33141410/3 | «Стерильные контейнеры 50млдля отбора проб с ложечкой, в индивидуальной упаковке» |  | Предназначены для сбора и транспортировки образцов кала. Изготовлены из прозрачного нетоксичного пластика, объем не менее 50 мл. Стерильные, каждый в индивидуальной упаковке, с маркировочным полем и герметичной винтовой крышкой с ложечкой внутри. Соответствуют ISO 18113. Прилагается сертификат соответствия согласно ГОСТ Р ИСО 11737-1-2000. | штук |  |  | 300 |  | 300
58 | 33141410/4 | «Одноразовые стерильные пробирки с тампоном» |  | Предназначены для отбора, транспортировки и хранения клинического материала. Каждая упаковка содержит 50–100 полистирольных пробирок и пластиковый стержень с тампоном и крышкой. Тампон изготовлен из нейлона, дакрона или района. Температура хранения — до +25°C. Соответствуют международным стандартам качества и ISO 18113. | штук |  |  | 10000 |  | 10000
59 | 33140000 | «Одноразовые тампоны (вата) в индивидуальной упаковке» |  | Одноразовые пластиковые или деревянные палочки для отбора клинических и санитарных мазков. Тампон — хлопковый, стержень — полистирольный. Индивидуальная герметичная упаковка. Соответствуют международным стандартам качества и ISO 18113. | штук |  |  | 2000 |  | 2000
60 | 33791300 | «Стеклянная бутылка 0,5 л с пластиковой завинчивающейся крышкой» |  | Прозрачная стеклянная бутылка объемом 500 мл с мерной шкалой и герметичной завинчивающейся крышкой, пригодная для автоклавирования. Предназначена для приготовления реагентов и сред, а также термической обработки в лаборатории. | штук |  |  | 200 |  | 200
61 | 19642100 | «Стерильные полиэтиленовые пакеты с металлическим зажимом или Zip-замком для отбора образцов, 200–250 мл» |  | Прозрачные стерильные полиэтиленовые пакеты для защиты образца от загрязнения. Оснащены металлическим зажимом или герметичным Zip-замком. Объем — 200–250 мл. Толщина пленки — 63–101 мкм. Не имеют дополнительных швов, устойчивы при температуре от −100 до +80°C. Имеют поле для записей. Соответствуют требованиям FDA и ISO 9001:2000. | штук |  |  | 100 |  | 100
62 | 19642100 | «Стерильные полиэтиленовые пакеты с металлическим зажимом или Zip-замком для отбора образцов, 400–500 мл» |  | Прозрачные стерильные полиэтиленовые пакеты объемом 400–500 мл для отбора и транспортировки образцов. Толщина пленки — 63–101 мкм. Герметичные, устойчивы при температуре от −100 до +80°C. Соответствуют требованиям FDA и ISO 9001:2000. | штук |  |  | 100 |  | 100
63 | 33141211 | «Универсальная индикаторная бумага для определения pH, диапазон 3–10 (или 0–10)» |  | Индикаторные бумажные полоски для определения pH в лабораторных работах. Диапазон измерения — минимум 3–10 (или 0–14). Упакованы в пластиковые флаконы, до 200 полосок в каждом. Маркировка на русском или английском языке с полным техническим описанием. | штук |  |  | 1100 |  | 1100
64 | 33141211 | «Индикаторные полоски для определения pH, диапазон 4–7,5, шаг 0,3» |  | Универсальные индикаторные бумажные/пластиковые полоски для определения pH в диапазоне 4–7,5 с шагом 0,3. Упакованы в пластиковые флаконы, до 200 индикаторов в каждом. Маркировка на русском или английском языке. | штук |  |  | 300 |  | 300
65 | 33191310 | «Вакуумная пробирка с борной кислотой для сбора мочи» |  | Предназначена для сбора и транспортировки мочи для микробиологических исследований. Стерильная вакуумная пробирка из ПЭТ объемом 8–10 мл, размер 16×100 мм, желтая крышка. Содержит борную кислоту-консервант, предотвращающую размножение микроорганизмов и обеспечивающую хранение образца до 48 часов при комнатной температуре. Индивидуальная упаковка. | штук |  |  | 300 |  | 300
66 | 33140000 | «Клейкая лента-этикетка» 30x58 |  | Предназначена для индивидуальной маркировки биологических образцов на пробирках, флаконах и бутылках.Размер 30х58мм. Белая этикетка с клеевым слоем, закрытым защитной пленкой. Один рулон рассчитан на 500–1000 маркировок. Срок хранения — не менее 5 лет. | упаквжка |  |  | 15 |  | 15
67 | 38431700 | «Набор для очистки разлитого биологического материала» |  | Предназначен для сбора разлитого биологического материала в аварийных ситуациях. Одноразовый набор включает термостойкий пакет (до +145°C), химический абсорбент, щетку, химически стойкие перчатки и впитывающие салфетки. Соответствует требованиям ISO 18113. | набор |  |  | 8 |  | 8
68 | 44611310 | «Одноразовые пакеты для медицинских отходов красного или желтого цвета 300×600 мм» |  | Предназначены для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов. Одноразовые пакеты изготовлены из полиэтилена, средней плотности (толщина 60–70 мкм, устойчивого к разрывам, проколам и воздействию влаги. Размер пакета — 300×600 мм. Цвет — красный или желтый. Пакеты имеют маркировку для медицинских отходов, могут быть оснащены завязками или местом для герметичного закрытия. Соответствуют требованиям международных стандартов качества и/или имеют сертификат качества производителя. | шт |  |  | 10000 |  | 10000
69 | 33121180 | Электронный тонометр |  | Электрический (автоматический) тонометр с манжетой, крепящейся к плечу.Работает от батареек и сетевого адаптера. | шт |  |  | 1 |  | 1
70 | 24451141 | Дезинфицирующее средство для рук, 1л |  | Дезинфицирующее средство представляет собой готовый к применению, однородный жидкий раствор без посторонних включений, со слабым спиртовым запахом. Содержание спирта не менее 72%. В качестве действующего вещества средство содержит этиловый спирт 52,21%, пропиловый спирт 20%, а также различные функциональные компоненты. Дезинфицирующее средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (в том числе микобактерий туберкулеза, тестировано на Mycobacterium terrae) бактерий, грибов рода Candida и Trichophyton, возбудителей внекишечных вирусов гепатита B, C, D, ВИЧ-инфекции, коронавирусной инфекции, вируса герпеса, цитомегаловируса, вируса гриппа, в том числе типа А, включая A H5N1, A H1N1, парагриппа, аденовирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ, ротавирусной инфекции, норовирусной инфекции. Срок годности средства должен составлять 3 года со дня изготовления, в невскрытой упаковке производителя. Предоставить сертификат ЕАЭС и методическую инструкцию, утверждённую Министерством здравоохранения РА. Мытьё рук после обработки не требуется. Наличие не менее 75% срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 20 |  | 20
71 | 24451141 | Раствор для дезинфекции поверхностей, 320 мл, 12шт. |  | Прозрачная жидкость на основе этилового спирта. В качестве действующих веществ содержит этиловый спирт 69,0±1,0%, а также функциональные добавки, в том числе компоненты для ухода за кожей, и воду. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза, тестировано на Mycobacterium terrae, возбудителей внутрибольничных инфекций, тестировано на Pseudomonas aeruginosa, в том числе кишечной палочки, стафилококков, бактерий группы сальмонелл), легионеллеза, возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), вирусов, в том числе риновирусов, норовирусов, ротавирусов, аденовирусов, кишечных и внекишечных гепатитов, в том числе гепатитов А, В, С, D, полиовирусов, энтеровирусов Коксаки, ECHO, вирусов ВИЧ, вирусов гриппа, в том числе «свиного» H1N1 и «птичьего» H5N1, парагриппа, коронавируса, возбудителя «атипичной пневмонии» (ТОРС, БВРС), герпеса, кори, острых респираторных вирусных инфекций, цитомегаловирусной инфекции, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Candida и Trichophyton. Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 3 часов. После обработки средством смывание не требуется. Средство предназначено для быстрой дезинфекции поверхностей, устойчивых к воздействию спиртов и используемых в условиях, требующих высушивания, для дезинфекции поверхностей небольшой площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях (полов, стен и т.д.), для дезинфекции накожных датчиков диагностического оборудования (УЗИ и др.) и других аналогичных медицинских изделий, допускающих контактную дезинфекцию. Сертификат ЕАЭС и методические указания утверждены Министерством здравоохранения Республики Армения № 5787-А от 15 декабря 2022 г. | упаквжка |  |  | 5 |  | 5
72 | 33741400 | Антибактериальное пенное мыло для мытья рук, 500 мл |  | Антибактериальное пенное мыло для мытья рук представляет собой готовую к применению бесцветную прозрачную жидкость, образующую пену при нажатии помпы. В качестве действующего вещества должно содержать бензалкония хлорид, а также лаурилэфирсульфат натрия, лимонную кислоту и другие функциональные добавки. Не сушит кожу рук и тела, гипоаллергенно, имеет нейтральный pH. Жидкое антибактериальное мыло предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала (в том числе хирургов) перед антисептической обработкой, для гигиенической обработки рук работниками организаций, оказывающих медицинскую помощь и услуги, до и после медицинских вмешательств, для гигиенической обработки рук лиц, обращающихся за медицинской помощью, и для санитарной обработки кожных покровов. Срок годности: не менее 3 лет. Наличие не менее 75% срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 36 |  | 36
73 | 24451141 | Раствор для дезинфекции поверхностей, 1000 мл |  | Дидецилдиметиламмоний хлорид – 2,5%, N,N-бис-(3-аминопропил)додецилпропан 1,3-диамин – 5,1% (ЧАМ), а также вспомогательные компоненты: этилендиаминтетрауксусная кислота, неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ), стабилизатор, отдушки и вода. Дезинфицирующее средство обладает антимикробной активностью в отношении возбудителей особо опасных инфекций (чума, туляремия, легионеллез), что подтверждено методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Армения. Упаковка – полиэтиленовая емкость объемом 1 литр с соответствующим мерным стаканчиком. Из 1 литра концентрата готовят 400 литров 0,25% рабочего раствора, который обеспечивает антибактериальное (включая микобактерии туберкулеза), противовирусное (включая внекишечные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, полиомиелит) и противогрибковое (включая кандидозы и дерматофитии, плесневые грибы) действие в течение 60 минут (что подтверждено методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Армения). Рабочий раствор обладает также моющим и дезодорирующим действием. Приготовление рабочего раствора осуществляется при комнатной температуре от 15°С до 25°С. Дезинфекцию проводят методами протирания, распыления и замачивания. pH дезинфицирующего средства - 12,3. Антимикробное действие дезинфицирующего средства сохраняется в течение 3 часов. При обработке поверхностей в помещениях путем протирания рабочим раствором нет необходимости использовать средства индивидуальной защиты и это можно делать в присутствии пациента. Также нет требования по последующему ополаскиванию водой при текущей уборке полов (что подтверждено методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Армения). Для получения значения рабочего раствора дезинфицирующего средства, полученного для конечного использования, расчеты будут произведены согласно соответствующим методическим указаниям, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Армения, и действующим в Республике Армения санитарным нормам, исходя из антибактериальных (в том числе противотуберкулезных), противовирусных и противогрибковых режимов дезинфекции. Используется для дезинфекции и очистки поверхностей, имущества, белья, лабораторной посуды и других принадлежностей. Степень опасности - 3-й, 4-й класс. Наличие сертификата(ов) качества на любую поставляемую партию. Наличие методических указаний по применению Министерства здравоохранения Республики Армения. Новое, неиспользованное. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 10 |  | 10
74 | 39831284 | Средство для мытья полов, 5000 мл |  | Концентрированное щелочное чистящее средство для особо стойких загрязнений. pH 12. Подходит для синтетических, виниловых и полимерных полов, линолеума, плитки, асфальта, бетона и керамической плитки. Удаляет даже самые стойкие бытовые и наружные загрязнения, включая масляные, жировые и органические загрязнения. | шт |  |  | 10 |  | 10
75 | 32271100 | Штангенциркуль цифровой |  | Предназначен для измерения диаметров зон задержки роста бактерий при бактериологических исследованиях. Размеры прибора – миллиметры (мм). Оснащён цифровым дисплеем для отображения результата. Изготовлен из нержавеющей стали или другого дезинфицируемого материала. Диапазон измерения: 0–100 мм, разрешение: 0,01 мм. Наличие сертификатов калибровки- выданных аккредитованной организацией и сертификата, выданного производителем, является обязательным. | шт |  |  | 2 |  | 2
76 | 38411200 | Термометр электронный с датчиком температуры |  | Предназначен для контроля температурного режима в холодильнике, морозильной камере, термостате. Температурный диапазон от -30 до +60 ° C (± 5). Устройство состоит из водозащищённого сенсора температуры на проводе длоной 100 см (± 5)., который подключен к электронному датчику,где отображается результат теплового режима. Сенсор установливается в холодильнике / морозильной камере или термостате, а датчик снаружи. Устройство работает от одной 1,5 В батареи LR44. Наличие сертификата качества, удостоверения калибровки и гарантии не меньше 1 год. | шт |  |  | 7 |  | 7
77 | 38411200 | Цифровой и электронный термометр-гигрометр |  | Цифровой и электронный термометр-гигрометр для одновременного измерения температуры и относительной влажности воздуха в помещении и на улице. Функция электронных часов/таймера отображается на дисплее. Единица измерения температурной шкалы: Цельсий/Фаренгейт. Автоматическое сохранение максимальных/минимальных значений температуры и относительной влажности. Может использоваться как настольный, так и настенный вариант. Тип индикатора: жидкокристаллический дисплей. размеры видимой части экрана не менее 30х30мм. Оснащен системой визуальной и звуковой сигнализации, когда уровень влажности превышает верхний или нижний пределы. Диапазон измерения температуры в помещении от -10°C до +50°C, шаг 0,10C, относительная влажность 20–99%, шаг 1%. Точность измерения ±1°C/±2°F по температуре, ±5% по относительной влажности. Саморегулируемый источник питания (батарея питания 1,5В). Наличие сертификата качества, технического паспорта, с удостоверением/сертификатом калибровки и гарантии не менее 1 год. | шт |  |  | 7 |  | 7
78 | 33191310 | Стерильные одноразовые пробирки с жидкой питательной средой и тампонами для отбора смывов/мазков из поверхностей |  | Предназначены для отбора пробсмывов/мазков с наружных поверхностей и для обнаружения санитарных (Staphylococcus aureus, • Escherichia coli , • Enterococcus faecalis) и некоторых патогенных бактерий. Пробирка содержит питательную среду с индикатором, с помощью которого изменения цвета среды свидетельствует о наличии роста бактерий.Каждая упаковка содержит полистироловую пробирку со средой, пластиковой палочкой и крышкой, упакованных индивидуально Температура хранения до 25 ° С. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. Предоставление результатов исследований продукта, проведенных в аттестованной лаборатории. | шт |  |  | 3000 |  | 3000
*Поставляемый товар должен быть не использован. Доставка товара, транспортировка и разгрузка в соответствующий склад должна осуществляться силами и средствами Исполнителя. **Обязательно соблюдение требований к упаковке, маркировке, этикетированию и другим характеристикам, указанным в технических условиях в соответствии со стандартами. Также обязательно наличие результатов проверок и/или сертификатов соответствия, выданных аккредитованной организацией, касающихся характеристик продукта (стерильность, ударопрочность, отсутствие ДНК/РНК, плотность, прочность, термостойкость и т. д.). В случае измерительных принадлежностей/устройств обязательно наличие сертификатов калибровки (выданных на каждую единицу оборудования/устройства).