ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 18.12.2025года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22, организованной с целью приобретения компьютерного оборудования для нужд  Премьер-министра, ниже представляет запросы, полученные и предоставленные по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запросы

1. Уважаемый клиент, в 25-й партии указано «Комплект батарей для источника бесперебойного питания, включающий 4 батарейных блока», а также «общее количество: 3 штуки». Комплект батарей, совместимый с источником бесперебойного питания APC SRT10KRMXLI, включает 2 батареи. Просим уточнить: требуется 3 батарейных блока, 1 штука должна пониматься как 2 батарейных блока, а общее количество поставляемых батарей составляет 6 штук (3 комплекта).

2. Уважаемый клиент, пожалуйста, укажите точный номер модели (номер детали) источника бесперебойного питания APC Smart-UPS 5000VA 230V для установки в стойку/башню, для которого предназначены батареи из 23-й партии.

Разъяснения

1.  В 25-й лотам 1 батарейный модуль содержит 4 батарейных блока, для работы требуется 3 таких модуля.

2.  В 23-й лотам: 2 единицы модели SURTD500XLI (серийные номера: IS1140002452 и QS1202150755) и 1 единица модели SUA500RMI5U (серийный номер: AS1430133628).

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Астгик Егиазарян под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22.

Телефон: +374 10 515 671.

Электронная почта: astghik.yeghiazaryan@gov.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22.