  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ին թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6»
Առողջապահության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքավորումների  ձեռք բերման նպատակով  կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ին և դեկտեմբերի 22-ին   ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ  2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Խնդրում ենք տալ պարզաբանում թիվ 1 չափաբաժնի նշված կետերի մասով 
1․ Խնդրում ենք պարզաբանել՝ Իզոկենտրոնի կիզակետի հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 590մմ , թվի իսկությունը։ Վրիպա՞կ Է , թե՞ ոչ։ 2. ,,Գնումների մասին,, ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվախի 2-րդ մասի համաձայն. 
2. Գնման առարկայի բնութագրերը`
1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար.
2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը.
3) պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը…..: 
Խնդրում եմ պարզաբանել արդյո՞ք հնարավոր է վերոնշյալ հրավերին ներկայացնել ավելի բարձր Գենտրիի քաշ ունեցող ապրանք, եթե ոչ ի՞նչ օբյեկտիվ պայմանով է պայմանավորված նման քաշի նշումը և /կամ կատարել հրավերի 1 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում փոփոխություն ՝ սահմանելով Գենտրիի ավելի բարձր քաշ, որը հնարավորություն կտա միևնույն ֆունկցիոնալ տեխնիկական բնութագրով ավելի շատ տեսակի ապրանք առաջարկել և ավելի մատչելի գնով, դրանով իսկ ապահովելով գործընթացի մրցակցային պահանջը:
 3․ Խնդրում ենք նշել իրական կտրվածքների քանակը, այլ ոչ թե ստացվող շերտերի քանակը՝ Ստացվող շերտերի քանակը ոչ պակաս քան 32 ։ 
4․Խնդրում ենք պարզաբանել մարտկոցների տեսակը՝ Տեսակը՝ առցանց, գործարանայաին գելային տեսակի մարտկոցներով , ի՞նչ է նշանակում գործարանային , ի՞նչ է նշանակում գելային ։
 5․ Խնդրում ենք հստակեցնել երաշխիքային ժամկետը ,քանի որ հայերենում նշված է ոչ պակաս քան 24 ամիս , իսկ ռուսերեն տարբերակում՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս։



Պարզաբանում N 1 
1․  Տեխնիկական բնութագրում նշված է իզոկենտրոնի և կիզակետի հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 590մմ, այլ ոչ իզոկենտրոնի կիզակետի հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 590մմ, որը համապատասխանում է ոչ մեկ մոդելի։

2․   Ժամանակակից մոդելներում օգտագործվում են մետաղի ամրությանը չզիջող և էականորեն ավելի թեթև նյութեր, որը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն իջեցնել քաշը։

3․ Ստացվող շերտերի քանակը ոչ պակաս քան 32 նշանակում է, որ վերջնական արդյունքում ընդհանուր ստացվող շերտերի քանակը 32-ից պակաս չէ։

4․  Գործարանայաին գելային տեսակի մարտկոցներով նշանակում է գործարանայաին արտադրության (ոչ անհայտ ծագման) գելային (ոչ թթվահիմնային) տեսակի մարտկոցներով։

5․ Երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս քան 24 ամիս, ռուսերեն տարբերակում վրիպակ է եղել։

Հարցադրում N 2

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում թիվ 1 չափաբաժնում նշված Արդյունավետություն կետի մասով ։
Պարզաբանում N 2
Հարգելի մասնակից ի պատասխան Ձեր հարցմանը. Դա նշանակում է, որ 14 x 17 դյույմ չափի ռենտգենյան ժապավեն տպի՝ ոչ պակաս քան 75 ժապավեն / ժամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար`  Զինա Թովմասյանին:
Հեռախոս՝ 060 80 80 03 /1701/։
Էլեկոտրանային փոստ՝ zina.tovmasyan@moh.am 
PAGE  

