ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022 թվականի մայիսի 27-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ԱՄԱՀՄԴ1-ԳՀԱՇՁԲ-22/02»։
        Պատվիրատուն` ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապի Արամ և Հասմիկ Կարամանուկյանների անվան N 1 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ , որը գտնվում է գտնվում է  Արարատի մարզ Գ․Այնթապ, 11-րդ փողոց 45/1,  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար էլ սնուցման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված «ԱՄԱՀՄԴ1-ԳՀԱՇՁԲ-22/02 » ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2022 թվականի մայիսի 27-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2022 թվականի մայիսի 27-ին տրամադրված պարզաբանումները`

      Հարցադրում N 1 

      Հարգելի հանձնաժողովի քարտուղար խնդրում ենք պարզաբանել՝ 

     1. Հրապարակված ընթացակարգի ծավալաթերթ նախպահաշվում 7,8,9, տողերում նշված չէ  Լեդ լուսատուների պարամետրերը
      Պարզաբանում N 1 
      Հարգելի մասնակից

1. Հարցումներին ի պատասխան հայտնում ենք, որ 7,8,9 տողերում նախատեսված է տեղադրել համապատասխան հետևյալ բնութագիր պարունակող ապրանքները.  
2. HoRoz ELEKSTRTS (A-) / cARLA 32 I LEDSurface Light 6400K (4500K) I 225J[*45dLI

3. operation voltage: 32w (=256V)' 50-50H2' 30401m

4. Average Life: 250O0Hrs, Instant Full Light

5. Beam Angle: tz0o
6. Մարզադահլիճի համար նախատեսվում է նույն տեխնիկական բնութագրով ապրանքները 600*600 չափերով:  
         Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԱՄԱՀՄԴ1-ԳՀԱՇՁԲ-22/02 » ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Բաղադասրյանին
Հեռախոս՝ 099-44-59-95 ։ Էլ.փոստ` bagdsuren@mail.ru ։

Պատվիրատու`  ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապի Արամ և Հասմիկ Կարամանուկյանների անվան N 1 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ
PAGE  

