ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք․ Երևան Հալաբյան փող., 38/7 շենք հասցեում հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՌԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի դեկտեմբերի 26-ին կնքված կնքված ՌԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը |  |  | անվանումը |  |  |  |  | չափման միավորը |  | քանակը |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ընթացիկ վերանորոգման աշխատանք |  |  |  |  | դրամ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9414000 |  |  | 12 743 190 |  |  | Ներկ․ է ստորև |  |  |  |  |  | Ներկ․ է ստորև |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20․11․2025 |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ԳԼԱՍ-ԿԱՐ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 7845000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569000 |  |  |  |  |  |  | 9414000 |  |
|  |  |  |  | «Ֆոլկ» ՍՊԸ և «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 7878000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575600 |  |  |  |  |  |  | 9453600 |  |
|  |  |  |  | «ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 7970000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1594000 |  |  |  |  |  |  | 9564000 |  |
|  |  |  |  | «ԲԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 8699000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1739800 |  |  |  |  |  |  | 10438800 |  |
|  |  |  |  | «ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 9000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |  | 10800000 |  |
|  |  |  |  | «Լիմպիեզա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 9000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |  | 10800000 |  |
|  |  |  |  | «ԱՇ-ԳՈԳ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 9025833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1805167 |  |  |  |  |  |  | 10830999.6 |  |
|  |  |  |  | «Նոր-Աս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 9026426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1805285 |  |  |  |  |  |  | 10831711.2 |  |
|  |  |  |  | «Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 9066667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1813333 |  |  |  |  |  |  | 10880000.4 |  |
|  |  |  |  | «ՋԱՏԵԳ» ՍՊԸ և «ՎԱՂԺԱՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 9750000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950000 |  |  |  |  |  |  | 11700000 |  |
|  |  |  |  | «Կարգո Պանդա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 9769167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1953833 |  |  |  |  |  |  | 11723000.4 |  |
|  |  |  |  | «ՆՍՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 90850000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 90850000 |  |
|  |  |  |  | «ԷլՇԻՆ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 10600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 10600000 |  |
|  |  |  |  | «ԼՈՒՔ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 11468000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 11468000 |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ 05․12․2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ 14․12․2025 |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 18․12․2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24․12․2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25․12․2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  | Գինը |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | Ընդհանուր |
| 1 |  | «ԳԼԱՍ-ԿԱՐ» ՍՊԸ |  |  | ՌԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12․2025 |  |  |  | 31․03.2026 |  |  |  |  |  |  |  | 9414000 |  |  | 9414000 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |
| 1 |  | «ԳԼԱՍ-ԿԱՐ» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, ք․ Երևան, Չեխովի 38, հեռ. +37496512222, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | glas-kar1@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570071858020100 |  |  |  | 04436282 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է nona_ginosyan@yahoo.com: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  | www.armeps.am , www.procurement.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |
| Ա․ Խաչատրյան |  |  |  |  |  |  |  | (+374 12) 301-213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rpcarm@mail.ru |  |  |  |  |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն»  ՓԲԸ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների

| N/N | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³íáñ | ø³Ý³Ï | ²ñÅ»ùÁ Ñ³½.¹ñ³Ù |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ØÇ³íáñ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.Քանդման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | Պեմպզաբլոկե պատերի քանդում | քառ.մ | 20,00 | 3,77 | 75,33 |
| 2 | Արմսթրոնգ տիպի կախովի առաստաղի քանդում | քառ.մ | 55,00 | 3,78 | 207,69 |
| 3 | Արհեստական գրանիտե սալերի քանդում | քառ.մ | 55,00 | 0,67 | 36,60 |
| 4 | Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում 30 մմ | քառ.մ | 55,00 | 0,55 | 30,39 |
| 5 | Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում | քառ.մ | 8,80 | 1,81 | 15,91 |
| 6 | Վարդակներ ապամոնտաժում | հատ | 20,00 | 0,16 | 3,12 |
| 7 | Անջատիչ ապամոնտաժում | հատ | 20,00 | 0,16 | 3,21 |
| 8 | Լվացարանների ապամոնտաժում | հատ | 3,00 | 0,77 | 2,31 |
| 9 | Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում | հատ | 2,00 | 0,95 | 1,90 |
| 10 | Առաստաղային լուսատուների ապամոնտաժում | հատ | 5,00 | 1,53 | 7,64 |
|  | Ընդամենը քանդման աշխատանքներ |  |  |  | 384,11 |
|  | 2.Վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |  |
|  | Պատեր |  |  |  |  |
| 11 | Պատերի իրականացում գիպսաստվարաթղթից ,12,5մմ հաստությամբ | քառ.մ | 90,00 | 13,63 | 1226,91 |
| 12 | Պատերի ջերմամեկուսացում հանքաբամբակե սալիկներով b=100 մմ | քառ.մ | 90,00 | 4,91 | 442,30 |
| 13 | Գիպսաստվարաթղթից պատերի բարձրորակ ծեփամածկում և ներկում լատեքսաներկով | քառ.մ | 180,00 | 6,60 | 1188,33 |
| 14 | 3D ուղղաձիգ պանելների տեղադրում | քառ.մ | 18,00 | 21,36 | 384,47 |
|  | Դռներ |  |  |  |  |
| 15 | Փայտյա կարկասով ապակե փաթեթով ՄԴՖ-ով երեսապատած, դռների տեղադրում / փականների,երեսակլի ,արգելափակիչի հետ միասին / 90*220 սմ | հատ | 4,00 | 102,62 | 410,49 |
| 16 | Մետաղապլաստե սպիտակ դռների տեղադրումը /փականների հետ միասին / 90*220 սմ , 2 հատ/ | քառ.մ | 3,96 | 75,27 | 298,08 |
| 17 | Ալյումինե դռների տեղադրումը /փականների հետ միասին / 100*220 սմ | քառ.մ | 2,20 | 85,52 | 188,14 |
| 18 | Ալյումինե վիտրաժներ ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով /ներառյալ տեղադրումը,տեղափոխումը / | քառ.մ | 30,00 | 85,52 | 2565,58 |
|  | Հատակներ |  |  |  |  |
| 19 | Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստութ. | քառ.մ | 55,00 | 1,59 | 87,24 |
| 20 | Լամինատե հատակի ծածկույթի իրականացում /բարձրորակ/ | քառ.մ | 55,00 | 15,85 | 871,78 |
| 21 | ՄԴՖ-ից շրիշակների իրականացում , հ=100 մմ | գծ.մ | 50,00 | 2,76 | 137,90 |
| 22 | Կերամոգրանիտից շրիշակների իրականացում , հ=100 մմ | գծ.մ | 20,00 | 4,75 | 95,07 |
| 23 | Կերամոգրանիտե սալիկների իրականացում սանհանգույցում | քառ.մ | 21,0 | 9,12 | 191,50 |
| 24 | Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում | կ-տ | 2,00 | 63,30 | 126,60 |
| 25 | ճենապակյա կերամիկական լվացարանի տեղադրում | կ-տ | 3,00 | 47,26 | 141,77 |
|  | Առաստաղներ |  |  |  |  |
| 26 | Արմսթրոնգ տիպի կախովի առաստաղի տեղադրում | քառ.մ | 5,000 | 13,20 | 66,02 |
| 27 | Առաստաղի հատվածում 12,5մմ հաստությամբ ջրակայուն գ/կարտոնե սալերով երեսապատում ցինկապատ պրոֆիլներով | քառ.մ | 55,00 | 6,94 | 381,47 |
| 28 | Առաստաղների բարձրորակ ծեփամածկում և ներկում լատեքսաներկով | քառ.մ | 55,000 | 1,69 | 92,87 |
|  | Էլեկտրականություն |  |  |  |  |
| 29 | Մալուխ ՎՎԳ 3*2,5 քառ.մմ պղնձե ջիղերով | գծ.մ | 60,00 | 0,73 | 43,57 |
| 30 | Լեդ տիպի լուսատուների տեղադրում 60*60 սմ | հատ | 10,00 | 11,57 | 115,75 |
| 31 | ԼԵԴ տիպի գծային լուսատուների տեղադրում b=30մմ | գծ.մ | 40,00 | 2,13 | 85,28 |
| 32 | Վարդակներ երկտեղանոց | հատ | 20,00 | 3,24 | 64,76 |
| 33 | Անջատիչ երկստեղանի | հատ | 20,00 | 3,11 | 62,17 |
| 34 | Լան մալուխի /ինտերնետ/ անցկացում | գծ.մ | 60,00 | 0,39 | 23,62 |
| 35 | Վարդակ ինտերնետի | հատ | 5,00 | 3,66 | 18,32 |
| 36 | Ինտերնետի սվիչ 8 պորտ | հատ | 2,00 | 17,09 | 34,18 |
|  | Հրդեհային ազդարարման համակարգ |  |  |  |  |
| 37 | Պահարան հրդեհային ընդող-ստուգիչ սարք Сигнал-20 | կ-տ | 1,00 | 86,61 | 86,61 |
| 38 | Ծխի տվիչ ИП --212--58 | կ-տ | 10,00 | 13,06 | 130,64 |
| 39 | Ձեռքի ազդարարող սարք Օ29/3 Свирель-2 | կ-տ | 5,00 | 14,91 | 74,54 |
| 40 | Ձայնային շչակ | կ-տ | 2,00 | 2,14 | 4,27 |
| 41 | Լուսաձայնային շչակ СС1 | հատ | 1,00 | 11,39 | 11,39 |
| 42 | 4*0,5մմ 2 կտրվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում | գծ.մ | 80,00 | 0,28 | 22,78 |
| 43 | Ընկերության արտաքին ճակատային մետաղական լոգո / 2 քառ․մ/ | հատ | 1,00 | 251,53 | 251,53 |
|  | Ընդամենը վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  | 9925,92 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 10 310,03 |
|  | Չնախատեսված ծախսեր կապալառուի մասնաբաժին | 1,5% |  |  | 154,65 |
|  | Չնախատեսված ծախսեր պատվիրատուի մասնաբաժին | 1,5% |  |  | 154,65 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 10 619,33 |
|  | ԱԱՀ | 20% |  |  | 2 123,87 |
|  | Ընդհանուրը |  |  |  | 12 743,19 |

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն»  ՓԲԸ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | CPV կոդը | տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | ընդհանուր գինը | կատարման |  |
|  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը* |
| 1 | 45461100/501 | «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ-ի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ Աշխատանքի կատարման համար կապալառուն պետք է ունենա քաղաքաշինության բնագավառի շինարարական լիցենզիա. -Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 2-րդ դաս ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Աշխատանքներն իրականացնել շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին: 3. Սահմանված կարգով կազմել ծածկված աշխատանքների ակտերը, շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ կատարել բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումները՝ կազմելով դրանց ակտերը: 4. Կապալառուն պարտավոր է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում նախահաշվում ներառված գնի սահմաններում Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնել օբյեկտում օգտագործվելիք նյութերի նմուշները, ներկայացնելով նաև դրանց գինը հիմնավորող փաստաթղթերը և սերտիֆիկատները: Վերոգրյալ ժամկետի կամ պայմանի խախտման դեպքում նույն նախահաշվային գնի սահմաններում Կապալառուն պարտավոր է ձեռք բերել վերոգրյալ նյութերը Պատվիրատուի ընտրությամբ: 5.Աշխատանքների երաշխիքային ժամկետ սահմանել մեկ տարի: | դրամ |  | «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հալաբյան փող., 38/7 | Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները սկսվում են՝ Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան մինչև 31.03.2026թ. |

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներիԿԱՏԱՐՄԱՆ

| Չ/Հ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ | Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից | մինչև 60-րդ օրացուցային օրը |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45461100/501 | ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | ... | .... |

Պատվիրատու՝«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ