ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Էլեկտրական նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականաի հունիսի 5-ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-10/22-1, 10/22-2, 10/22-3, 10/22-4, 10/22-5, 10/22-6, 10/22-7, 10/22-8, 10/22-9  և 10/22-10 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի համարը | Անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը |  | Նախահաշվային գինը |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
| 1 | Հատիչներ (Եռաֆազ հատիչ 100Ա) | հատ | 20 | 20 | 430,000 | 430,000 | 100Ա, 380 վ լարման, փակ մետաղական արկղերով, համապատասխան հախճապակե ապահովիչներով, աշխատանքային բռնակով, հատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով: Մեկ տարվա երաշխիքով: | 100Ա, 380 վ լարման, փակ մետաղական արկղերով, համապատասխան հախճապակե ապահովիչներով, աշխատանքային բռնակով, հատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով: Մեկ տարվա երաշխիքով: ՌԴ |
| 2 | Հատիչներ (Եռաֆազ հատիչ 250Ա) | հատ | 5 | 5 | 140,400 | 140,400 | 250Ա, 380 վ լարման, փակ մետաղական արկղերով, համապատասխան հախճապակե ապահովիչներով, աշխատանքային բռնակով, հատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով: Մեկ տարվա երաշխիքով: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 3 | Հատիչներ (Եռաֆազ հատիչ 400Ա) | հատ | 10 | 10 | 372,000 | 372,000 | 400Ա, 380 վ լարման, փակ մետաղական արկղերով, համապատասխան հախճապակե ապահովիչներով, աշխատանքային բռնակով, հատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով: Մեկ տարվա երաշխիքով: | 400Ա, 380 վ լարման, փակ մետաղական արկղերով, համապատասխան հախճապակե ապահովիչներով, աշխատանքային բռնակով, հատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով: Մեկ տարվա երաշխիքով: ՌԴ |
| 4 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25Ա) | հատ | 100 | 100 | 62,000 | 62,000 | 25 Ա հզորության, միաֆազ փոփոխական հոսանքի, 220վ լարման, 50 հերց հաճախականության համար, կոնտակտները և ձգանները լատունե, անջատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | 25 Ա հզորության, միաֆազ փոփոխական հոսանքի, 220վ լարման, 50 հերց հաճախականության համար, կոնտակտները և ձգանները լատունե, անջատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Չինաստան |
| 5 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 32Ա) | հատ | 300 | 300 | 228,000 | 228,000 | 32 Ա հզորության, միաֆազ փոփոխական հոսանքի, 220վ լարման, 50 հերց հաճախականության համար, կոնտակտները և ձգանները լատունե, անջատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | 32 Ա հզորության, միաֆազ փոփոխական հոսանքի, 220վ լարման, 50 հերց հաճախականության համար, կոնտակտները և ձգանները լատունե, անջատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Չինաստան |
| 6 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 40Ա) | հատ | 300 | 300 | 285,000 | 285,000 | 40 Ա հզորության, միաֆազ փոփոխական հոսանքի, 220վ լարման, 50 հերց հաճախականության համար, կոնտակտները և ձգանները լատունե, անջատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | 40 Ա հզորության, միաֆազ փոփոխական հոսանքի, 220վ լարման, 50 հերց հաճախականության համար, կոնտակտները և ձգանները լատունե, անջատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Չինաստան |
| 7 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 50Ա) | հատ | 300 | 300 | 348,000 | 348,000 | 50 Ա հզորության, միաֆազ փոփոխական հոսանքի, 220վ լարման, 50 հերց հաճախականության համար, կոնտակտները և ձգանները լատունե, անջատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | 50 Ա հզորության, միաֆազ փոփոխական հոսանքի, 220վ լարման, 50 հերց հաճախականության համար, կոնտակտները և ձգանները լատունե, անջատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Չինաստան |
| 8 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63Ա) | հատ | 300 | 300 | 405,000 | 405,000 | 63 Ա հզորության, միաֆազ փոփոխական հոսանքի, 220վ լարման, 50 հերց հաճախականության համար, կոնտակտները և ձգանները լատունե, անջատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | 63 Ա հզորության, միաֆազ փոփոխական հոսանքի, 220վ լարման, 50 հերց հաճախականության համար, կոնտակտները և ձգանները լատունե, անջատիչների վրա հզորության և լարման նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Չինաստան |
| 9 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 100Ա) | հատ | 30 | 30 | 202,500 | 202,500 | 100 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության ավտոմատ անջատիչ, մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով, անջատիչների վրա հզորությունը նշված դաջվածքով, գործարանային փաթեթավորմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: | 100 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության ավտոմատ անջատիչ, մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով, անջատիչների վրա հզորությունը նշված դաջվածքով, գործարանային փաթեթավորմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: ՌԴ |
| 10 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 160Ա) | հատ | 40 | 40 | 318,400 | 318,400 | 160 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության ավտոմատ անջատիչ, մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով, անջատիչների վրա հզորությունը նշված դաջվածքով, գործարանային փաթեթավորմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 11 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 250Ա) | հատ | 30 | 30 | 528,000 | 528,000 | 250 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության ավտոմատ անջատիչ, մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով, անջատիչների վրա հզորությունը նշված դաջվածքով, գործարանային փաթեթավորմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 12 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 400Ա) | հատ | 10 | 10 | 487,000 | 487,000 | 400 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության ավտոմատ անջատիչ, մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով, անջատիչների վրա հզորությունը նշված դաջվածքով, գործարանային փաթեթավորմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: | 400 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության ավտոմատ անջատիչ, մալուխների միացման մասում համապատասխան հեղյուսներով, անջատիչների վրա հզորությունը նշված դաջվածքով, գործարանային փաթեթավորմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: ՌԴ |
| 13 | Էլեկտրական լար ԱՊՎ - 1x6 մմ2 | մետր | 5000 | 5000 | 410,000 | 410,000 | Էլեկտրական հաղորդալար ալյումինե, ԱՊՎ- 1x6մմ2 կտրվածքի, միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով, նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 200 մ երկարության պոլիէթիլենային փաթեթավորված կծիկներով: | Էլեկտրական հաղորդալար ալյումինե, ԱՊՎ- 1x6մմ2 կտրվածքի, միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով, նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 200 մ երկարության պոլիէթիլենային փաթեթավորված կծիկներով: ՀՀ |
| 14 | Էլեկտրական լար ՊՊՎ - 2x4 մմ2 | մետր | 1000 | 1000 | 420,000 | 420,000 | Էլեկտրական հաղորդալար պղնձյա ՊՊՎ 2x4,0մմ2 կտրվածքի, բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 100մ կծիկներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ: | Էլեկտրական հաղորդալար պղնձյա ՊՊՎ 2x4,0մմ2 կտրվածքի, բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 100մ կծիկներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ: ՀՀ |
| 15 | Էլեկտրական լար ՊՊՎ - 2x2.5 մմ2 | մետր | 2000 | 2000 | 420,000 | 420,000 | լեկտրական հաղորդալար պղնձյա ՊՊՎ 2x2,5մմ2 կտրվածքի, բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 100մ կծիկներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ: | լեկտրական հաղորդալար պղնձյա ՊՊՎ 2x2,5մմ2 կտրվածքի, բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 100մ կծիկներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ: ՀՀ |
| 16 | Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ - 2x6 մմ2 | մետր | 1000 | 1000 | 170,000 | 170,000 | Էլեկտրական մալուխ ալյումինե ԱՎՎԳ - 2x6մմ կտրվածքի միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 500 մ պոլիէթիլենային փաթեթավորված կծիկներով: | Էլեկտրական մալուխ ալյումինե ԱՎՎԳ - 2x6մմ կտրվածքի միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 500 մ պոլիէթիլենային փաթեթավորված կծիկներով: ՀՀ |
| 17 | Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ - 4x6 մմ2 | մետր | 1000 | 1000 | 220,000 | 220,000 | Էլեկտրական մալուխ ալյումինե ԱՎՎԳ - 4x6մմ2 կտրվածքի միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 500 մ պոլիէթիլենային փաթեթավորված կծիկներով: | Էլեկտրական մալուխ ալյումինե ԱՎՎԳ - 4x6մմ2 կտրվածքի միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 500 մ պոլիէթիլենային փաթեթավորված կծիկներով: |
| 18 | Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ - 4x10 մմ2 | մետր | 500 | 500 | 200,000 | 200,000 | Էլեկտրական մալուխ ալյումինե ԱՎՎԳ - 4x10մմ2 կտրվածքի միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 500 մ պոլիէթիլենային փաթեթավորված կծիկով: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 19 | մալուխ АВВГ ալյումինե 4x16մմ2 (Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ - 4x16 մմ2) | մետր | 500 | 500 | 310,000 | 310,000 | Էլեկտրական մալուխ ալյումինե ԱՎՎԳ - 4x16մմ2 կտրվածքի միաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 500 մ պոլիէթիլենային փաթեթավորված կծիկով: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 20 | Էլեկտրական մալուխ ՎՎԳ - 4x6 մմ2 | մետր | 500 | 500 | 725,000 | 725,000 | Էլեկտրական մալուխ պղնձյա ՎՎԳ - 4x6մմ2 կտրվածքի, բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 100 մ պոլիէթիլենային փաթեթավորված կծիկներով: | Էլեկտրական մալուխ պղնձյա ՎՎԳ - 4x6մմ2 կտրվածքի, բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով` նշագրված տեսակը, երկարությունը` մետրական չափերով: 100 մ պոլիէթիլենային փաթեթավորված կծիկներով: ՌԴ |
| 21 | Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր (Էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, ներքին մոնտաժի) | հատ | 5000 | 5000 | 1,900,000 | 1,900,000 | Էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, ներքին մոնտաժի 220 Վ լարման, 10 Ա հզորության, մեկ միացման կոնտակտով, արտաքին դետալները պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, սպիտակ գույնի: | Էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, ներքին մոնտաժի 220 Վ լարման, 10 Ա հզորության, մեկ միացման կոնտակտով, արտաքին դետալները պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, սպիտակ գույնի: Չինաստան |
| 22 | Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր (Էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, արտաքին մոնտաժի) | հատ | 400 | 400 | 180,000 | 180,000 | Էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, արտաքին մոնտաժի 220 Վ լարման, 10 Ա հզորության, մեկ միացման կոնտակտով, արտաքին դետալները պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, սպիտակ գույնի: | Էլեկտրական անջատիչ միաբևեռ, արտաքին մոնտաժի 220 Վ լարման, 10 Ա հզորության, մեկ միացման կոնտակտով, արտաքին դետալները պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, սպիտակ գույնի: Չինաստան |
| 23 | Էլեկտրական խրոց, միաբևեռ, 16Ա հողանցումով | հատ | 1000 | 1000 | 270,000 | 270,000 | Էլեկտրական խրոց 220 Վ լարման, 16 Ա հզորության, երկու միացման և հողանցման լատունե կոնտակտներով, արտաքին դետալները կարբոպլաստմասե: | Էլեկտրական խրոց 220 Վ լարման, 16 Ա հզորության, երկու միացման և հողանցման լատունե կոնտակտներով, արտաքին դետալները կարբոպլաստմասե: Չինաստան |
| 24 | Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, ներքին մոնտաժի-հողանցումով | հատ | 5000 | 5000 | 1,800,000 | 1,800,000 | Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, ներքին մոնտաժի-հողանցումով, 220 Վ լարման, 16 Ա հզորության, երկու միացման և հողանցման լատունե զսպանակավորված կոնտակտներով, արտաքին դետալները կարբոպլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, սպիտակ գույնի: | Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, ներքին մոնտաժի-հողանցումով, 220 Վ լարման, 16 Ա հզորության, երկու միացման և հողանցման լատունե զսպանակավորված կոնտակտներով, արտաքին դետալները կարբոպլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, սպիտակ գույնի: Չինաստան |
| 25 | Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, բաց մոնտաժի-հողանցումով | հատ | 500 | 500 | 255,000 | 255,000 | Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, արտաքին մոնտաժի-հողանցումով,220 Վ լարման, 16 Ա հզորության, երկու միացման և հողանցման լատունե զսպանակավորված կոնտակտներով, արտաքին դետալները կարբոնապլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, սպիտակ գույնի: | Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, արտաքին մոնտաժի-հողանցումով,220 Վ լարման, 16 Ա հզորության, երկու միացման և հողանցման լատունե զսպանակավորված կոնտակտներով, արտաքին դետալները կարբոնապլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, սպիտակ գույնի: Չինաստան |
| 26 | Էլեկտրական տաքացուցիչ , ջերմային կարգավորիչով 1.2 Կվտ (տեն) | հատ | 300 | 300 | 744,000 | 744,000 | Էլեկտրական տաքացուցիչ, ջերմային կարգավորիչով 1.2 կՎտ հզորության (տեն), 220 Վ լարման, մեխանիկական սահուն ջերմային կարգավորիչով (մինչև 800C): Տաքացուցիչի մետաղական մասը պղնձյա, համանուն ֆիրմայի և հզորության նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 27 | Ջրատաքացուցիչ կաթսաներ (Էլեկտրաջրատաքացուցիչ ավտոմատ ջերմակարգավորիչով, միաֆազ միացման 2 - 2.5 Կվտ, 100լ ջրի տարողությամբ) | հատ | 20 | 20 | 1,570,400 | 1,570,400 | Էլեկտրաջրատաքացուցիչ ավտոմատ ջերմակարգավորիչով, միաֆազ միացման, 2-2.5Կվտ հզորության, սնող լարումը փոփոխական 220վ, հաճախականությունը 50 հց, 100լ ջրի էմալապատ տարողությամբ: Պատից ուղղահայաց կախովի, մետաղական պատյանով, ջրի ջերմաստիճանի սահուն կարգավորիչով, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման և Էլեկտրաջրատաքացուցիչի վրա հզորության, տարողության և լարման տպագիր նշագրմամբ: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 28 | Բազմասակագնային միաֆազ էլեկտրական հաշվիչ ՍԷՄ-1 | հատ | 20 | 20 | 474,000 | 474,000 | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ ՍԷՄ-1Վ-50Ա, որն ունի RS-485 պորտ, աշխատում է ԷՀՀԱՀ համակարգում, ինչպես նաև աշխատում է հոսանքի տրասֆորմատորներով և առանց հոսանքի տրանսֆորմատորների: Յուրաքանչյուր 10 հատ հաշվիչի հետ պետք է ներառվի մեկ հատ մոդեմ: | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ ՍԷՄ-1Վ-50Ա, որն ունի RS-485 պորտ, աշխատում է ԷՀՀԱՀ համակարգում, ինչպես նաև աշխատում է հոսանքի տրասֆորմատորներով և առանց հոսանքի տրանսֆորմատորների: Յուրաքանչյուր 10 հատ հաշվիչի հետ պետք է ներառվի մեկ հատ մոդեմ: ՀՀ |
| 29 | Բազմասակագնային եռաֆազ էլեկտրական հաշվիչ ՍՏԷՄ-3Վ | հատ | 40 | 40 | 2,744,000 | 2,744,000 | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ ՍՏԷՄ-3Վ-5 (50)Ա, որն ունի RS-485 պորտ, աշխատում է Է ՀՀԱՀ համակարգում, ինչպես նաև աշխատում է հոսանքի տրասֆորմատորներով և առանց հոսանքի տրանսֆորմատորների: Յուրաքանչյուր 10 հատ հաշվիչի հետ պետք է ներառվի մեկ հատ մոդեմ: | Բազմասակագնային էլեկտրոնային էլեկտրական հաշվիչ ՍՏԷՄ-3Վ-5 (50)Ա, որն ունի RS-485 պորտ, աշխատում է Է ՀՀԱՀ համակարգում, ինչպես նաև աշխատում է հոսանքի տրասֆորմատորներով և առանց հոսանքի տրանսֆորմատորների: Յուրաքանչյուր 10 հատ հաշվիչի հետ պետք է ներառվի մեկ հատ մոդեմ: ՀՀ |
| 30 | Լամպերի կոթառներ (Էլեկտրական կոթառ հախճապակե) | հատ | 2000 | 2000 | 150,000 | 150,000 | Էլեկտրական կոթառ, 220 Վ լարման, 5 Ա հզորության, E27 չափի, երկու միացման լատունե կոնտակտներով, արտաքին դետալները հախճապակե: Գործարանային փաթեթավորմամբ: | Էլեկտրական կոթառ, 220 Վ լարման, 5 Ա հզորության, E27 չափի, երկու միացման լատունե կոնտակտներով, արտաքին դետալները հախճապակե: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Չինաստան |
| 31 | Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր (Էլեկտրական կոթառի անցում E40-ից E27) | հատ | 1000 | 1000 | 480,000 | 480,000 | Էլեկտրական կոթառ` նախատեսված Ե-40 չափից անցում Ե-27 չափի, Ե-40 չափի պարույրները` արտաքինից, իսկ Ե-27 չափի պարույրները ներսից, հավաքված մեկ ընդհանուր հախճապակե կամ բարձր որակի կարբոպլաստե մեկուսիչի վրա, էլեկտրամեկուսիչ դետալները անագապատ պղնձից կամ լատունից: | Էլեկտրական կոթառ` նախատեսված Ե-40 չափից անցում Ե-27 չափի, Ե-40 չափի պարույրները` արտաքինից, իսկ Ե-27 չափի պարույրները ներսից, հավաքված մեկ ընդհանուր հախճապակե կամ բարձր որակի կարբոպլաստե մեկուսիչի վրա, էլեկտրամեկուսիչ դետալները անագապատ պղնձից կամ լատունից: Չինաստան |
| 32 | Լամպ լյումինիսցենտային 18 վտ, | հատ | 5000 | 5000 | 1,375,000 | 1,375,000 | Լյումինիսցենտային լամպեր, 18Վտ հզորության, 600մմ երկարության, ուղիղ գլանաձև, T-8 կոթառով, սպիտակ լուսատվության 220Վ լարման, 50հերց հաճախականության, նախատեսված լուսամփոփների համար: Յուրաքանչյուր լամպ գործարանային փաթեթավորմամբ: Լամպի և ընդհանուր տուփի վրա ֆիրմայի, հզորության, հաճախականության և լարման նշագրմամբ: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 33 | Որմնալամպեր (Լուսամփոփ պատի 1x60Վտ) | հատ | 300 | 300 | 870,000 | 870,000 | Լուսամփոփ(լուսատու)` նախատեսված 1 հատ 60Վտ հզորության շիկացման լամպի համար: Կահավւրված հախճապակե E-27 չափի կոթառով, թափանցիկ ապակիով և մետաղական պաշտպանիչ ցանցով, պատի ամրացման: Լուսամփոփի ամրացման մասը` մետաղական: | Լուսամփոփ(լուսատու)` նախատեսված 1 հատ 60Վտ հզորության շիկացման լամպի համար: Կահավւրված հախճապակե E-27 չափի կոթառով, թափանցիկ ապակիով և մետաղական պաշտպանիչ ցանցով, պատի ամրացման: Լուսամփոփի ամրացման մասը` մետաղական: ՉԺՀ |
| 34 | Տնտեսող լամպեր (Լամպ Էկոնոմ, 11 վտ, 80 մմ, Е27, 220Վ | հատ | 300 | 300 | 174,000 | 174,000 | Լամպ տնտեսող, սպիրալաձև, 11Վտ հզորության, E27 կոթառով, 80մմ երկարության, 220 Վ լարման, 50 հերց հաճախականության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման և լամպի կոթառի վրա հզորության տպագիր նշագրմամբ, սպիտակ լուսատվությամբ: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 35 | Լամպ Էկոնոմ, 95 վտ, 260 մմ, Е27, 220Վ | հատ | 2000 | 2000 | 4,700,000 | 4,700,000 | Լամպ տնտեսող, սպիրալաձև, 95Վտ հզորության, E27 կոթառով, 260մմ երկարության, 220 Վ լարման, 50 հերց հաճախականության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման և լամպի կոթառի վրա հզորության տպագիր նշագրմամբ, սպիտակ լուսատվությամբ: Մեկ տարվա երաշխիքով: | Լամպ տնտեսող, սպիրալաձև, 95Վտ հզորության, E27 կոթառով, 260մմ երկարության, 220 Վ լարման, 50 հերց հաճախականության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման և լամպի կոթառի վրա հզորության տպագիր նշագրմամբ, սպիտակ լուսատվությամբ: Մեկ տարվա երաշխիքով: ՉԺՀ |
| 36 | Լամպ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 60 Վտ, E-27,220վ | հատ | 30000 | 30000 | 2,490,000 | 2,490,000 | Շիկացման լամպ, 60 Վտ հզորության, կոթառը E27 տիպի, 220 Վ լարման, 50 հերց հաճախականության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման և լամպի վրա հզորության տպագիր նշագրմամբ: | Շիկացման լամպ, 60 Վտ հզորության, կոթառը E27 տիպի, 220 Վ լարման, 50 հերց հաճախականության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման և լամպի վրա հզորության տպագիր նշագրմամբ: ՌԴ |
| 37 | Լամպ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 60 Վտ, E-27, 36 Վ | հատ | 1000 | 1000 | 220,000 | 220,000 | Շիկացման լամպ, 60 Վտ հզորության, կոթառը E27 տիպի, 36Վ լարման, 50 հերց հաճախականության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման և լամպի վրա հզորության և լարման տպագիր նշագրմամբ: | Շիկացման լամպ, 60 Վտ հզորության, կոթառը E27 տիպի, 36Վ լարման, 50 հերց հաճախականության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման և լամպի վրա հզորության և լարման տպագիր նշագրմամբ: ՌԴ |
| 38 | Լամպ հայելատիպ, շիկացման թելիկով, 40Վտ, R 63, E27, 220 Վ | հատ | 1000 | 1000 | 280,000 | 280,000 | Շիկացման լամպ, հայելատիպ, 40 Վտ հզորության, կոթառը E27 տիպի, R 63 չափի, 220 Վ լարման, 50 հերց հաճախականության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման և լամպի վրա հզորության և լարման տպագիր նշագրմամբ: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 39 | Լամպ հայելատիպ, շիկացման թելիկով, 60Վտ, R 63, E27, 220 Վ | հատ | 1000 | 1000 | 350,000 | 350,000 | Շիկացման լամպ, հայելատիպ, 60 Վտ հզորության, կոթառը E27 տիպի, R 63 չափի, 220 Վ լարման, 50 հերց հաճախականության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման և լամպի վրա հզորության և լարման տպագիր նշագրմամբ: | Շիկացման լամպ, հայելատիպ, 60 Վտ հզորության, կոթառը E27 տիպի, R 63 չափի, 220 Վ լարման, 50 հերց հաճախականության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորման և լամպի վրա հզորության և լարման տպագիր նշագրմամբ: ՉԺՀ |
| 40 | Լամպերի դրոսելներ (Լուսարձակի դրոսել, 250վտ, 220վ) | հատ | 400 | 400 | 1,916,000 | 1,916,000 | Լուսարձակի դրոսել` նախատեսված նատրիումական լամպերով լուսամփոփների համար, 250Վտ և 3.2Ա հզորության, 220Վ լարման, 50հերց հաճախականության, պղնձյա էմալապատ փաթույթներով, գործարանային փաթեթավորմամբ: Դրոսելների վրա վերոնշյալ պարամետրերի և ֆիրմայի տպագիր նշագրմամբ: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 41 | Լամպերի ստարտերներ (Լյումինիսցենտային լամպերի մեկնարկիչ 22վտ, 127Վ) | հատ | 1000 | 1000 | 75,000 | 75,000 | Լյումինիսցենտային լամպերով լուսամփոփների նեոնային մեկնարկիչ, 22 Վտ հզորության, 127 Վ լարման: Մեկնարկիչի վրա հզորության և լարման տպագիր նշագրմամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 42 | Լամպերի ստարտերներ (Լյումինիսցենտային լամպերով լուսամփոփի էլեկտրոնային մեկնարկիչ 1x40վտ, 220 Վ/12Վ) | հատ | 3000 | 3000 | 2,820,000 | 2,820,000 | 18 և 36Վտ հզորության լյումինիսցենտային լամպերով լուսամփոփների էլեկտրոնային մեկնարկիչ: Մեկնարկիչը հավաքված կիսահաղրդչային դետալներով,փակ պլաստմասե տուփի մեջ, միացման լարերով: Յուրաքանչյուր մեկնարկիչ գործարանային փաթեթավորմամբ: 40Վտ հզորության, սնող լարումը` 220-240 Վ, 50 հերց: | 18 և 36Վտ հզորության լյումինիսցենտային լամպերով լուսամփոփների էլեկտրոնային մեկնարկիչ: Մեկնարկիչը հավաքված կիսահաղրդչային դետալներով,փակ պլաստմասե տուփի մեջ, միացման լարերով: Յուրաքանչյուր մեկնարկիչ գործարանային փաթեթավորմամբ: 40Վտ հզորության, սնող լարումը` 220-240 Վ, 50 հերց: ՉԺՀ |
| 43 | Լամպերի կոթառներ (Լյումինիսցենտային լամպերի բնիկներ, 18վտ, 36վտ) | հատ | 1000 | 1000 | 145,000 | 145,000 | Լյումինիսցենտային լուսամփոփների լամպերի բնիկներ: 220Վ լարման, 18 և 36Վտ հզորության լյումինիսցենտային լամպերի միացման երկկոնտակտային բնիկներ` երկու միացման լատունե կոնտակտներով և զսպանակով: Արտաքին դետալները կարբոպլաստմասե: | Լյումինիսցենտային լուսամփոփների լամպերի բնիկներ: 220Վ լարման, 18 և 36Վտ հզորության լյումինիսցենտային լամպերի միացման երկկոնտակտային բնիկներ` երկու միացման լատունե կոնտակտներով և զսպանակով: Արտաքին դետալները կարբոպլաստմասե: ՉԺՀ |
| 44 | Էլեկտրոմագնիսական անջատիչներ (Մագնիսական թողարկիչ III չափ) | հատ | 30 | 30 | 283,500 | 283,500 | Էլեկտրոմագնիսական թողարկիչ` III չափ, 40Ա հզորության, եռաֆազ 380Վ լարման, 50հերց հաճախականության, էլեկտրոմագնիսական կոճի լարումը 220վ, փակ մետաղական կամ պլաստմասե արկղերով, ջերմային ավտոմատ անջատիչներով, գործարանային փաթեթավորմամբ: Թողարկիչի վրա վերոնշյալ պարամետրերի տպագիր նշագրմամբ: | Էլեկտրոմագնիսական թողարկիչ` III չափ, 40Ա հզորության, եռաֆազ 380Վ լարման, 50հերց հաճախականության, էլեկտրոմագնիսական կոճի լարումը 220վ, փակ մետաղական կամ պլաստմասե արկղերով, ջերմային ավտոմատ անջատիչներով, գործարանային փաթեթավորմամբ: Թողարկիչի վրա վերոնշյալ պարամետրերի տպագիր նշագրմամբ: ՌԴ |
| 45 | Էլեկտրոմագնիսական անջատիչներ (Մագնիսական թողարկիչ IV չափ) | հատ | 40 | 40 | 748,000 | 748,000 | Էլեկտրոմագնիսական թողարկիչ` IV չափ, 63Ա հզորության, եռաֆազ 380Վ լարման, 50հերց հաճախականության, էլեկտրոմագնիսական կոճի լարումը 220վ, փակ մետաղական կամ պլաստմասե արկղերով, ջերմային ավտոմատ անջատիչներով, գործարանային փաթեթավորմամբ: Թողարկիչի վրա վերոնշյալ պարամետրերի տպագիր նշագրմամբ: | Էլեկտրոմագնիսական թողարկիչ` IV չափ, 63Ա հզորության, եռաֆազ 380Վ լարման, 50հերց հաճախականության, էլեկտրոմագնիսական կոճի լարումը 220վ, փակ մետաղական կամ պլաստմասե արկղերով, ջերմային ավտոմատ անջատիչներով, գործարանային փաթեթավորմամբ: Թողարկիչի վրա վերոնշյալ պարամետրերի տպագիր նշագրմամբ: ՌԴ |
| 46 | Մալուխների միացման հավաքածուներ (Ջերմանստեցվող կցորդիչ 10-ՍՏպբզ-3x(70-120)) | լրակազմ | 10 | 10 | 350,000 | 350,000 | 70-ից մինչև 120մմ կտրվածքի, 10Կվ լարման 3 ջիղ մալուխների միացման ջերմանստեցվող կցորդիչ: Պոլիվինիլ մեկուսիչներով, հեղյուսե միացման եղանակով, ամբողջական հավաքածու հողանցումով, գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփերի վրա կցորդիչի կտրվածքի նշագրմամբ: | 70-ից մինչև 120մմ կտրվածքի, 10Կվ լարման 3 ջիղ մալուխների միացման ջերմանստեցվող կցորդիչ: Պոլիվինիլ մեկուսիչներով, հեղյուսե միացման եղանակով, ամբողջական հավաքածու հողանցումով, գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփերի վրա կցորդիչի կտրվածքի նշագրմամբ: ՀՀ |
| 47 | Էլեկտրաէներգիայի հոսաանքափոխարկիչ (Հոսանքի տրանսֆորմատոր 50/5) | հատ | 15 | 15 | 78,000 | 78,000 | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 50/5, 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության, ճշտության դասը 0.5, միացման ալյումինե կամ պղնձյա դողերով (шина), կոճի փաթույթները պղնձյա էմալապատ լարերով, ելքի սեղմակները կափարիչով փակված, պատյանը պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, տրանսֆորմատորի և տուփի վրա համանուն ֆիրմայի և վերոգրյալ պարամետրերի նշագրմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 50/5, 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության, ճշտության դասը 0.5, միացման ալյումինե կամ պղնձյա դողերով (шина), անցքի դիամետրը` 30մմ, կոճի փաթույթները պղնձյա էմալապատ լարերով, ելքի սեղմակները կափարիչով փակված, պատյանը պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, տրանսֆորմատորի և տուփի վրա համանուն ֆիրմայի և վերոգրյալ պարամետրերի նշագրմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: Չինաստան |
| 48 | Էլեկտրաէներգիայի հոսաանքափոխարկիչ (Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5) | հատ | 15 | 15 | 67,500 | 67,500 | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5, 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության, ճշտության դասը 0.5, միացման ալյումինե կամ պղնձյա դողերով (шина), կոճի փաթույթները պղնձյա էմալապատ լարերով, ելքի սեղմակները կափարիչով փակված, պատյանը պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, տրանսֆորմատորի և տուփի վրա համանուն ֆիրմայի և վերոգրյալ պարամետրերի նշագրմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5, 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության, ճշտության դասը 0.5, միացման ալյումինե կամ պղնձյա դողերով (шина), անցքի դիամետրը` 40մմ կոճի փաթույթները պղնձյա էմալապատ լարերով, ելքի սեղմակները կափարիչով փակված, պատյանը պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, տրանսֆորմատորի և տուփի վրա համանուն ֆիրմայի և վերոգրյալ պարամետրերի նշագրմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: Չինաստան |
| 49 | Էլեկտրաէներգիայի հոսաանքափոխարկիչ (Հոսանքի տրանսֆորմատոր 150/5) | հատ | 15 | 15 | 63,000 | 63,000 | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 150/5, 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության, ճշտության դասը 0.5, միացման ալյումինե կամ պղնձյա դողերով (шина), կոճի փաթույթները պղնձյա էմալապատ լարերով, ելքի սեղմակները կափարիչով փակված, պատյանը պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, տրանսֆորմատորի և տուփի վրա համանուն ֆիրմայի և վերոգրյալ պարամետրերի նշագրմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 150/5, 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության, ճշտության դասը 0.5, միացման ալյումինե կամ պղնձյա դողերով (шина), կոճի փաթույթները պղնձյա էմալապատ լարերով, ելքի սեղմակները կափարիչով փակված, պատյանը պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, տրանսֆորմատորի և տուփի վրա համանուն ֆիրմայի և վերոգրյալ պարամետրերի նշագրմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: ՌԴ |
| 50 | Էլեկտրաէներգիայի հոսաանքափոխարկիչ (Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5) | հատ | 15 | 15 | 63,000 | 63,000 | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5, 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության, ճշտության դասը 0.5, միացման ալյումինե կամ պղնձյա դողերով (шина), կոճի փաթույթները պղնձյա էմալապատ լարերով, ելքի սեղմակները կափարիչով փակված, պատյանը պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, տրանսֆորմատորի և տուփի վրա համանուն ֆիրմայի և վերոգրյալ պարամետրերի նշագրմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5, 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության, ճշտության դասը 0.5, միացման ալյումինե կամ պղնձյա դողերով (шина), անցքի դիամետրը` 40մմ կոճի փաթույթները պղնձյա էմալապատ լարերով, ելքի սեղմակները կափարիչով փակված, պատյանը պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, տրանսֆորմատորի և տուփի վրա համանուն ֆիրմայի և վերոգրյալ պարամետրերի նշագրմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: Չինաստան |
| 51 | Էլեկտրաէներգիայի հոսաանքափոխարկիչ (Հոսանքի տրանսֆորմատոր 300/5) | հատ | 15 | 15 | 63,000 | 63,000 | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 300/5, 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության, ճշտության դասը 0.5, միացման ալյումինե կամ պղնձյա դողերով (шина), կոճի փաթույթները պղնձյա էմալապատ լարերով, ելքի սեղմակները կափարիչով փակված, պատյանը պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, տրանսֆորմատորի և տուփի վրա համանուն ֆիրմայի և վերոգրյալ պարամետրերի նշագրմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 300/5, 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականության, ճշտության դասը 0.5, միացման ալյումինե կամ պղնձյա դողերով (шина), անցքի դիամետրը` 40մմ կոճի փաթույթները պղնձյա էմալապատ լարերով, ելքի սեղմակները կափարիչով փակված, պատյանը պլաստմասե, գործարանային փաթեթավորմամբ, տրանսֆորմատորի և տուփի վրա համանուն ֆիրմայի և վերոգրյալ պարամետրերի նշագրմամբ և մեկ տարվա երաշխիքով: Չինաստան |
| 52 | Ժամանակի ռելեներ (Լուսավորության ժամանակի կարգավորիչ) | հատ | 50 | 50 | 600,000 | 600,000 | Աշխատանքային լարումը փոփոխական, միաֆազ՝ 220Վ ±10%, հաճախականությունը 50 հերց: Կահավորված՝ էլ. համակարգի միացման 16 Ա թողունակության կոնտակտներով, 24 ժամյա սկավառակային կարգավորման, միացման և անջատման կոնտակտներով, ժամանակի կարգավորման ինքնուրույն աշխատանքի մարտկոցներով՝ պահուստային նվազագույնը 72 ժամ աշխատաժամով, հավաքված պլաստմասե պատյանում (միաֆազ էլեկտրական ավտոմատ անջատիչի չափերով): Աշխատանքային մեթոդը՝ կվարցային կարգավորման քայլային շարժիչով: Երաշխիք՝ 2 տարուց ոչ պակաս: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 53 | Արտաքին լուսավորման լամպեր (Լուսարձակ լուսադիոդային) | հատ | 100 | 100 | 1,545,000 | 1,545,000 | Հզորությունը՝ 40Վտ, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կելվին, լուսատվությունը՝ 120 Լյումենից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքսը՝ 70-ից ոչ պակաս, պաշտպանվածությունը՝ IP65-ից ոչ պակաս, մուտքային լարումը՝ 160Վ-ից ոչ պակաս, 250Վ-ից ոչ ավել, մուտքային հոսանքի հաճախականություն՝ 50Հց, աշխատանքային արտաքին ջերմաստիճանները (-200C-ից +550C), երաշխիք՝ 3 տարուց ոչ պակաս: Կահավորված պատին ամրացնելու, լույսի ցրման մեխանիկական շարժական հարմարանքով, լուսատուների իրանի տեսանելի հատվածում պետք է մակնշված լինի <<ՊՆ-000>> հերթական չկրկնվող եռանիշ համարներով: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 54 | Լարման փոխակերպիչներ (հոսանքի փոխակերպիչ) | հատ | 21 | 21 | 1,512,000 | 1,512,000 | Լարման կայունացուցիչ, սահմանված հզորությունը 5 - 5,5Կվտ, կարգավորվող լարման աշխատանքային դիապազոնը 125 – 285Վ, սնուցող լարումը 220Վ, 50 Հերց հաճախականության, հավաքված համապատասխան պատյանում, կահավորված՝ լարման և հոսանքի ցուցիցներով, ելքային առնվազն երկու վարդակներով: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 55 | Կենտրոնախույս պոմպեր (Կենտրոնախույս պոմպ K50-32-125, 1.5K6) | հատ | 20 | 20 | 1,170,000 | 1,170,000 | Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը 12.5մ3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 20մ, շարժիչի հզորությունը` 2.2կՎտ, շարժիչի պտույտների թիվը՝ 3000 պտույտ/րոպե, եռաֆազ, 380վ լարման, 50 հերց հաճախականության: Երկու տարվա երաշխիքով: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 56 | Կենտրոնախույս պոմպեր (Կենտրոնախույս պոմպ K65-50-160, 2K6) | հատ | 20 | 20 | 2,800,000 | 2,800,000 | Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը 25մ3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 32մ, շարժիչի հզորությունը` 5.5 կՎտ, շարժիչի պտույտների թիվը՝ 3000 պտույտ/րոպե, եռաֆազ, 380վ լարման, 50 հերց հաճախականության: Երկու տարվա երաշխիքով: | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԻ ԿՆՔՎԵԼ |
| 57 | Կենտրոնախույս պոմպեր (Կենտրոնախույս պոմպ K80-65-160, 3K9) | հատ | 10 | 10 | 1,755,000 | 1,755,000 | Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը 50մ3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 32մ, շարժիչի հզորությունը` 7.5 կՎտ, շարժիչի պտույտների թիվը՝ 3000 պտույտ/րոպե, եռաֆազ, 380վ լարման, 50 հերց հաճախականության: Երկու տարվա երաշխիքով: | Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը 50մ3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը` 32մ, շարժիչի հզորությունը` 7.5 կՎտ, շարժիչի պտույտների թիվը՝ 3000 պտույտ/րոպե, եռաֆազ, 380վ լարման, 50 հերց հաճախականության: Երկու տարվա երաշխիքով: ՌԴ |

| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  | Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  | Խումբ | Դաս |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  | Այլ |  |  |
| 02 |  | 01 | 01 |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման համար ֆինանսական միջոցները նախատեսված են ՀՀ կառավարության 2017թ. դեկտեմբերի 28-ի № 1717-Ն որոշման N 12 հավելվածի համապատասխան անվանումներով անվանատողերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.04.18թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |
| Պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկությունները ներառված են սույն հայտարարությանը կից ներկայացվող Հավելված N 1-ում: Ներկայացված գները առկա ֆինանսական միջոցներով են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  | Քանի որ «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/22» ծածկագրով ընթացակարգի 2, 10, 11, 18, 19, 26, 27, 32, 33, 34, 38, 41, 43, 52, 53, 54, 55 և 56 չափաբաժինների մասով առաջարկված գները գերազանցում են պատվիրատուի` տվյալ գնման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնահատող հանձնաժողովը որոշեց, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի պահանջները, գների նվազեցման նպատակով 26.04.2018թ. ժամը 12:40-ին ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բագրևանդի 5) կազմակերպել բանակցություններ և նիստը շարունակել այդ օրը: 26.04.2018թ. ժամը 12:40-ին կայացած նիստում հանձնաժողովն արձանագրեց, որ սահմանված ժամկետին բանակցություններին ներկայացան «Արդոնկ», «Հորիզոն» և «Մարինե 90» ՍՊԸ-ների ներկայացուցիչները: Բանակցությունների արդյունքում «Մարինե 90» ՍՊԸ-ն համաձայնվեց 33-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկված 900,000 ՀՀ դրամը նվազեցնել 870,000 ՀՀ դրամի, իսկ 43-րդ չափաբաժնի մասով 240,000 ՀՀ դրամը նվազեցնել 145,000 ՀՀ դրամի («Մարինե 90» ՍՊԸ-ն ԱԱՀ վճարող չէ): Մնացած չափաբաժինների մասով առաջարկված գները չնվազեցվեցին և դրանք թողնվեցին առանց փոփոխության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժնի համարը |  |  |  |  | Մասնակցի անվանումը |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը |  |  |  | Մասնագիտական գործունեություն |  |  |  |  | Մասնագիտական փորձառությունը |  |  | Ֆինանսական միջոցներ |  |  |  | Տեխնիկական միջոցներ | Աշխատանքային ռեսուրսներ |  |  | Գնային առաջարկ |
| Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել է բավարար, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  | «Ա.Ա.Գեղամյան» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային հայտին որևէ փաստաթուղթ կցված չէ, ուստի հանձնաժողովը բեռնելու և գնահատելու հնարավորություն չունի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.05.18թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.05.18թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.06.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.06.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/հ | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  | Կատարման վերջնաժամկետը |  |  |  |  |  |  |  | Կանխավճարի չափը |  |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |
| Տես Հավելված N 1-ի այն չափաբաժիններ, որտեղ մասնակիցը ճանաչվել է հաղթող | «ԻՆ ՎԻ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-10/22-1 |  |  |  | 05.06.2018թ |  | 30.06.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 790,800 |  |  |  |  | 790,800 |  |  |
|  | Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Այվազյան |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-10/22-2 |  |  |  |  |  | 30.06.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,750,000 |  |  |  |  | 1,750,000 |  |  |
|  | «ԱՐԴՈՆԿ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-10/22-3 |  |  |  |  |  | 20.09.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,300 |  |  |  |  | 42,300 |  |  |
|  | «ԷՐՈԴԱՎ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-10/22-4 |  |  |  |  |  | 20.09.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,367,600 |  |  |  |  | 5,367,600 |  |  |
|  | «ՀՈՐԻԶՈՆ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-10/22-5 |  |  |  |  |  | 20.09.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,396 |  |  |  |  | 762,396 |  |  |
|  | «Մարինե-90» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-10/22-6 |  |  |  |  |  | 20.09.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,015,000 |  |  |  |  | 1,015,000 |  |  |
|  | «ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-10/22-7 |  |  |  |  |  | 20.09.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,358,000 |  |  |  |  | 9,358,000 |  |  |
|  | «ՆԱՐՆԻԿ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-10/22-8 |  |  |  |  |  | 30.06.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,000 |  |  |  |  | 220,000 |  |  |
|  | «ՌԱՖ-ՕՋԱԽ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-10/22-9 |  |  |  |  |  | 30.06.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,900 |  |  |  |  | 405,900 |  |  |
|  | «ՏԻՍԱ» ՓԲԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-10/22-10 |  |  |  |  |  | 20.09.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,022,080 |  |  |  |  | 5,022,080 |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/հ | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ |  |  |  |  |
| Տես Հավելված N 1-ի այն չափաբաժիններ, որտեղ մասնակիցը ճանաչվել է հաղթող | «ԻՆ ՎԻ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 33/3 |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  | «Հայէլոնոմբանկ» ԲԲ, «Սպանդարյան» մ/ճ Հ/Հ 163048101972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02599869 |  |  |  |  |
|  | Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Այվազյան |  |  |  |  | Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Թեհլերյան 14 |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  | «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Արտաշատ մ/ճ Հ/Հ 2051532055341001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84485538 |  |  |  |  |
|  | «ԱՐԴՈՆԿ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Նանսենի 1/1 |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  | «Կոնվերսբան» ՓԲԸ Հ/Հ 1930061114570100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00893713 |  |  |  |  |
|  | «ԷՐՈԴԱՎ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Նոր-Նորք, Բանավան 11/4 |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  | «Արարատբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1510023268750100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00885415 |  |  |  |  |
|  | «ՀՈՐԻԶՈՆ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Կոմիստաս 43 |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  | «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2050022164431002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01513552 |  |  |  |  |
|  | «Մարինե-90» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Բարձրաբերդի 47. |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  | «Ամերիաբանկ » ՓԲԸ Հ/Հ 1570003583490100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02516387 |  |  |  |  |
|  | «ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ավետիսյան 78, բն. 3 |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  | Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ Հ/Հ 1150008878810100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00103837 |  |  |  |  |
|  | «ՆԱՐՆԻԿ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Ավան, Նարեկացի 54/9 |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  | «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ, Ավան մ/ճ Հ/Հ 1930051066800100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00888893 |  |  |  |  |
|  | «ՌԱՖ-ՕՋԱԽ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Նոր Արեշ 26փ., 83տ. |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  | «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Քանաքեռի մ/ճ Հ/Հ 11500545523900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00456403 |  |  |  |  |
|  | «ՏԻՍԱ» ՓԲԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Անդրանիկի փ. 16 շին.7 |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  | «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 16048234732700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90032661 |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  | Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին) հանձնաժողովը որոշեց 2, 10, 11, 18, 19, 26, 27, 32, 34, 38, 41, 52, 53, 54, 55 և 56 չափաբաժինների մասով «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-10/22» ծածկագրով ընթացակարգը հայտարարել չկայացած և տվյալ չափաբաժինների մասով մասնակիցների հայտերը մերժել: Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել) հանձնաժողովը որոշեց 40-րդ չափաբաժնի մասով «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-10/22» ծածկագրով ընթացակարգը հայտարարել չկայացած: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սահմանված կարգով իրականացվել օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռոման Մարդոյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r.mardoyan@mil.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն