Հավելված

ԱՐՄ-ՋՕԸ-ԳՀԾՁԲ-25/20
  ծածկագրով ընթացակարգի թիվ 4 արձանագրային որոշման                                                                                                                            
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականիբ մարտի 11-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` ԱՐՄ-ՋՕԸ-ԳՀԾՁԲ-25/20
«Արմավիր» ջրօգտագործողների ընկերության կարիքների համար «Տեղեկատվության մշակման սարքերի տեղադրման ծառայությունների»  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱՐՄ-ՋՕԸ-ԳՀԾՁԲ-25/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2025 թվականի մարտի 11-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Հարգելի պատվիրատու,

Խնդրում ենք՝

 «Արմավիր»  ՋՕԸ կարիքների  համար  սպասարկվող  տարածքի  41 համայնքներում ջրաչափական  սարքավորումների  առցանց միացման, ինչպես  նաև  պահանջված  հարթակներին  առցանց փաստացի  տեղեկատվության տրամադրման   համար  անհրաժեշտ  է  խորքային  հորերը  և  ջրհան կայանները  սպասարկող  150 մմ  ջրաչափերը  կահավորել  համապատասխան մակնիշի   սարքավորումներով։

· 150 մմ  ջրաչափերը  կահավորել  համապատասխան մակնիշի   սարքավորումներով 

մանրամասնել թե ի՞նչ մակնիշի մասին է խոսքը և ինչո՞ւ է պարտադիր տվյալ մակնիշի կիրառումը։

· հավանական հարթակներ ՀՀ Շրջակա  միջավայրի  նախարարություն,  ՀՀ Ջրային կոմիտե, «Արմավիր»  ՋՕԸ: 

մանրանասնել ո՞րն է «Արմավիր»  ՋՕԸ–ի հարթակը, և տրամադրել ծրագրային ինտերֆեյսը(API):

«Խորքային հորերում, ջրհան կայաններում անհրաժեշտ է տեղադրել և միացնել առցանց, ավտոմատ հեռակառավարվող սաքավորումներ, որոնք կմիացվեն և կանջատվեն ըստ ժամային պահանջի։»

· Պարզաբանել վերը նշված պարբերությունը, քանի որ հստակ չէ, թե ինչ տեսակի սարքեր են պետք միացնել ժամանակից կախված, արդյոք հնարավոր է տվյալ սարքերի միացման և անջատման գործառույթը իրականացնել տվյալների հաղորդում իրականացնող սարքերի կիրառմամբ, թե անհրաժեշտ են լինելու հավելյալ սարքավորումներ: Տվյալ հարցի պարզաբանման համար խնդրում ենք տրամադրել վերջինիս արտադրողի մոդելի մասին տվյալներ, ինչպես նաև որտեղ են տեղակայված տվյալ սարքերը և ի՞նչ գործառույթ են իրականացնում:

Տեղադրող  կազմակերպությունը  պետք է  ունենա  թույլտվություն  նմանատիպ  սարքերի  տեղադրման և  շահագործման։

· Պարզաբանել ի՞նչ թույլտվության մասին է խոսքը,  և ու՞մ կողմից պետք է տրված լինի նշված թույլտվությունը։

«Նշված պահանջները խախտելու դեպքում մրցույթում շահած կազմակերպությանը գրավոր կներկայացվի թերությունները։ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում չշտկելու, չվերականգնվելու, կրկնվելու դեպքում  պայմանագիրը միակողմանի կլուծարվի Արմավիր ՋՕԸ -ի կողմից։»

· Պարզաբանել նաև վերը նշված պարբերությունը, քանի որ պարզ չէ, օրինակ՝ հաղորդիչ սարքի կապի որակի վատթարացմամբ պայմանավորված, կապի խափանման, խնդրի վերացման և դրանից հետո նման դեպքի կրկնվելը դիտարկվելո՞ւ է որպես «կրկնում» և պայմանագիրը միակողմանի լուծարվելու է Արմավիր ՋՕԸ -ի կողմից, թե տվյալ նախադասությունն ունի այլ իմաստ:
Թվայաին  հասանելիությանը  ջրաչափերին անհրաժեշտ  է  6-8 ամիս, շուրջօրյա  տվյալների  պահպանությամբ և վերլուծության հնարավորությունով։

· Ի՞նչ է նշանակում թվային հասանելիությունը ջրաչափերին,  շուրջօրյա տվյալների պահպանությունը։
· Որտե՞ղ և ի՞նչ կարգով պետք է պահպանվեն տվյալները
· Կոնկրետ ի՞նչ վերլուծության հնարավորություններ են պահանջվում։

Տեղադրվող սարքերի մակնիշները պետք է համապատասխանեն առկա ջրաչափերին:

· Ինչո՞ւ պետք է մակնիշները համապատասխանեն առկա ջրաչափերին, այլ ոչ թե սարքերը համատեղելի լինեն առկա ջրաչափերի հետ։
Տվյալների  փոխանցումը  պահանջված  հարթակ  5-10 րոպեն  1 անգամ, խափանման վերականգնում և սպասարկման շրջանակներում   ներառյալ  սարքի փոխարինում  նորով։

Ընտրել  բջջային կապի  օպերատորին ըստ  տեղանքի  ունեցած  կապի  որակից, նաև  ապահովել  տեղորոշման   հնարավորոթյուն։

· Արդյո՞ք ոչ կատարողի մեղքով, օրինակ՝ բջջային կապի օպերատորի կողմից կապի որակի ոչ պատշաճ մատուցմամբ պայմանավորված տվյալների փոխանցման ընդհատումները դիտարկվելու են որպես կատարողի կողմից ծառայության ոչ պատշաճ մատուցում  և համարվելու են կատորողի կողմից խախտում, որը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում չշտկելու, չվերականգնելու, կրկնվելու դեպքում  պայմանագիրը միակողմանի լուծվելու է Արմավիր ՋՕԸ -ի կողմից։

· Ի՞նչ է նշանակում «ապահովել տեղորոշման հնարավորություն» արտահայտությունը։

Պարզաբանում N 1
Հարգելի գործընկեր,
1․Ի պատասխան  Ձեր հարցմանը տեղեկացնում ենք , որ Ձեր կողմից տեղադրվող սարքը պետք է կարողանա նշված ջրաչափի ցուցիչի թվերը առցանց  տրամադրել մեր կողմից պահանջված հարթակներ՝ նախապես Ձեր կողմից մշակված հղումով՝ մուտքանուն   գաղտնաբառը տրամադրելու միջոցով։

Մրցույթի տեխնիկական բնութագրում արդեն նշված է,որ մեզ մոտ գտնվող ջրաչափերին կարող եք ծանոթանալ և ուսումնասիրել փաստացի ՝ այցելելով տեղադրված վայրեր՝ մեր աշխատակցի ուղեկցությամբ։

 2․ Խորքային հորերը առցանց թողարկելու, ժամային հրահանգ ֆիքսելու , անջատելու  համար Ձեր կողմից  պետք է ընտրվի հավելյալ սարքերի համակցություն , որը կկարողանա կատարել առաջարկվող պահանջը։

3․ Նմանատիպ սարքերի տեղադրման և շահագործման   թույլտվությունը  տեխնիկական բնութագրի փոփոխության  արդյունքում  դուրս կբերվի պահանջից։

4․ Թերությունների մասին գրավոր տեղեկացնելու դեպքում Ձեր կողմից 3 օրվա ընքացքում  չվերականգնելու  կամ Ձեզանից  չբխող այլ  պատճառի հիմնավորում չունենալու, անգործություն ցուցաբերելու դեպքում ևս մեկ անգամ  կտեղեկացվի խնիդրի մասին՝ զգուշացնելով աշխատանքները պատշաճ չկատարելու վերաբերյալ, այնուհետև պայմանագիրը մեր կողմից միակողմանի կլուծվի։

5․ Տեղերոշումը՝ Ձեր  կողմից  տեղադրված սարքին մոտենալու  նովիգացիոն կետ է, որը պետք է տրամադրեք՝  հեռախոսային ծրագրով սարքին մոտենալու համար։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԱՐՄ-ՋՕԸ-ԳՀԾՁԲ-25/20  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա․ Նիկոլայանին:
Հեռախոս՝ +374 98680128
Էլեկոտրանային փոստ՝ alis.nikolayan@mail.ru
Приложение:

ԱՐՄ-ՋՕԸ-ԳՀԾՁԲ-25/20
протокол решения № 4 процедуры с шифром                                                                                                                            
ЗАЯВЛЕНИЕ:
об уточнении приглашения

Объявление настоящим текст одобренный является оценщик комиссии
2025 года 11 марта число 5: по решению и опубликовано является 

Шоппинг О « РА»: 29 закона​ статьи в соответствии с
Код процедуры:  ԱՐՄ-ՋՕԸ-ԳՀԾՁԲ-25/20
Для нужд Фонда территориального развития Армении, с целью приобротения «Услуги по монтажу оборудования обработки информации» Оценочная комиссия процедуры закупки с кодом ниже представляет разъяснения, предоставленные 09 октября 2024 года в отношении приглашения с этим кодом:

Запрос № 1

Уважаемый клиент,

Пожалуйста:

 Для онлайн-подключения водоизмерительного оборудования в 41 населенном пункте района, обслуживаемого для нужд «Армавирской ВЭС», а также для предоставления онлайн-актуальной информации на запрашиваемые платформы, необходимо оснастить водомеры диаметром 150 мм, обслуживающие глубокие скважины и водозаборные станции, оборудованием соответствующей марки.

• Оснастить водомеры 150 мм оборудованием соответствующей марки.

подробно объясните, о каком бренде идет речь и почему обязательно использовать именно этот бренд.

• возможные платформы Министерство окружающей среды РА, Водный комитет РА, ВЭС «Армавир».

подробно рассказать, что представляет собой платформа «Армавир» ДЖО, и предоставить интерфейс программы (API).

«В глубоких колодцах, станциях добычи воды необходимо устанавливать и подключать онлайновые автоматические устройства дистанционного управления, которые будут включаться и выключаться по часовой потребности».

• Уточняем вышеизложенный пункт, так как не понятно, какие устройства следует подключать в зависимости от времени, можно ли реализовать функцию подключения и отключения этих устройств с помощью устройств передачи данных, или потребуется дополнительное оборудование. Для выяснения данного вопроса предоставьте информацию о модели производителя, а также о том, где расположены эти устройства и какие функции они выполняют.

Монтажная организация должна иметь разрешение на установку и эксплуатацию таких устройств.

• Уточните, о каком разрешении идет речь и кем оно должно быть дано.

«В случае нарушения указанных требований недостатки будут предъявлены в письменной форме организации, выигравшей конкурс. В случае неисправления, невосстановления или повторения в течение 3-х рабочих дней договор будет расторгнут Армавирским ДП в одностороннем порядке.

• Уточните также вышеуказанный абзац, так как он неясен, например, из-за ухудшения качества связи передающего устройства, сбоя связи, устранения проблемы, а повторение такого события после этого будет рассматриваться как «повторение» и договор будет расторгнут Армавирским ДЖО в одностороннем порядке, или данное предложение имеет иной смысл.

Счетчикам воды требуется 6-8 месяцев для цифрового доступа с возможностью круглосуточного хранения и анализа данных.

• Что такое цифровой доступ к счетчикам воды, круглосуточное хранение данных?

• Где и в каком порядке следует хранить данные?

• Какие конкретные возможности анализа необходимы?

Марки устанавливаемых устройств должны соответствовать имеющимся счетчикам воды.

• Почему бренды должны соответствовать существующим счетчикам воды, а не устройствам, совместимым с существующими счетчиками воды?

Передача данных на необходимую платформу 1 раз в 5-10 минут, устранение неисправностей и техническое обслуживание с заменой устройства на новое.

Выбирайте мобильного оператора по качеству связи в локации, а также обеспечивайте возможность локации.

• Будут ли перебои в передаче данных по вине неисполнителя, например, ненадлежащее обеспечение качества связи со стороны мобильного оператора, считаться ненадлежащим оказанием услуги исполнителем и считаться нарушением со стороны стороны, что в случае неустранения, невосстановления в течение 3-х рабочих дней, договор будет расторгнут Армавирским СОЭ в одностороннем порядке.

• Что означает фраза «обеспечить возможность определения местоположения»
Разъяснение № 1

Уважаемый партнер,

1: В ответ на ваш запрос сообщаем, что устанавливаемое вами устройство должно иметь возможность предоставлять номера указанного показателя счетчика воды онлайн на запрошенные нами платформы, предоставив пароль для входа по заранее разработанной вами ссылке.

В техническом задании тендера уже указано, что ознакомиться и изучить расположенные рядом с нами счетчики воды вы можете, посетив места их установки в сопровождении нашего сотрудника.

 2. Для того, чтобы запустить глубокие скважины онлайн, зафиксировать почасовые инструкции, отключить, следует выбрать комбинацию дополнительных устройств, которая сможет выполнить предложенное требование.

3. Разрешение на установку и эксплуатацию подобных устройств будет исключено из требования в результате изменения технической спецификации.

4. В случае письменного уведомления о дефектах, если вы не восстановите его в течение 3 дней или если у вас не будет обоснования по какой-либо иной, не исходящей от вас причине, вам будет сообщено о проблеме еще раз, предупредив о ненадлежащем выполнении работы, то договор будет расторгнут нами в одностороннем порядке.

5. Локатор — это установленная вами точка навигации на устройстве, которую вы должны предоставить для перехода к устройству с помощью приложения телефона.
Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии под кодом ԱՐՄ-ՋՕԸ-ԳՀԾՁԲ-25/20 А. Николаян.
Телефон: +374 98680128
Электронная почта: alis.nikolayan@mail.ru
PAGE  

