ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի մարտի 17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ-ՎՁՄ2ՄԴ-ԳՀԱՊՁԲ-02/24»

«Մալիշկայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան  միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ  -ի  կարիքների համար 	«սարքերի և սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ՎՁՄ2ՄԴ-ԳՀԱՊՁԲ-02/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` «Մալիշկայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան  միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ  -ի  կարիքների համար  «սարքերի և սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով  հայտարարված « ՀՀ-ՎՁՄ2ՄԴ-ԳՀԱՊՁԲ-02/24/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում  անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակագի հրավերի 1,2,3  չափաբաժիններում  տեխնիկական բնութագրում կատարել համապատասխան փոփոխություն՝  շտկումներ:

Փոփոխության նկարագրություն` «ՀՀ-ՎՁՄ2ՄԴ-ԳՀԱՊՁԲ-02/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 1,2,3 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրերում կատարվել է փոփոխություն:

Կից ներկայացվում է ճշտված տեխնիկական բնութագիրը.

| 1 | Տեսահսկողության համակարգ | Տեսաձայնագրիչ ՝ DH-XVR1B16H-I – կամ համարժեք, Hikvision- 1 հատ, տեսախցիկ DH-HAC-HDW1500TP-Z կամ համարժեք , Hikvision– 2 հատ, DH-HAC-HDW1500TLMQP-A – կամ համարժեք, Hikvision, 4 հատ, DH-HAC-HFW1509TP-A-LED –կամ համարժեք, Hikvision, 2 հատ, միացման շտիկեր DC 18 հատ, BNC 10 հատ, տուփ 80 հատ /borsan/, Լար CCTV 350մ, սնուցման սարք առնվազն 30 վտ, HDD 2 TB, Seagate, VD կամ համարժեք 2TB 256MB 5400RPM SATA 24x7 Surveillance, սարքավորումների տեղադրումն ու գործարկումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից մատակարարի միջոցներով: |
| --- | --- | --- |
| 2 | Համակարգչի մոնիտոր | DHI-LM27-B200S, FHD (1920x1080) 250 cd/m², 75 Hz , կամ համարժեք, Samsung , LG, |
| 3 | Տպիչ բազմաֆունկցիոնալ | CANON MF 3010, 18 էջ /րոպե , կամ համարժեք |

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ-ՎՁՄ2ՄԴ-ԳՀԱՊՁԲ-02/24»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Քարամյանին:

Հեռախոս  (+374) 098798586

Էլ. փոստ malishka2@schools.am

Պատվիրատու՝  Մալիշկայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան  միջնակարգ դպրոց  » ՊՈԱԿ