ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/7»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	«Շինարարական նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` ուսումնասիրելով  ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Շինարարական նյութերի» ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված պարզաբանման հարցումը, անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակագի հրավերի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարել համապատասխան փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարվել են փոփոխություններ:

Կից ներկայացվում են ճշտված տեխնիկական բնութագրերը.

| Չ/հ | Ապրանքի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր |
| --- | --- | --- |
| 1. | երկաթյա ապրանքներ Ամրան պողպատե, Փ-12մմ | Ա-3 դասի, պարբերական, տրամագիծը 12մմ, ժամանակավոր դիմադրությունը 6000կգ/սմ2, մարկան 35 гс: |
| 2. | երկաթյա ապրանքներ Ամրան պողպատե, Փ-10մմ | Ա-3 դասի, պարբերական, տրամագիծը 10մմ, ժամանակավոր դիմադրությունը 6000կգ/սմ2, մարկան 35 гс: |
| 3. | երկաթյա ապրանքներ Ամրալար 6.5մմ | Հարթ մակերեսով, տրամագիծը 6.5մմ, ժամանակավոր դիմադրության սահմանը 14000կգ/սմ2 ԳՈՍՏ-57-81: |

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2024թ. փետրվարի 27-ը, ժամը 11:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/7»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ l.tazayan@mil.am