ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի ապրիլի 12-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/22»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրական նյութերի» ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 	10.04.2018թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 12.04.2018թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Հարցադրումները կից ներկայացվում են:

Պարզաբանում N 1`

### N 1 հարցադրման վերաբերյալ պարզաբանում ենք, որ NN 55, 56 և 57 չափաբաժիններում նշված 1.5K6, 2K6 և 3K9 նշագրումները նույնն են, ինչ K50-32-125, K65-50-160 և K80-65-160 նշագրումները:

Պարզաբանում N 2`

N 2 հարցադրման վերաբերյալ պարզաբանում ենք, որ աղյուսակում նշված պարամետրերով պոմպերը համապատասխանում են հրավերով նշված պոմպերի տեխնիկական բնութագրերին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/22»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ռ. Մարդոյանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ r.mardoyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

« ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/22» ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի գնահատող Հանձնաժողովին՝

Պարզաբանման մասին Հարցում

Հարցադրում 1

Կենտրոնախույս պոմպեր չափաբաժինների համար  խնդրում ենք պարզաբանել:

Համար 55 , 56, և 57 չափաբաժինների Գնման ենթակա ապրանքների անվանումների վերջնամասում առկա են հետևյալ գրառումները՝

համար 55 չափաբաժին՝ 1.5K6, համար 56 չափաբաժին՝ 2K6, համար 57 չափաբաժին՝ 3K9, ի՞նչ են նշանակում տվյալ հղումները:

Հարցադրում 2

Համար 55,  56, և 57 չափաբաժիններով կ՞արող ենք մասնակցել, որը գրեթե  նույնական է Ձեր պահանջին, առանց  վերը նշված Գնման

ենթակա ապրանքների անվանումների վերջին հղումներով, արդյոք Ձեզ համար ընդունելի է աղյուսակում նշված պարամետրերով

(բնութագրերով) ապրանքի մատակարարումը:

Допус- Синх-

Мощность

каемый ронная Dy Dy

Номинальный Номинальный электро- Масса,

рка насоса 3 кавита- частота всасыв., нагнет.,

расход, м /час напор, м двигателя, кг

ционный вращ., мм мм

кВт

запас, м об/мин

К 50-32-125 12,5 20 3,5 3000 2,2 80 50 32

К 65-50-160 25 32 3,8 3000 5,5 115 65 50

К 80-65-160 50 32 4,0 3000 7,5 136 80 65

Կանխավ շնորհակալություն

Հարցադրման ամսաթիվ

10.04.2018 թ