ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի սեպտեմբեր 25-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3
«ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎԱՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ կարիքների համար ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24/09/2025թ․-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 25/09/2025թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1) Հարգելի պատվիրատու, 40-րդ չափաբաժնի տեխ․ բնութագրում նված է "Սառնարան-սառցարան (դուալ)" խնդրում ենք պարզաբանել (դուալ) ասելով ինկատի ունեք երկդռնանի սառնարան թէ Side-by-Side,
Պարզաբանում N 1) 40-րդ չափաբաժնի տեխ․ բնութագրով ինկատի ունենք՝ սառնարան, որն ունի սառնարանի խցիկ իր դռնով և սառցարանի խցիկ իր դռնով։ Դռների փեղկերի քանակը նշանակություն չունի։
Հարցադրում N 2) Հարգելի գործընկեր, 24-րդ չափաբաժնի հետ կապված խնդրում եմ տրամադրել ավելի մանրամասն տեխնիկական տվյալներ, ստուգել չափսերն ու քաշը որովհետեվ Ձեր կողմից տրված չափսերին և քաշին մոտ պարամետրերով սարքեր չկան:
Պարզաբանում N 2) 24-րդ չափաբաժնում նշված չափսերը և քաշը առավելագույն են, դուք կարող եք առաջարկել դրանից ավելի քիչ քաշով և ավելի փոքր չափսերի սարք։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար
 Հարություն Օհանյան-ին:
Հեռախոս՝ +37491451108։
Էլեկոտրանային փոստ՝ ohanyan-harutyun@mail.ru։
ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

PAGE  

