ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/22»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար քսուքի և մակարդակաչափի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հոկտեմբերի 12-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ հոկտեմբերի 14-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում
Մասնակցի կողմից ստացվել է մակարդակաչափի հետ կապված պարզաբանման հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում է նշել՝ 

· Վերին անչափելի մակարդակը, Нв, մմ,

· Ստորին անչափելի մակարդակը Нн, մմ,

· Մոնտաժային եզրի տեսակը, ըստ ԳՕՍՏ 12815 կատարում 2, «ելուստ» Ду65, Ду100, Ду150,

· Աշխատանքային միջավայրը,

· Պահեստավորման բաքի աշխատանքային ճնշումը, МПа,

· Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը, оС (от-40 до +90 оС),

· Ելքային ազդանշանների տեսակը (4-20; 0-5; 0-20 мА),

· Լողանակի տեսակը տիպ I, տիպ II կամ տիպ III, 

· Ջերմաստիճանի չափում՝ այո/ոչ,

· Միջավայրի մակարդակի չափում (Нн min=370мм) այո/ոչ:
Պարզաբանում
Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանմանը ի պատասխան տրամադրեց մակարդակաչափի գծագիրը և պահանջվող տեխնիկական պարամետրերը (տե՛ս արտահերթ նիստի արձանագրութունը):


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/22» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

