ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/23
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ստենդի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ հունիսի 21-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ հունիսի 23-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Խնդրում եմ պատասխանել այն հարցին, թե ստենդը, որպես չափիչ գործիք, պետք է գրանցված լինի Ռուսաստանի Դաշնության կամ Հայաստանի չափիչ գործիքների պետական ռեգիստրում։
Դրանցում անհրաժեշտ է նշել. ՄՀ ռեգիստրում կանգառի գրանցման համարի բնութագրերը: 

Խնդրում եմ հղում տալ վիբրացիոն սենսորի տեղակայման պահանջի տեխնիկական հիմնավորմանը (gost, ost, tu, ntd) վերևից, թե չէ նշանակություն չունի։
ԴՈՒՔ գրում եք, որ առանցքակալների արագությունը կառավարման ժամանակ 1800/900 պտ/րոպ է, մինչդեռ ստենդը նախատեսված է մինչև 3000 պտ/րոպում առանցքակալներ աշխատեցնելու համար։ Ինչի՞ հետ է դա կապված։ Ի վերջո, կան առանցքակալների փորձարկման ստենդեր և 3000 պտույտ/րոպե արագությամբ:
Պարզաբանում N 1 
1. Ստենդը, որպես չափիչ գործիք, պետք է գրանցված լինի Հայաստանի Հանրապետության Չափիչ գործիքների պետական ռեգիստրում։
2. Թրթռման սենսորի (վիբրացիոն անալիզատորի) գրանցամատյանում՝ որպես չափիչ գործիքի գրանցման համարը նշված է տեխնիկական փաստաթղթերում:

3. Թրթռման սենսոր վերևից - անկախ նրանից, թե ինչ ստանդարտ (гост, ост, ту, нтд)

4. Առանցքակալի պտտման արագությունը 1800/900 պտ/րոպ  ընտրված «ВНИПП չափման մեթոդներից»:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/23 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

