ОБЪЯВЛЕНИЕ:

О разъяснении приглашения

Данный текст объявления одобрен оценочной комиссией

Опубликовано Решением № 2 от 11 апреля 2022 г.

Согласно статье 29 Закона РА о закупках

Код процедуры QZBK- GHAPDzB-22/7

ЗАО УК «Канакер-Зейтун» для своих нужд Оценочная комиссия закупочной процедуры с кодом «QZBK- GHAPDzB-22/7», организованной по закупке Лекарственных средств, Медицинских товаров և Химическая продукция представляет ниже вопрос, полученный по приглашению с тот же код 09.04.2022 պարզ Пояснение от 11.04.2022:

Вопрос 1:

Следующее требование указано в техническом описании Раздела 31 Запроса котировок для ссылки на котировки, код- QZBK- GHAPDzB-22/7

• На каком правовом основании вы требуете пожертвования 600 метров сахара?

• Требование о безвозмездной передаче Участником приборов калибра 600 несовместимо с Требуемым количеством тест-полосок для глюкометра - 200 штук (40 коробок).

Пожалуйста, уточните և удалите это требование на том основании, что оно нереалистично.

Уточнение 1:

По вышеуказанному вопросу уточняем:

Техническая ошибка в техническом описании 31 транша запроса котировок с кодом QZBK- GHAPDzB-22/7 Прочтите техническое описание Раздела 31 следующего содержания:

Тест-полоска для сахаромера. Упаковка должна быть в заводской коробке. Даты испытаний не должны изменяться независимо от состояния вскрытия коробки. Остаточный срок годности на момент поставки 12 месяцев. Скорость измерения: не более 6 секунд. Диапазон измерения: не менее 1,1 -33,3 ммоль/л. Объем пробы крови: не более 0,65 мкл.

За дополнительной информацией, связанной с этим объявлением, обращайтесь к секретарю Оценочной комиссии Н. Аветисян.

Телефон (+374) 99244974:

Электронная почта Электронная почта protender.itender@gmail.com

Закупочная оценочная комиссия под кодом " QZBK- GHAPDzB-22/7