ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/7

<<Քանաքեռ-Զեյթուն>> ԲԿ ՓԲԸ-ն իր կարիքների համար Դեղորայքի, Բժշկական պարագաների և Քիմիական նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/7 » ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 09.04.2022թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 11.04.2022թ տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում 1

ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/7 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի 31-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված հետևյալ պահանջը․

•	ինչ իրավական հիմքով եք պահանջում 600 հատ շաքարաչափ սարքերի նվիրաբերում,

•	գլյուկոմետրի թեստ-երիզների Պահանջող քանակի՝ 200 հատի (40 տուփ) հետ անհամատեղելի է Մասնակցի կողմից 600 հատ շաքարաչափ սարքի նվիրաբերման պահանջը ։

Խնդրում ենք հստակեցնել և հեռացնել այս պահանջը ՝ դրա ոչ իրատեսական լինելու հիմքով։

Պարզաբանում 1

Վերոնշյալ հարցի առնչությամբ պարզաբանում ենք,

ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/7 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի 31-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում առկա է տեխնիկական վրիպակ,

31-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագիրը կարդալ հետևյալ բովանդակությամբ.

Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը պետք է լինի գործարանային տուփով: Թեստ-երիզների ժամկետը չպետք է փոխվի անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը  12 ամիս։  Չափման արագություն՝ ոչ ավել քան 6 վրկ։ Չափման միջակայքը՝ առնվազն 1,1 -33.3 մմոլ/լ։ Արյան նմուշի ծավալը՝ ոչ ավել քան 0,65մկլ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն.Ավետիսյանին

Հեռախոս (+374) 99244974

Էլ. փոստ protender.itender@gmail.com

« ՔԶԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/7   » ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով