ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/43 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հունիսի 2-ին կնքված N ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/43-1  և 2020 թվականի հունիսի 2-ին կնքված N ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/43-2 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	Քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Եռաֆազ կցորդիչ 
	Հատ
	10
	10
	6 900


	6 900


	Եռաֆազ կցորդիչ (խրոց+վարդակ)                 Միացումը 3P+E, կաուչուկե պատյանով, լարումը-380-400Վ, հսանքը-3x25Ա, պաշտպանությունը-IP44, սերիա-31Tenpo կամ համարժեք
	

	2
	Ներքին տեղակայման վարդակ                           
	Հատ
	10
	10
	7 200
	7 200
	Ներքին տեղակայման վարդակ       Հոսանք-16Ա, լարում-220Վ Legrand կամ համարժեք
	

	3
	Հոսանքի շղթաների փորձարկման տերմինալ  
	Հատ
	2
	2
	40 000
	40 000
	Հոսանքի շղթաների փորձարկման տերմինալ (CT Test Terminal)              տիպը-YSCTT-03C, նոմինալ լարումը-250Վ, նոմինալ հոսանքը-10Ա Yongsung կամ համարժեք
	

	4
	Փոխադրովի հողանցման սարք
	Հատ
	1
	1
	58 000
	58 000
	Սարքի նոմինալ լարումը -110կՎ
Մեկուսիչ ձողի քանակը – 1 հատ
Մեկուսիչ ձողի երկարությունը  ռետինե բռնակի հետ միասին – 2,2մ
Ռետինե բռնակի երկարությունը – 0.6մ
Հողանցման մալուխի երկարությունը -10մ
Միջֆազային մալուխի երկարությունը - 3.5մ
Սեղմակների քանակը – 4հատ
Մալուխի հաստությունը (կտրվածքը) – 25մմ2
Մալուխի տեսակը – պղնձե, ճկվող, մեկուսապատ
	

	5
	Ներքին տեղակայման անջատիչ
	Հատ
	10
	10
	5 700
	5 700
	Ներքին տեղակայման անջատիչ-   Հոսանք-6Ա, լարում-220Վ Legrand կամ համարժեք
	

	6
	Ճնշման տրանսմիթոր 
	Հատ
	2
	2
	1 600 000
	1 600 000
	Տիպը։ ST3000 STD924-E1H-00000-3D,CC,C1,F1,HC,S2,SB,SM,TC,TG կամ համարժեք                                                                          Մուտքը։ 12-26 VDC,                                                       Ելքը 4-20mA,                                                   HART հնարավորությամբ,                             Տեղային ցուցիչ
	

	7
	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ ,0,44վ,40Ա
	Հատ
	2
	2
	5 600
	5 600
	Եռաֆազ ,0,44վ,40Ա
	

	8
	Ջերմափոխանակիչի հովացուցիչ (вентилатор)
	Հատ
	2
	2
	100 000
	100 000
	ջերմափոխանակիչի հովացուցիչ (вентилатор)   FJ Therma FTHF48BAHS կամ համարժեք
	

	9
	Հովացուցիչ (Fan)
	Հատ
	4
	4
	1 154 000
	1 154 000
	ջերմափոխանակիչի հովացուցիչ (вентилатор)   FJ Therma FTHF48BAHS կամ համարժեք
	

	10
	Կաբելային ծայրապանակ
	Հատ
	2000
	2000
	20 000
	20 000
	Կաբելային ծայրապանակ                                    Տիպը- RV/SC/SV/MDD;                                                                                                 նյութը-պղնձե, ռետինե ծածկույթով, ծածկույթի գույները-դեղին, սև, կապույտ, կարմիր
	

	11
	Ճնշման տրանսմիթոր                              
	Հատ
	2
	2
	1 800 000
	1 800 000
	Տիպը։ STT3000  STG97L-E1H-00000-3D,CC,C1,F1,HC,S2,SB,SM,TC,TG կամ համարժեք                                                                           Մուտքը։ 12-26 VDC,                                                       Ելքը 4-20mA,                                                   HART հնարավորությամբ,                                          Տեղային ցուցիչ
	

	12
	Ճնշման տրանսմիթոր                                
	Հատ
	1
	1
	788 700
	788 700
	Տիպը։ ST3000  STG94L-E1H-000003D, CC,F1,HC, SB,SM,TG կամ համարժեք                                            Մուտքը։ 12-26 VDC,                                                       Ելքը 4-20mA,                                                   HART հնարավորությամբ,                                                                   Տեղային ցուցիչ
	

	13
	Ջերմաստիճանի տրանսմիթոր                  
	Հատ
	2
	2
	1 700 000
	1 700 000
	Տիպը։STT3000 STT17H-BN-0-T00-ENE-000TG,                                                Լարումը։ 8-35 VDC,                                          Ելքը։ 4-20 mA
	

	14
	Ռելե 24վ 
	Հատ
	2
	2
	18 600
	18 600
	 Ռելե 24վ        Տիպը։Telemecanique  RPM22BD,     Լարումը։ 24 V DC ,   Կոնտակտի տիպը։ 2 C/O  ,  Քաշը։ 0.036 կգ
	

	15
	Վերջույթային անջատիչ 
	Հատ
	4
	4
	116 720
	116 720
	Վերջույթային անջատիչ  Honeywell 04ATEX2312X կամ համարժեք
	

	16
	Վերջույթային անջատիչ 
	Հատ
	2
	2
	49 300
	49 300
	Տիպը։HYM904, Լարումը։ 250 VAC, Պաշտպանվածության դասը։ IP67; Մեկուսացման դիմադրությունը։ Min 100 Mohm;                                                      Աշխատանքայի ռեսուրսը (մեխանիկական) ։մինիմում 1 միլիոն անգամ;                                            Աշխատանքայի ռեսուրսը (էլեկտրական) ։ մինիմում  300000 անգամ; 
	

	17
	ճնշման անջատիչ                                 
	Հատ
	1
	1
	315 250
	315 250
	Տիպը։ Nagano Keiki CQ30-1m3 կամ համարժեք ,            Մոնտաժման ձևը- պանելի համար,                     ջրակայուն;                                          Միացման չափը։ 1/2" NPT  
	

	18
	 Մալուխ
	Հատ
	3
	3
	225 000
	225 000
	Մալուխ LAN Cable CAT 5E FTP, 305m  
	Մալուխ LAN Cable CAT 5E FTP, 305m  

	19
	Միացման USB լար 
	Հատ
	1
	1
	3 500
	3 500
	Միացման USB լար 4TB , Desktop Hard Drive, 4TB Verbatim կամ համարժեք
	

	20
	Մալուխ ПВС 3*1.5մմ2  
	Մետր
	50
	50
	14 500
	14 500
	Մալուխ ПВС 3*1.5մմ2 
	

	21
	Մարտկոցի լիցքավորիչ
	Հատ
	1
	1
	4 900
	4 900
	Առաջնային լարումը-230Վ, հաճախականությունը-50Hz,  լիցքավորվող լարումը 12 և 24Վ, հաստատուն հոսանքի կարգավորումով-5-ից 16Ա,
	

	22
	Արեոմետր                                                       
	Հատ
	2
	2
	12 000
	12 000
	Տիպը- ALCA 561000 կամ համարժեք, 
	

	23
	Էլեկտրաչափիչ աքցան փոքր հոսանքի (калибратор-мультиметр с клещами, Current Clamp Meter)
	Հատ
	1
	1
	97 740


	97 740


	 փոփոխական հոսանք- 999.9Ա; Ճշտությունը- 2% ± 5թիվ;  փոփոխական լարումը-1000Վ; Ճշտությունը-1.5% ± 5 թիվ  (20-500Հց); հաստատուն հոսանք-999.9Ա; Ճշտությունը-2% ± 5թիվ; հաստատուն հոսանքի լարումը -1000Վ; Ճշտությունը-1% ± 5 թիվ; ցածր լարման տիրույթը -500մՎ; դիմադրությունը-60kΩ; Ճշտությունը-1% ± 5թիվ; շղթայի ստուգման արժեքը-<30 Ω; ունակությունը-1-1000 μF; Հաճախականությունը-5-500Հց; համապատասխան հետևյալ նորմատիվ պահանջներին-CAT III 1000V,CAT IV 600V
	

	24
	Բարձ ջերմաստիճանի չափիչ սարք  (Тепловизор)
	Հատ
	1
	1
	4 870 320


	4 870 320


	Ինֆրակարմիր թույլատրելիությունը-640 × 480 (307 200 պիկսել); չափվող ջերմաստիճանի տիրույթը - от −20 °C մինչև +650 °C;  սխալի չափը ±2 °C կամ 2 %; դիտման անկյունը 34° (Г) × 24° (В); մինիմալ ֆոկուսային տարածությունը 15սմ; ավտոմատ ֆոկուսացում (LaserSharp)- այո,  անլար միացման հնարավորություն համակարգչին, iOS-ին, Android-ին -այո, Wi-Fi միջոցով միացման հնարավորություն- այո; մինիմալ տիրույթը (ձեռքով ռեժիմում)-2,0 °C (3,6 °F); մակրոօբյեկտիվի թույլատրելիությունը-25Մկմ: 25 MAC2-այո; հեռուստաօբյեկտիվ 2x:TELE 2-այո; հեռուստաօբյեկտիվ 4x: TELE4-այո; ինֆրակարմիրի սպեկտորային տիրույթը 7,5-ից մինչև 14Մկմ (երկարալիքային); 
	

	25
	էլ. կոնդենսատոր փոփոխական լարման
	Հատ
	8
	8
	496 000
	496 000
	Արտադրող-ICAR կամ համարժեք, տիպը-MLR25  U25110060138/I-MK SH, ունակությունը-110μF,  լարումը-250-280Վ, հոսանքի պաշտպանությունը 10000AFC, -40;+85°C 
	Արտադրող-ICAR կամ համարժեք, տիպը-MLR25  U25110060138/I-MK SH, ունակությունը-110μF,  լարումը-250-280Վ, հոսանքի պաշտպանությունը 10000AFC, -40;+85°C 

	26
	էլ. կոնդենսատոր փոփոխական լարման
	Հատ
	2
	2
	81 000
	81 000
	Արտադրող-ICAR կամ համարժեք, տիպը-MLR25  M5055060138/I-MK SH, ունակությունը-55μF, լարումը-400-450Վ, հոսանքի պաշտպանությունը 10000AFC, -40;+85°C 
	Արտադրող-ICAR կամ համարժեք, տիպը-MLR25  M5055060138/I-MK SH, ունակությունը-55μF, լարումը-400-450Վ, հոսանքի պաշտպանությունը 10000AFC, -40;+85°C 

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	27.04.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	-

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	28.04.2020
	30.04.2020

	
	…
	
	

	

	չափաբաժնի համարը
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	Ընդհանուր

	1*
	Էկոմիքս ՍՊԸ

	32033,33
	32033,33
	6406.67
	6406.67
	38440
	38440

	18
	Էկոմիքս ՍՊԸ

	94560
	94560
	18912
	18912
	113472
	113472

	20*
	Էկոմիքս ՍՊԸ

	15583.33
	15583.33
	3116.67
	3116.67
	18700
	18700

	23*
	ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ ՍՊԸ
	230000
	230000
	46000
	46000
	276000
	276000

	24*
	ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ ՍՊԸ
	4700000
	4700000
	940000
	940000
	5640000
	5640000

	25
	ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ ՍՊԸ
	400000
	400000
	80000
	80000
	480000
	480000

	26*
	ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ ՍՊԸ
	70000
	70000
	14000
	14000
	84000
	84000

	Այլ տեղեկություններ
	* Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	1-ին, 20-րդ, 23-րդ, 24-րդ և 26-րդ չափաբաժինների մասով հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով: ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ ՍՊԸ-ի կողմից ներայացվեց գնման ընթացակարգի 26-րդ չափաբաժնի մասով նոր նվազեցված գնային առաջարկ՝  81 000 ՀՀ դրամ, այլ առաջարկներ չեն ներկայացվել:

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	ԱՁ Հասմիկ Օհանյան
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	ԱՁ Հասմիկ Օհանյանի կողմից հայտի բեռնում չի իրականացվել:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	11․05․2020

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	19.05.2020
	24.05.2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 26.05.2020

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	01.06.2020, 01.06.2020

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	02.06.2020, 02.06.2020

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	18
	Էկոմիքս ՍՊԸ

	ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/43/1
	02.06..2020
	02.07.2020
	-
	113472
	113472

	  25
	ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ ՍՊԸ
	ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/43/2
	02.06..2020
	02.07.2020
	-
	480000
	480000

	26
	ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ ՍՊԸ
	ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/43/2
	02.06..2020
	02.07.2020
	-
	810000
	81000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Հ/Հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ ՍՊԸ
	Ք. Աբովյան 3-րդ մ/շ 12/27
	armen8181@mail.ru
	  1660004556900100
	AS0647659

	2
	Էկոմիքս ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Ա. Բաբաջանյանի 60/2
	tenders@360shinbaza.am
	2052822070211001
	AP0633957

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	Ընթացակարգը 1-ին, 2-17-րդ, 19-րդ, 20-րդ,  21-րդ, 22-րդ, 23-րդ և 24-րդ չափաբաժինների մասով հայտարարել չկայացած:

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	-

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Տիրան Լաճիկյան
	010 262-269
	lach.gnumner@gmail.com


Պատվիրատու՝ «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ   
�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:





PAGE  

