ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2020թվականի օգոստոսի 28-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/36»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական սարքերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/36» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27.08.2020թ. թվով երկու հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 28.08.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

         Հարցադրում N 1`
1. 9-րդ չափաբաժնով ներկայացված բնութագրի մեջ առկա է "սատուրացիա /SpO2/; չափումների տիրույթը 0-100" չափանիշը, որի մասով խնդրում ենք պարզաբանել. կենդանի օրգանիզմում SpO2 մակարդակը չի կարող ցածր լինի 60-ից: Խնդրում ենք պարզաբանել 0-65  պահանջի իմաստը, կամ եթե սխալմամբ է նշված տվյալ տիրույթը, արդյոք ընդունելի է 60-100  չափումների տիրույթը:

2. 10-րդ չափաբաժնով ներկայացված բնութագրի մեջ առկա է "Չափումների տիրույթը մարդու մարմնի համար առնվազն 25-42օC". Կենդանի մարդու մարմնի ջերմաստիճանը 28C-ից պակաս լինելու դեպքում մարդը ուշագնաց է լինում: Խնդրում ենք պարզաբանել 25-28 C պահանջի իմաստը, կամ եթե սխալմամբ է նշված տվյալ տիրույթը, արդյոք ընդունելի է 28-42 C չափումների տիրույթը: Ինչպես նաև խնդրում ենք պարզաբանել ինչ է նշանակում "Կրկնելիությունը ոչ ավել 0.2 օC" պահանջը;

Պարզաբանում N 1`
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված 9-րդ և 10-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերի մասով պարզաբանման հարցումների վերաբերյալ տեղեկացնում եմ, որ պահանջվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերը կազմվել են ելնելով այն կարիքից, որի բավարարման համար նախատեսվում է իրականացնել տվյալ ապրանքատեսակների գնումը, ինչպես նաև ռազմաբժշկական հաստատություններում արդեն իսկ առկա նման ապրանքատեսակների և տարբեր ընկերությունների կողմից արտադրվող նմանատիպ ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի ուսումնասիրության արդյունքում: 

Առաջարկվող ցուցանիշներով ապրանքատեսակների ընդունելի լինելու վերաբերյալ հարցմանը պարզաբանում չի տրամադրվում հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետի վրա /22) հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը./:

2. 10-րդ չափաբաժնով պահանջված թվային ջերմաչափերի տեխնիկական բնութագրում նշված «Կրկնելիությունը ոչ ավել 0.2 օC» ցուցանիշը նշանակում է, որ նույն օբյեկտի ջերմությունը մի քանի անգամ իրար հետևից չափելու արդյունքում ստացված տվյալների տարբերությունը պետք է լինի ոչ ավել 0.2 օC-ից:

           Հարցադրում N 2`
Հարգելի գործընկեր, 

ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/36 ծածկագրով մրցույթի 9-րդ և 10-րդ չափաբաժինների վերաբերյալ խնդրում եմ պարզաբանել՝
9. Տեխնիկական բնութագրերում նշված է՝
Չափվող պարամետրերը առնվազն՝
- սատուրացիա /SpO2/; չափումների տիրույթը 0-100 տոկոս;  ճշտությունը +/-2 տոկոս` 70-100 տոկոս տիրույթում, +/-3 տոկոս`  40-69 տոկոս տիրույթում, մնացած տիրույթում չի սահմանվում։
- սրտի բաբախումներ /PR/; չափումների տիրույթը առնվազն 25-250 բ/ր; ճշտությունը +/- 1 բ/ր. կամ +/-1 տոկոս:

Խնդրում եմ հայտնել՝ընդունելի են արդյո՞ք հետևյալ պարամետրերը՝
- սատուրացիա /SpO2/; չափումների տիրույթը 36-99 տոկոս;  ճշտությունը +/-2 տոկոս` 70-99 տոկոս տիրույթում, մնացած տիրույթում չի սահմանվում։
- սրտի բաբախումներ /PR/; չափումների տիրույթը առնվազն 30-250 բ/ր; ճշտությունը +/- 1 բ/ր. կամ +/-1 տոկոս:

10. Տեխնիկական բնութագրերում նշված է՝
Չափումների տիրույթը մարդու մարմնի համար առնվազն 25-42օC,

Չափումների տիրույթը մակերեսների համար առնվազն 0-100օC։
Խնդրում եմ հայտնել՝ ընդունելի են արդյո՞ք հետևյալ պարամետրերը՝
Չափումների տիրույթը մարդու մարմնի համար առնվազն 35-42օC,

Չափումների տիրույթը մակերեսների համար առնվազն 0-100 օC։
Պարզաբանում N 2`
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ   պարզաբանում չի տրամադրվում հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետի վրա /22) հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը./:

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/36»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/36»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

PAGE  

