ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  կարիքների համար  «Լաբորատոր սարքեր»-ի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 16.09.2024թ.  ստացված հարցադրմանը և դրա վերաբերյալ  18.09.2024թ.  տրամադրված  պարզաբանմանը

Հարցադրում N 1- 3-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է "Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից +50°C"։ Հաշվի առնելով մեր կլիմայական պայմանները, խնդրում ենք ավելացնել թույլատրելի շեղման չափսեր, կամ պատասխանել, ընդունելի՞ են արդյոք -20 °C ից 55 °C սահմաններում աշխատող սարքերը։

Հարցադրում N 2- Հրավերի 3-րդ չափաբաժնում նշված գազերի որոշման անալիզատորի որպես տեխնիկական նոր պահանջ նշված է «Գազի վերլուծիչը պետք է ունենա ներկառուցված պոմպ»։ Խնդրում ենք պարզաբանել արդյո՞ք ընդունելի է գազի վերլուծիչն առանց ներկառուցված պոմպի, քանի որ պոմպով գազային վերլուծիչները նախատեսված են դժվար հասանելի վայրերում (ջրահորերում, կոլեկտորներում, ցիստեռներում և այլն) գազերի առկայության վերլուծությունների համար և պոմպի առկայության դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում ձեռք բերել հավելյալ կոմպոնենտ՝ ինչպսին տելեսկոպիկ նմուշառման զոնդն է կամ լողացող նմուշառման զոնդը, մոդուլային զոնդը, բարձր ջերմաստիճանային և այլ տեսակի նմուշառման զոնդ, առանց որի պոմպի առկայությունը դառնում է անիմաստ։

Հարցադրում N 3 -  Գազերի որոշման անալիզատորի տեխնիկական տվյալներում, որպես չափման միավորի պահանջ նշված է հետևյալը․ «Չափման միավորները՝ ppm, % vol., % LEL, մգ/մ3,, ընդունելի է նաև առանց մգ/մ3»: Խնդրում ենք պարզաբանել արդյո՞ք ընդունելի է գազային վերլուծիչ, որի չափման միավորները % vol. և % LEL է, քանի որ «ppm» չափման միավորը վերաբերվում է թունավոր գազերին, իսկ Ձեր պարագայում, վերլուծվող գազերը պատկանում են պայթունավտանգ գազերի դասին այլ ոչ թե թունավոր։

Պարզաբանում N1- Ընդունելի է՝ որպեսզի սարքը ունենա -200C-ից +550C սհմաններում աշխատանքնային ջերմաստիճանային տիրույթ:

Պարզաբանում N2- Ուղղորդվել հրապարակված տեխնիկական բնութագրով:

Պարզաբանում N3- Ընդունելի է  առանց  ppm չափման  միավորի:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Աննա Ղազարյանին:

Հեռախոս  010-20-04-91

Էլ. փոստ   Anna.Ghazaryan@anpp.am

Պատվիրատու   «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ