ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի ապրիլի 19-ի  թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/12
«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար` այգեգործական գործիքների, աարքավորումների և հարակից պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 16 ապրիլի 2021թ. հարցադրումը և դրա վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումը`

         Հարցադրում N 1`
«ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/12» ծածկգրով մրցույթի հրավերի 49-րդ չափաբաժնի կրակմարիչներ 6 կգ տեխնիկական բնութագրում նշված է կրակմարիչի դասերը  A B C 34A-233:  6 կգ փոշիով կրակմարիչը ստանդարտով. ԳՈՍՏ-ով պետք է ունենա  3A 89 B  դասերը, ձեր կողմից պահանջվող դասերը վերաբերվում են քաշով մեծ կրակմարիչներին:

             Պարզաբանում N 1`
Հարգելի գործընկեր, ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/12 ծածկագրով մրցույթի հրավերի 49-րդ չափաբաժնի կրակմարիչները պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 ստանդարտներին:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/12 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Ավագյանին:  
Հեռախոս 011-514-744


Էլ. փոստ gnumner.kanach@yerevan.am
Պատվիրատու 
«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ
PAGE  

