ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հուլիսի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը  <<ԿՄՆՀ-ՆԲԲՖ-ԳՀԱՊՁԲ-24/15>>

<<Նաիրիի բարեկարգում և բնակֆոնդ>> ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ՆԲԲՖ-ԳՀԱՊՁԲ-24/15>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` <<Նաիրիի բարեկարգում և բնակֆոնդ>> ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ՆԲԲՖ-ԳՀԱՊՁԲ-24/15>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակագի տեխնիկական բնութագր-գնման ժամանակացույցում կատարել համապատասխան փոփոխություն՝ համաձայն 2024թվականի հուլիսի 16-ի ՀՀ ՊՎԾ Ե/1708-24 գրության:

Փոփոխության նկարագրություն` <<ԿՄՆՀ-ՆԲԲՖ-ԳՀԱՊՁԲ-24/15>>  ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրերում կատարվել են փոփոխություններ:

Կից ներկայացվում են ճշտված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց.

| Չ/հ | Ապրանքի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր |
| --- | --- | --- |
| 1 | օդորակիչ, 24000 BTU | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Դաս - Ինվերտոր Հզորություն (BTU) - նվազագույնը՝ 24000 Հիմնական ռեժիմները - Տաքացում/Սառեցում Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ - 2,6/2,1 Միջին մակերես(մ2) - նվազագույնը՝ 80 Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ) - NULL Ներքին բլոկի չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) - 31*120*23 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) - 52/69 Ջերմային հզորություն (կՎտ) - նվազագույնը՝ 7,2 Սառեցման հզորություն (կՎտ) - նվազագույնը՝ 6,8 Գազի տեսակ - R410a ## Ապրանք առաջարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր պարամետրերի համապատասխանությունը մեր կողմից կազմված տեխնիկական բնութագրով ապրանքին։ BERG BGAC/I-H24 SMART INVERTER (T) , LG I24CGH (T), SAMSUNG AR24BSFCMWK օդորակիչներ կամ համարժեք։ ## Արժեքը պետք է ներառի նաև ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը։ Անհրաժեշտ է նաև արդեն տեղադրված թվով 4 հատ օդորակիչների ապամոնտաժում և հանձնում համայնքին։ ## Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը՝ 3 տարի։ |

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2024թ. հուլիսի  26-ը, ժամը 15:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  <<ԿՄՆՀ-ՆԲԲՖ-ԳՀԱՊՁԲ-24/15>>  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Վարդանյանին:

Հեռախոս՝ 0-224-2-24-60։

Էլեկոտրանային փոստ՝ anahit_vardanyan_64@mail.ru